# 基于神经网络的自适应谐波和无功电流检测

### 一、基于神经网络的自适应谐波和无功电流的检测（论文文献综述）

孙小桐[1]（2021）在《改进型线性自抗扰的D-STATCOM控制策略及优化研究》文中进行了进一步梳理国民经济的飞速发展带来诸多环境问题,致使人们的目光投向了清洁可再生能源的开发与利用。而大量分布式电源接入主电网引起潮流分布不均、电能质量等诸多问题,这其中无功功率补偿和谐波最为突出,此类问题对电力网络造成严重的污染与破坏,由此引发的无功功率损耗和能源消耗也十分可观,此外无功功率损耗还会影响电力系统的稳定性。配电网静止同步补偿器（D-STATCOM）是一种先进的动态补偿设备,应用配电网静止同步补偿器（D-STATCOM）是解决无功功率补偿和谐波问题补偿效果最好的技术手段。配电网静止同步补偿器可以通过调节桥式整流电路直流侧输出的电压与配网侧电压之间的相位夹角,来改善需要调节的电网中整体的潮流分布,并且能够减少由于无功功率不足或者过剩引起的系统电压稳定的问题,实现动态无功补偿的目的。尤其装置的控制方法也是近年来研究的重点。针对静止同步补偿器多变量、非线性、强耦合的特点,文章对D-STATCOM系统的线性自抗扰控制技术进行研究,提出一种基于线性自抗扰的双闭环新型控制策略。本文在第二章进行D-STATCOM结构分析和数学模型建立。对D-STATCOM工作原理进行了详细的介绍,建立了时域的数学模型,并通派克变换得到两相旋转坐标系下的静止同步补偿器数学模型,最后应用劳斯-赫尔韦兹判据对其稳定性进行深入的分析。本文第三章在传统无功电流检测的基础上做出改进,精确的无功电流检测是实现D-STATCOM快速无差且平滑对于网侧电压和无功功率补偿的坚实基础,研究基于改进无功电流理论的检测技术,并通过仿真校验其改进的有效性。本文在第四章研究传统一阶LADRC的设计与极点配置,应用经典控制理论证明了其抗扰特性;基于此设计出基于一阶LADRC的双闭环控制器。然后提出一种基于总扰动偏差控制的改进型LADRC设计且应用于D-STATCOM系统的电流内环和电压外环,并利用经典控制理论对结合系统的控制器稳定性和抗扰特性进行分析。最后通过MATLAB/Simulink仿真对改进型LADRC和传统LADRC的控制性能进行对比分析,仿真实验结果表明:在控制补偿器直流侧稳态电压波形、无功电流追踪、网侧电流谐波含量以及系统负载变化时功率补偿波形等方面,相比于传统LADRC,改进LADRC更具有优越性与可行性。

曾理[2]（2020）在《有源电力滤波器新型谐波电流检测方法研究》文中认为现代工业技术的飞速发展,人们注重生活质量的同时,对电能质量的要求也越发严格。大量的非线性负荷增加,使得电网中出现了大量的谐波分量,严重时使各类保护及自动控制装置产生误动,影响人们的正常生活。电力系统中加装有源电力滤波器（APF）成为当下谐波治理的主要方法之一,具有良好的动态响应性能与多样的补偿方式,能够很好的对电网进行谐波补偿。本文首先阐述了谐波治理的背景与研究意义,并介绍了APF国内外发展研究现状和发展趋势,随后对APF进行了详细分类介绍,阐述了具体工作原理,并建立了APF在d-q旋转坐标系下的数学模型。其次,针对APF在三相电网不平衡且存在畸变的情况下,使得ip-i q谐波电流检测法中锁相环无法实时计算出精准的电压频率,提出一种加入自适应陷波器与自适应滤波器的新型基于同步坐标系下的锁相环。通过仿真结果表明,本文所提出的方法可以准确快速的提取电压频率,避免了对ip-i q谐波电流检测准确性的影响。此外,针对传统定步长在收敛速度和稳态误差之间的矛盾,设计了一种新的基于Sigmoid变步长函数的非线性模型,当误差在稳态阶段时,稳态阶段,新函数的步长更小,变化更加缓慢。再次,为实现精确快速的谐波电流跟踪控制,本文采用电压空间矢量脉宽调制方法,该方法包括扇区的判断与选择、扇区的作用时间计算和电压切换矢量计算,通过仿真验证了该算法的可行性。最后,本文对APF控制系统进行了硬件和软件设计,硬件设计包括电压和电流的信号采集与调理电路、DSP核心电路、驱动电路和保护电路;软件设计包括APF系统主程序设计、谐波电流检测程序设计、新型SRF-PLL程序设计、空间矢量脉宽调制程序设计。在此基础上,与企业合作参与共同研制了一款100A/400V的有源电力滤波器,进行了APF的负载试验和总谐波补偿试验,证明了实验装置的可靠性。

刘超[3]（2020）在《并联型APF的谐波检测与电流控制策略研究》文中提出进入二十一世纪以来,电力电子技术的发展日新月异,大量的电力电子器件被应用于工农业生产以及生活当中,为经济社会的发展作出了巨大的贡献,但也对电网造成了严重的谐波污染,影响到电力系统的正常、稳定运行。有源电力滤波器（Active Power Filter,APF）以其良好的谐波补偿性能,成为目前关注的热点。APF实现谐波补偿的关键在于对谐波电流的检测以及对指令电流的跟踪控制,本文以三相三线制下的并联型APF为研究对象,就以上两种关键技术进行了研究。实时准确地检测出电网的谐波电流是APF实现谐波补偿的前提,文章重点研究了目前应用最为广泛的基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测法。采用理论分析与仿真相结合的方式,对由该方法引出的p-q检测法和i p-iq检测法在电网处于不同运行条件下的检测结果进行了详细的对比分析。其中,p-q检测法在电网电压处于畸变或者三相不对称时,检测结果误差较大,而i p-iq检测法的检测结果基本不受电网运行状况的影响。由于传统i p-iq检测法中的低通滤波器延时大,滤波效果不好,本文对此进行了改进,采用滤波效果更好的积分均值滤波器代替传统的低通滤波器。仿真结果表明,改进后的i p-iq检测法的实时性更好,谐波检测精度更高。在三相三线制系统中,传统滞环电流控制方法只针对单相桥臂进行独立控制,因此存在着开关损耗大,电流跟踪性能差的问题。为了更好的对指令电流进行跟踪控制,本文将传统滞环电流跟踪控制方法和电压空间矢量控制方法相结合,采用了一种电压空间矢量滞环控制方法,并在此基础上进行了改进。优化了参考电压矢量的区域判断方法,并通过设置双滞环,使得系统具有较快的动态响应速度。仿真结果表明,该方法不仅具备传统滞环电流控制方法实时性能高的优点,并且能够有效地降低器件的开关频率和电流跟踪误差。在上述研究的基础上,完成了APF系统的软硬件电路设计,并成功研制出了样机进行实验。实验结果表明,本文设计的并联型APF系统能够准确地检测出谐波电流的大小,谐波补偿的效果较好。

冯骞[4]（2020）在《H型级联STATCOM信号检测与控制方法研究》文中研究说明随着我国工业化步伐的日益加快,非线性设备接入电网的比例逐渐增多,由此造成的电能质量问题日趋严重。静止同步补偿器（Static synchronous compensator,STATCOM）拥有良好的动态性能和补偿效果,在治理电能质量方面有着不可替代的作用。H型级联结构的STATCOM有着模块化、补偿精度高、易拓展等优点,是当代学者研究STATCOM装置的一个主要方向。论文选取H型级联STATCOM为研究对象,针对其指令信号检测方法、交流侧输出控制以及直流侧电压平衡稳定等问题展开研究。论文首先分析了 H桥功率单元模块的开关函数模型及工作状态,论述了 H桥模块的电平叠加原理,推导了 H型级联STATCOM的数学模型;然后,对基于瞬时无功功率理论的pq检测法、ip-iq检测法、dq检测法进行讨论,对比分析传统指令信号检测方法的优点和不足,提出了一种无锁相环的ip-iq检测法作为论文信号检测方法;针对H型级联STATCOM非线性强耦合的特点,对交流侧输出的控制原理展开分析,根据建立的数学模型,设计了一种交流侧输出内模解耦控制器,解决了传统前馈解耦控制参数整定困难、补偿精度不高等问题;从能量平衡的角度对直流侧电容电压不平衡原因和影响因素展开分析,通过数学推导论证了造成直流侧电压不平衡的主要因素,从电容电压的整体稳定、相间平衡、相内平衡三个方面展开研究,提出了一种直流侧电容电压三级平衡控制方法,采用全局电容电压平均值与参考值相等的控制方法实现直流侧电容电压的整体平衡稳定,采用零序电压注入法调节相内有功功率平衡实现相间均压控制,通过控制相内子模块的有功分配实现相内的H桥功率单元模块直流侧电容电压平衡。最后,对H型级联STATCOM的主电路参数进行分析计算,并在MATLAB/Simulink中搭建了仿真模型,对平衡工况和不平衡工况进行仿真分析。仿真结果表明,采用论文提出的检测方法和控制方法能够良好的对两种工况运行时的电网进行实时动态的无功补偿,直流侧电压波动幅度始终维持在允许范围,验证了论文所提检测方法和控制方法的正确性及有效性,为后续实验样机的制作及装置的研发提供了一定的理论基础。

梁志坚[5]（2019）在《TSC和STATCOM混合无功补偿系统研究》文中研究指明电网中无功功率的不足不仅会导致电能浪费,还会对电能质量和供电可靠性产生影响,造成经济损失,因此对电网中的无功功率进行补偿是很有必要的。对无功功率补偿问题进行研究,不仅具有现实意义,而且具有理论研究价值。晶闸管投切电容器（Thyristor Switched Capacitor,TSC）是一种目前被大量运用的无功补偿手段,在实际运用中体现出了结构简单、成本较低的优点。相比之下,静止同步补偿器（Static Synchronous Compensator,STATCOM）则表现出了较为理想的动态特性,它的优点是控制精确、响应迅速、滤波性能优异,能有效地处理系统电压波动等问题。本文将TSC和STATCOM进行混合补偿,既保证了系统动态调控和持续补偿能力,又有效降低了补偿成本,具有良好的现实意义和发展前景。本文首先介绍了TSC和STATCOM的运行原理和基本结构,比较了两者的工作特性,分析了TSC+STATCOM混合系统的基本运行原理。重点研究了混合系统无功补偿系统的控制策略,计算了TSC和STATCOM的容量配比,并设计了基于哈密尔顿函数的控制器,对TSC运用传统控制手段达到无功功率的稳定平衡,对STATCOM运用间接电流形式调控完成对动态无功的小幅度管理。并运用MATLAB/Simulink软件建立了TSC和STATCOM仿真模型,仿真结果表明,该混合补偿装置不仅可以提高系统功率因数,而且可以进行连续补偿。能够满足系统所要达到的提高功率因数、稳定电压等方面的要求。最后设计了混合无功补偿系统的硬件和软件部分,为下一步实验研究的开展打下了基础。

倪福银[6]（2019）在《计及微电网的统一电能质量调节器检测与控制技术研究》文中提出发展新能源是解决能源与环境之间矛盾的重要途径。随着太阳能、风能、生物质能等大量新能源接入配电网,势必会对配电网的电压、频率等造成影响。新能源诸如光伏、风能发电等具有间歇性,波动性,给电网电压带来不稳定性。大量新能源电力电子变换装置接入配电网,及各种非线性、冲击性的用电负载,都给配电网带来了严重的电压电流畸变,大量的谐波电流会威胁到正常用电设备尤其是精密设备的正常运行。当前多数电能治理装备在配电网比较稳定的情况下可以满足要求,而随着新能源接入配电网带来的电能质量问题,给现有电能质量检测与控制技术带来了挑战。本文在“含微网配电系统电能质量分析与控制方法研究”（51477070）国家自然基金等项目支持下,以计及微电网的统一电能质量调节器（unified power quality conditioner,UPQC）为研究对象,根据其拓扑结构与功能,主要研究了串联滤波器电压检测与控制,并联滤波器谐波检测与控制,新拓扑结构与直流侧电压稳定控制,串并联滤波器间的无功协调补偿控制等内容,取得的研究成果如下:（1）微电网易受光照、温度等自然条件影响,容易导致电网并网点的电压跌落,针对采用传统PI控制器UPQC无法兼顾良好的电压检测动态性能与精度问题,先对UPQC的dq轴间交叉耦合量进行解耦控制,提高了控制性能。进一步提出了一种混沌免疫遗传算法与PI控制相结合的电压跌落检测算法,根据混沌变量的随机性、遍历性和规律性特点,结合免疫遗传算法,采用混沌免疫遗传算法对控制器参数进行优化,提升了控制系统的动态响应性能与鲁棒性能,满足UPQC电压检测精度与补偿性能要求。仿真验证了该电压跌落检测方法的有效性与可行性。（2）含微电网的配电系统相对于普通电力系统而言,其电网谐波因受到随机性、不平稳性等因素影响,导致UPQC谐波检测与补偿难度大大增加,提出了一种基于超短反馈控制的谐波电流检测方法,根据人体激素调节反馈机制,形成基于内分泌激素反馈机制的超短反馈控制器,用于检测含微电网的配电网谐波电流,解决了微电网波动、负载参数变化所引发的电能质量问题,提高UPQC谐波检测的抗干扰性能。克服传统滞环控制方法补偿电流信号跟随误差固定不变的缺点,进一步提出改进可变环宽的滞环控制策略用于谐波补偿,保证补偿电流信号实时准确的跟踪指令电流信号的变化,提高了UPQC谐波补偿的动态性能和控制精度,仿真验证了该谐波检测方法和控制策略的有效性。（3）UPQC串并联滤波器间的能量耦合作用降低了直流母线电压控制的稳定性,为保持电压稳定在其直流侧集成光伏发电模块构建新拓扑结构,同时也拓展了多功能。由于光伏发电容易引起母线电压不稳定,故提出基于多智能体的混沌粒子群优化算法的电压控制策略,将智能体的智能性应用于粒子群的群搜索,增强粒子群算法内部信息的多样性和传递性,同时结合混沌局部搜索算法在整个解空间中的寻优能力,提高粒子群的寻优速度,使得控制器参数能实现动态在线优化,改善了电压控制的鲁棒性、快速性与动态性,解决了新拓扑结构存在直流电压参数波动较大、扰动较多的缺陷。仿真验证了所提的直流侧母线电压控制策略的可行性及UPQC的补偿效果。（4）针对UPQC正常运行中并联滤波器（parallel active power filter,PAPF）与串联滤波器（series active power filter,SAPF）两者功能相对独立、利用率低的问题,提出UPQC控制SAPF输出电压向量与电流向量相垂直以实现无功功率输出的策略,应用到基于多智能体的动态协同任务求解机制的UPQC无功补偿协调控制中,建立基于多智能体的动态协作任务求解组织模型,设计UPQC复杂任务分解原则,给出了动态协作任务求解的无功补偿实现机制,尤其是当串联侧没有电压畸变时,采用SAPF协同进行无功补偿,PAFP进行谐波补偿,实现UPQC协调控制,提高了综合补偿效率,仿真验证了UPQC无功协调控制策略的可行性。（5）搭建了计及微电网的UPQC总体实验平台,对UPQC软硬件进行了设计,开发出了实验样机,对所提的UPQC电压跌落检测、谐波检测与控制策略进行了实验研究,实验验证了UPQC检测与控制策略的可行性。

王秀芹[7]（2019）在《三相四线制三电平电能质量综合治理装置研究》文中研究表明目前,连接到电力系统的非线性负荷（包括电力电子变换器）越来越多,这些非线性负载给电力系统带来谐波和无功电流。由于我国民用三相四线制供电体系及用电负荷的特殊性,其电能质量问题往往是多因素并存,且相互影响,在电能质量治理时也需要多措并举。常规三电平电能质量治理装置的控制策略和检测算法大都是基于三相电源电压对称和二极管钳位三电平拓扑中点电位平衡的基础进行设计的,但在实际应用中电源电压可能会不平衡或受非线性负载的影响发生畸变,电压频率也可能发生偏移和跳变,中点电位也会因为零序电流导致偏移,这些问题都造成传统的电能质量综合治理装置在三相四线制电力系统中的实际治理效果不尽理想。本文针对三相四线制配电系统中的电能质量综合治理装置开展研究,主要工作和创新点如下:1)为了克服传统三相三线制谐波检测算法在三相四线制中应用的局限性,提出了一种基于主从卡尔曼滤波锁相环的自适应神经网络谐波检测算法,用以完整而精确地测量系统中的谐波电流和其他非基波正序分量。该方法先用主从无迹卡尔曼滤波器求出精确的电源电压频率和相位,然后再用自适应神经网络法检测三相四线制电网系统中的非基波正序电流,并计算生成参考补偿电流。2)针对三电平甚至多电平电压逆变器调制策略,提出了一种改进的空间矢量脉宽调制（Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM）方法,该方法采用一种非正交坐标系KL,结合五段式SVPWM来代替传统的SVPWM策略。因为避免了三角函数等复杂运算,使得扇区判断和开关函数执行时间的计算大大减小,控制策略能够快速实现,具有较强的兼容性与通用性。3)针对电容中分式三电平电压逆变器的固有中点电位漂移问题,在直流侧电压稳定的基础上,从中点电位漂移的根本原因出发,提出采用多电平逆变器中短矢量的冗余矢量来调节直流侧上下电容的电压差,实现了直流侧中点电位的有效控制。4)设计了一种基于滑模控制和有限集预测技术（Finite ControlSet-Model Predictive Control,FCS-MPC）的电流控制器。结合改进SVPWM调制策略,此算法能够在多电平电压逆变器开关状态数量较多的情况下,不需要查询所有的开关状态就能够有效地跟踪参考电流信号,在减小计算量的同时还能够降低开关频率和损耗。同时提出的价值判定函数加入了直流侧电容电压均衡的权衡因子,能够一定程度上解决中点电位不均衡的问题。5)为了验证本文控制策略和算法的有效性,设计并完成了电能质量综合治理装置样机,进行了滤波、无功功率补偿和三相不平衡的相关实验,实验结果表明了本文的谐波检测方法、控制策略等的有效性。

张岳[8]（2019）在《基于瞬时无功功率理论的电力系统谐波电流检测方法研究》文中研究表明随着电能应用范围的越发广泛,非线性负载越来越多,谐波污染等问题接踵而至。谐波污染是影响电能质量的重要因素之一,因此谐波治理一直是研究的热点。有源电力滤波器（APF）作为谐波治理的主要装置,可有效改善电力网络的电能质量。而谐波检测作为APF的首要环节,它的性能决定了 APF治理谐波的效果。因此,研究并设计一个性能较好的谐波检测方法显得尤为重要。论文首先分析了谐波的危害及APF的性质,对APF中的谐波电流检测部分进行了较为深入的研究。通过分析基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法,选用其中的ip-iq谐波检测算法,并对算法中使用的同步参考坐标系锁相环（SRF-PLL）模块做了分析与改进。针对传统的SRF-PLL易受电压不对称及畸变的影响,使提取的电压信号存有相位误差的问题,采用一种改进正弦幅值积分器（SAI）的SRF-PLL,利用SAI频率选择的特性来提取基准参考电压,可有效的减少电压跌落、频率突变和谐波污染等情况对锁相环的干扰。该方法适应能力强、检测精准、易于实现,可避免锁相环误差对谐波检测的影响。其次,在传统的ip-iq谐波检测算法中使用的滤波模块是数字低通滤波器（LPF）,无法兼顾计算精度和响应速度。通过对自适应滤波算法的分析,提出一种在ip-iq算法中使用改进LMS自适应滤波的方法来提高ip-iq法的性能。算法仿真验证了该方法能够在保证低通滤波的情况下,使ip-iq法检测谐波时具有更快的响应速度和更高的精度。最后,依据在混合补偿和APF容量受限等情况下,指定次谐波补偿较全补偿在补偿灵活性上的优势,论文采用了一种FBD法与ip-iq法结合的方法来提高检测算法的性能,并用该改进法拓展出了可以灵活检测指定次正序、负序和零序谐波电流的方法,使ip-iq法在谐波检测中的适用范围更加广泛。根据该方法搭建仿真模型验证了改进方法的可行性和正确性。

朱泽晓[9]（2019）在《基于瞬时无功功率理论的电流平均值谐波检测方法研究》文中提出随着电力行业的迅速发展,越来越多的结构复杂的电力电子设备在电网系统中运行,再加上数量庞大的非线性负荷,使得电网系统被注入了大量谐波,严重影响了电力系统及其设备的正常运行。为快速、准确的检测出电网系统中的谐波电流,本文提出一种电流平均值谐波检测方法,运用MATLAB仿真软件搭建数学模型,并在APF中进行验证。仿真结果表明:本文提出的改进的谐波电流检测方法在谐波检测时具有良好的实时性,且检测精度较高,在工程实际中具有很好的应用前景。本文主要研究内容包括:（1）首先总结了常用的几种谐波检测方法,在对比分析每种谐波检测方法优缺点的基础上,重点对基于瞬时无功功率理论的ip-iq谐波检测方法进行仿真研究。选取合适的LPF参数,并在MATLAB中搭建ip-iq谐波检测方法的数学模型;对在不同电压情况下的ip-iq谐波检测方法进行仿真分析,结果验证了ip-iq谐波检测方法的有效性和可行性。（2）在研究基于瞬时无功功率理论的ip-iq谐波检测方法的基础上,提出一种电流平均值谐波检测方法,该方法根据所需滤除谐波次数的最小公倍数来选择积分延迟周期,并与LPF串联组成高性能的滤波器;然后引入带有超前校正的PD控制器的闭环反馈系统,通过调节反馈增益K来改善检测方法的检测精度。最后,在MATLAB中搭建数学模型并与ip-iq谐波检测方法以及传统电流平均值谐波检测方法进行对比。仿真结果表明,本文提出的电流平均值谐波检测方法在检测实时性和检测精度上都有着良好的性能。（3）为了进一步验证改进的电流平均值谐波检测方法的有效性,将其应用到APF的谐波电流检测模块中,并与ip-iq谐波检测方法在APF中使用的情况进行对比。结果表明,该电流平均值谐波检测方法更具优越性,有广阔的应用前景。

王亚楠[10]（2019）在《改进自适应谐波检测算法及其在光伏系统应用研究》文中研究表明近年来,新型电力电子化的非线性用电设备和设施日趋普及,在给社会和人民带来效益和便利的同时,也加剧了对供电系统的谐波污染,并且其呈现出不同于传统的较高频率、较宽频谱的特点。另外较大规模的新能源的接入也进一步加剧了其影响。如果不采取适宜的措施抑制,将严重影响系统供电质量和用户运行设备的安全。近几年,基于噪声对消的自适应谐波电流检测法受到了众多学者的关注,该方法算法简单,系统依赖性小,鲁棒性、自适应能力强,而且能够准确跟踪检测信号。然而,传统的定步长算法无法同时兼顾收敛速度和稳态精度,因此,本文提出一种改进的变步长算法,提高检测速度的同时使稳态误差降低。本文综述了常用的谐波检测方法,并着重讨论了自适应谐波检测法,在传统的定步长算法的基础上提出了基于自适应噪声对消模型的变步长最小均方（Least mean square,LMS）算法,将L2范数和真正跟踪误差代入到变步长公式中,既可以保持较快的收敛速度也能有较小的稳态失调。在Matlab中对算法进行仿真,并和定步长、传统变步长算法进行对比,验证其优越性。为验证该新型变步长算法在有源滤波器（Active power filter,APF）中应用的有效性,以并联型APF为设计案例,建立了其数学模型并进行了参数设计。在Simulink中搭建APF系统模型,并将改进算法应用于谐波检测模块,观察模型补偿谐波的效果并进行分析。为了降低光伏发电（Photovoltaic,PV）并网系统中的谐波含量,利用光伏并网系统和有源滤波器系统具有相似的拓扑结构、控制方式的特点,将两者统一结合起来构成光伏发电综合有源滤波（Photovoltaic-Active power filter,PV-APF）系统。本文从指令电流合成、直流侧电压控制、电流跟踪控制等层面设计了PV-APF系统,并将改进算法应用到系统的谐波检测模块。其中直流跟踪控制采用了滞环比较方式,能快速跟踪电流,并使系统成功并网。在Simulink中搭建PV-APF系统模型,验证其在实现光伏并网的同时能够改善电网的电能质量,补偿谐波。

### 二、基于神经网络的自适应谐波和无功电流的检测（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于神经网络的自适应谐波和无功电流的检测（论文提纲范文）

#### （1）改进型线性自抗扰的D-STATCOM控制策略及优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 国内外发展现状

1.2.1 D-STATCOM的发展概况

1.2.2 D-STATCOM无功电流检测方法发展概况

1.2.3 D-STATCOM控制方法发展概况

1.3 本文研究的主要内容

第二章 D-STATCOM的工作原理和数学模型

2.1 引言

2.2 D-STATCOM工作原理

2.3 D-STATCOM与传统SVC相比的优势

2.4 三相三线制D-STATCOM的数学模型

2.4.1 三相静止坐标系下D-STATCOM数学模型

2.4.2 两相旋转坐标系下D-STATCOM数学模型

2.5 D-STATCOM稳定性分析

2.6 本章小结

第三章 基于瞬时无功理论的改进无功检测方法

3.1 引言

3.2 传统的无功检测方法

3.3 传统ip-iq检测存在误差的原因

3.4 改进型ip-iq检测方法

3.5 仿真结果对比分析

3.6 本章小结

第四章 D-STATCOM改进型线性自抗扰双闭环控制

4.1 引言

4.2 线性自抗扰技术概述

4.2.1 线性跟踪微分器(LTD)

4.2.2 线性扩张状态观测器(LESO)

4.2.3 线性状态误差反馈控制率(LSEF)

4.3 传统一阶LADRC设计及其改进

4.3.1 传统LADRC设计

4.3.2 改进型LADRC设计

4.4 基于改进LADRC的 D-STATCOM控制器设计

4.4.1 电流内环控制器设计

4.4.2 电压外环控制器设计

4.5 改进LADRC的频域特性分析

4.5.1 改进LESO的抗扰特性分析

4.5.2 改进LESO与传统LESO误差输出项对比分析

4.5.3 改进LESO的收敛性和误差分析

4.5.4 改进LADRC结合D-STATCOM系统抗扰性能分析

4.5.5 改进LADRC结合D-STATCOM系统稳定性分析

4.6 仿真验证分析

4.6.1 直流侧电压稳定仿真分析

4.6.2 无功电流追踪性能对比分析

4.6.3 抗扰性能对比分析

4.7 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

在学期间取得的科研成果和科研情况说明

致谢

#### （2）有源电力滤波器新型谐波电流检测方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的背景及研究意义

1.1.1 谐波的来源和危害

1.2 国内外研究现状和发展趋势

1.2.1 APF谐波电流检测法研究现状

1.2.2 APF电流跟踪控制方法研究现状

1.2.3 APF发展趋势

1.2.4 谐波的治理

1.3 本文主要研究内容

第2章 有源电力滤波器数学模型的建立

2.1 APF分类

2.2 APF的基本工作原理

2.3 APF数学模型的建立

2.3.1 APF在静止坐标系下的数学模型

2.3.2 APF在d-q旋转坐标下的数学模型

2.4 本章小结

第3章 有源电力滤波器谐波电流检测方法研究

3.1 基于瞬时无功功率检测法

3.1.1 瞬时无功功率理论

3.1.2 p-q法

3.1.3 i_p-i_q法

3.2 锁相环设计

3.2.1 传统锁相环的原理

3.2.2 基于同步坐标系的锁相环原理

3.2.3 三相不平衡电网下的SRF-PLL的性能分析

3.3 基于i_p-i_q谐波电流检测法的新型SRF-PLL设计

3.3.1 自适应滤波原理

3.3.2 基于自适应陷波器与自适应滤波器的新型SRF-PLL

3.4 有源电力滤波器APF谐波电流检测仿真验证

3.4.1 仿真建模

3.4.2 基于自适应陷波器和自适应滤波器的新型SRF-PLL仿真实验

3.4.3 新型SRF-PLL对i_p-i_q谐波电流检测改善

3.5 基于Sigmoid函数的新型变步长LMS设计

3.5.1 传统定步长LMS算法

3.5.2 新Sigmoid函数

3.6 本章小结

第4章 有源电力滤波器电流跟踪控制方法研究

4.1 PWM控制原理

4.2 有源电力滤波器控制方法

4.2.1 比例-积分控制原理及特点

4.2.2 滞环电流比较控制原理及特点

4.2.3 三角波比较控制原理及特点

4.2.4 重复控制原理及特点

4.2.5 电压空间矢量脉宽调制

4.2.6 其他电流跟踪控制

4.3 空间矢量脉宽调制控制方法研究

4.3.1 SVPWM基本方法原理

4.3.2 SVPWM实现算法

4.4 有源电力滤波器APF跟踪控制仿真验证

4.4.1 仿真建模

4.4.2 SVPWM跟踪控制指令电流仿真验证

4.5 本章小结

第5章 有源电力滤波器控制系统验证

5.1 并联型APF系统硬件设计

5.1.1 TMS320F28335的介绍

5.1.2 电压电流采集电路设计

5.1.3 信号调理电路设计

5.1.4 驱动电路设计

5.1.5 保护电路设计

5.2 并联型APF系统软件设计

5.2.1 APF系统主程序设计

5.2.2 谐波电流检测程序设计

5.2.3 新型SRF-PLL程序设计

5.2.4 空间矢量脉宽调制程序设计

5.3 实验结果和分析

5.3.1 实验装置

5.3.2 负载实验和总谐波补偿实验

5.4 本章小结

总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果

致谢

详细摘要

#### （3）并联型APF的谐波检测与电流控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 APF的研究现状

1.2.1 APF的拓扑类型

1.2.2 谐波电流检测方法

1.2.3 电流跟踪控制策略

1.3 本文主要研究内容

第二章 并联型APF的工作原理及数学模型

2.1 并联型APF的工作原理

2.2 并联型APF的数学模型

2.3 本章小结

第三章 并联型APF的谐波电流检测方法研究

3.1 三相电路瞬时无功功率理论

3.2 基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法

3.2.1 p-q谐波检测法

3.2.2 i_p-i_q谐波检测法

3.2.3 电网电压波形畸变的影响

3.2.4 三相电路不对称的影响

3.2.5 仿真分析

3.3 低通滤波器的研究

3.3.1 Butterworth滤波器

3.3.2 最小均方自适应滤波器

3.3.3 积分均值滤波器

3.4 本章小结

第四章 并联型APF的电流控制策略研究

4.1 滞环电流跟踪控制

4.2 电压空间矢量控制

4.3 电压空间矢量滞环控制

4.3.1 电压空间矢量滞环控制实现原理

4.3.2 控制规则与矢量选择

4.3.3 误差电流矢量所在的区域判断

4.3.4 参考电压矢量所在的区域判断

4.3.5 电压空间矢量双滞环

4.4 仿真分析

4.4.1 仿真模型搭建

4.4.2 仿真结果分析

4.5 本章小结

第五章 系统软硬件设计

5.1 系统硬件电路设计

5.2 主电路参数设计

5.2.1 APF系统补偿容量的设定

5.2.2 直流侧电压和电容的设计

5.2.3 交流侧电感的设计

5.2.4 开关器件的选取

5.2.5 驱动电路设计

5.3 控制电路参数设计

5.3.1 DSP核心控制电路的设计

5.3.2 采样调理电路的设计

5.4 系统软件设计

5.4.1 主程序设计

5.4.2 中断服务程序设计

5.4.3 关键算法程序设计

5.5 实验及分析

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 工作展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间的学术成果

#### （4）H型级联STATCOM信号检测与控制方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景和意义

1.2 无功补偿装置的发展历程

1.3 STATCOM主电路拓扑结构研究现状

1.4 H型级联STATCOM国内外研究现状

1.4.1 H型级联STATCOM信号检测研究现状

1.4.2 H型级联STATCOM控制策略研究现状

1.5 论文研究的主要内容

第二章 H型级联STATCOM拓扑结构及动态工作模型

2.1 H型级联STATCOM主电路拓扑结构

2.2 H桥模块的工作原理

2.2.1 H桥模块的开关函数模型

2.2.2 H桥模块的工作状态分析

2.3 H型级联STATCOM的动态工作模型

2.3.1 H型级联STATCOM的工作原理

2.3.2 H型级联STATCOM的数学模型

2.4 本章小结

第三章 基于瞬时无功功率理论的指令信号检测方法研究

3.1 瞬时无功功率理论

3.1.1 αβ0坐标系下的瞬时无功功率理论

3.1.2 dq0坐标系下的瞬时无功功率理论

3.2 基于瞬时无功功率理论的指令信号检测方法

3.2.1 abc-αβ坐标变换的pq检测法

3.2.2 abc-αβ坐标变换的i_p-i_q检测法

3.2.3 abc-dq坐标变换的dq检测法

3.3 基于瞬时无功功率理论的无锁相环i_p-i_q检测法

3.4 本章小结

第四章 H型级联STATCOM交流侧输出控制方法

4.1 H型级联STATCOM前馈解耦控制

4.2 H型级联STATCOM内模解耦控制

4.2.1 内模控制的基本原理

4.2.2 H型级联STATCOM内模解耦控制器的设计

4.3 单级倍频载波相移正弦脉宽调制技术

4.4 本章小结

第五章 H型级联STATCOM直流侧电压控制方法

5.1 H型级联STATCOM直流侧电压不平衡机理分析

5.2 H型级联STATCOM直流侧电压平衡控制策略

5.2.1 直流侧总电容电压稳定控制

5.2.2 H桥模块相间电容电压平衡控制

5.2.3 H桥模块相内电容电压平衡控制

5.3 本章小结

第六章 H型级联STATCOM的方案设计与运行仿真

6.1 H型级联STATCOM主电路参数设计

6.1.1 主电路结构

6.1.2 元器件选型

6.2 H型级联STATCOM综合控制方案

6.3 仿真结果与分析

6.3.1 仿真模型的搭建

6.3.2 三相平衡时的运行仿真结果

6.3.3 三相不平衡时的运行仿真结果

6.4 本章小结

总结与展望

论文工作总结

未来工作及展望

参考文献

致谢

附录A 攻读硕士学位期间发表的相关论文

附录B 攻读硕士学位期间参与的项目和所获奖项

#### （5）TSC和STATCOM混合无功补偿系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与研究意义

1.2 无功补偿现有分类

1.3 国内外研究现状

1.4 无功功率控制方法研究

1.5 本文各章节安排

第二章 混合系统基本原理

2.1 无功补偿原理

2.2 无功电流检测

2.2.1 概述

2.2.2 自适应检测

2.2.3 小波变换检测

2.3 TSC基本原理

2.3.1 TSC基本结构

2.3.2 分析TSC投切时刻

2.3.3 TSC分组方式

2.3.4 TSC主电路连接方式

2.4 STATCOM基本原理

2.4.1 基本原理

2.4.2 工作特性

2.5 本章小结

第三章 混合系统无功补偿控制策略

3.1 无功补偿控制策略

3.1.1 电压的控制策略

3.1.2 无功储备控制策略

3.2 TSC与 STATCOM的最佳容量配比

3.3 STATCOM无功输出控制方法

3.3.1 现有控制策略

3.3.2 STATCOM非线性控制

3.3.3 基于哈密尔顿函数的控制器设计

3.4 混合无功补偿系统协调控制策略

3.5 本章小结

第四章 混合系统的仿真研究

4.1 TSC仿真研究

4.2 STATCOM仿真研究

4.3 混合系统仿真研究

4.3.1 混合系统控制策略

4.3.2 混合系统仿真结果

4.4 本章小结

第五章 数字系统设计

5.1 STATCOM硬件部分

5.1.1 STATCOM主电路设计

5.1.2 数据采集电路

5.1.3 驱动及系统外设部分

5.2 TSC硬件部分

5.2.1 过零投入模块

5.2.2 电力电容器

5.3 STATCOM+TSC装置软件设计

5.3.1 主程序设计

5.3.2 PWM程序设计

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 后续展望

参考文献

致谢

#### （6）计及微电网的统一电能质量调节器检测与控制技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题依据与意义

1.2 电能质量治理技术综述

1.3 UPQC技术研究综述

1.3.1 拓扑结构综述

1.3.2 检测方法综述

1.3.3 控制策略综述

1.3.4 技术发展趋势

1.4 本文主要研究工作

第2章 UPQC串联滤波器电压检测与控制策略研究

2.1 引言

2.2 dq轴解耦控制方法

2.2.1 瞬时功率理论

2.2.2 dq轴解耦控制方法

2.3 串联滤波器数学建模及解耦模型

2.4 基于瞬时功率理论的电压检测方法

2.4.1 基于dq0 变换的电压检测方法

2.4.2 PI控制器

2.4.3 基于dq0 变换电压检测改进方法

2.5 混沌免疫遗传PI控制器设计

2.5.1 免疫反馈机理分析

2.5.2 免疫控制策略

2.5.3 遗传算法

2.5.4 混沌优化

2.5.5 基于混沌免疫遗传算法的电压跌落检测方法

2.6 仿真与分析

2.6.1 仿真模型搭建

2.6.2 电压跌落检测与补偿验证

2.7 本章小结

第3章 UPQC并联滤波器电流检测与控制策略研究

3.1 引言

3.2 并联滤波器数学建模及解耦模型

3.3 并联滤波器谐波检测改进方法

3.3.1 基于瞬时功率理论的检测法

3.3.2 并联滤波器谐波检测改进方法

3.4 基于超短反馈的控制器设计

3.4.1 超短反馈控制机制

3.4.2 基于超短反馈的控制器参数优化

3.5 基于滞环比较法谐波补偿改进控制策略

3.5.1 改进滞环比较器可变环宽设计

3.5.2 基于改进滞环比较器的谐波控制策略设计

3.6 仿真与分析

3.6.1 仿真模型建立

3.6.2 谐波检测方法验证

3.6.3 谐波补偿控制验证

3.7 本章小结

第4章 UPQC直流侧母线电压控制策略研究

4.1 引言

4.2 直流侧电压波动机理分析与新拓扑结构

4.3 直流侧母线光伏发电方案

4.3.1 光伏发电控制方案设计

4.3.2 光伏发电最大功率点跟踪控制策略

4.3.3 直流侧母线光伏发电恒压控制策略

4.4 多智能体混沌粒子群优化方法

4.4.1 粒子群优化

4.4.2 基于多智能体混沌粒子群优化方法

4.4.3 基于CPSO-MAS的直流侧母线电压控制策略

4.5 仿真与分析

4.5.1 仿真模型搭建

4.5.2 直流侧母线电压控制验证

4.5.3 PAPF谐波补偿影响验证

4.5.4 SAPF电压补偿影响验证

4.6 本章小结

第5章 基于MAS的动态协作任务求解机制的UPQC协同控制策略研究

5.1 引言

5.2 任务求解理论基础

5.2.1 问题求解与任务的定义

5.2.2 任务求解过程描述

5.2.3 任务分解理论

5.3 基于MAS的动态协作任务求解机制

5.3.1 动态协作任务求解机制

5.3.2 基于MAS的动态协作任务求解机制

5.4 UPQC无功功率输出控制策略

5.5 基于MAS的 UPQC无功补偿协同控制策略

5.5.1 MAS体系结构

5.5.2 基于MAS的微电网构建

5.5.3 基于MAS的 UPQC无功补偿协同控制

5.6 仿真与分析

5.6.1 仿真模型搭建

5.6.2 串联侧无电压质量问题时协调控制验证

5.6.3 串联侧有电压质量问题时协调控制验证

5.7 本章小结

第6章 UPQC实验与结果分析

6.1 主电路参数选择与设计

6.2 UPQC实验平台搭建

6.2.1 硬件总体设计

6.2.2 软件系统设计

6.2.3 计及微电网的UPQC实验平台

6.3 实验与分析

6.3.1 电压检测与补偿验证

6.3.2 谐波检测与补偿验证

6.3.3 直流侧电压控制验证

6.4 本章小结

第7章 工作总结

7.1 创新成果总结

7.2 下一步工作展望

参考文献

致谢

攻读博士期间的学术成果

#### （7）三相四线制三电平电能质量综合治理装置研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 三相四线制系统中的电能质量问题

1.2.1 电能质量的内容

1.2.2 我国三相四线制系统中的电能质量问题

1.2.3 电能质量问题的危害

1.3 电能质量治理装置研究现状

1.3.1 无源滤波器

1.3.2 有源滤波器

1.3.3 无功补偿器

1.3.4 三相不平衡治理装置

1.4 电能质量治理装置

1.4.1 三单相全桥

1.4.2 四桥臂

1.4.3 三桥臂电容中分式

1.5 论文的主要内容和章节安排

1.6 本章小结

第二章 三相四线制谐波电流检测方法研究

2.1 引言

2.1.1 基于瞬时无功功率理论的谐波检测

2.1.2 广义积分器

2.2 三相不平衡对于谐波检测的影响

2.3 改进的谐波电流检测方法

2.3.1 基于主从卡尔曼滤波器的锁相环

2.3.2 基于主从卡尔曼锁相环的改进谐波检测方法

2.4 仿真验证

2.5 本章小结

第三章 三相四线制电能质量治理装置调制策略研究

3.1 空间矢量调制SVPWM

3.2 非正交坐标系和坐标变换

3.2.1 非正交坐标系

3.2.2 改进SVPWM在三相四线制电能质量治理装置中的应用

第四章 直流侧中点电位控制

4.1 引言

4.2 三电平逆变器中点控制模型分析

4.2.1 三电平逆变器模型分析

4.2.2 三相不平衡控制策略的选择

4.3 直流侧总电压的稳定控制

4.3.1 瞬时无功功率理论控制直流侧电压

4.3.2 基于能量守恒的直流侧电压控制

4.4 基于SVPWM的中点电位控制

4.4.1 中点电位漂移的主要原因

4.4.2 中点电位漂移的治理

4.5 仿真验证

4.6 本章小结

第五章 三相四线制电能质量综合治理装置电流控制器设计

5.1 引言

5.2 滑模预测技术

5.2.1 滑模控制

5.2.2 电流预测技术

5.2.3 滑模预测技术

5.3 有限集模型预测最小误差控制

5.4 仿真验证

第六章 三相四线制电能质量综合治理装置的实验研究

6.1 基于DSP+FPGA高速处理器的三电平实验样机

6.2 控制保护系统设计

6.3 实验研究

6.4 电能质量治理实例

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

图表附录

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （8）基于瞬时无功功率理论的电力系统谐波电流检测方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 谐波检测方法的研究现状

1.3 主要研究内容

2 基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法分析

2.1 瞬时无功功率理论

2.2 基于瞬时无功功率的谐波检测方法分析

2.3 电压畸变对检测方法的影响分析

2.4 本章小结

3 i_p-i_q谐波检测方法中锁相环的改进

3.1 锁相环的原理及误差分析

3.2 锁相环误差对谐波检测的影响

3.3 改进SRF-PLL

3.4 仿真验证

3.5 本章小结

4 i_p-i_q谐波检测方法中滤波方式的改进

4.1 自适应谐波电流检测算法的分析

4.2 基于改进的LMS自适应滤波的i_p-i_q算法

4.3 仿真验证

4.4 本章小结

5 指定次谐波电流检测方法

5.1 FBD谐波检测方法

5.2 改进的谐波检测方法分析

5.3 指定次谐波检测方法分析

5.4 仿真验证

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录1

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （9）基于瞬时无功功率理论的电流平均值谐波检测方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 谐波产生的原因及危害

1.2.1 谐波产生的原因

1.2.2 谐波产生的危害

1.3 谐波检测方法的国内外研究现状

1.4 本文主要研究内容及安排

2 谐波电流检测方法分析

2.1 谐波的定义及其检测

2.1.1 谐波的定义

2.1.2 谐波检测方法的类型

2.2 几种常用谐波检测算法

2.2.1 傅里叶变换算法

2.2.2 瞬时无功功率理论算法

2.2.3 自适应算法

2.2.4 小波分析算法

2.2.5 神经网络算法

2.3 本章小结

3 基于瞬时无功功率理论的i_p-i_q谐波检测法的仿真研究

3.1 瞬时无功功率理论定义

3.2 i_p-i_q谐波电流检测法

3.2.1 i_p-i_q谐波检测法的原理

3.2.2 低通滤波器的选择

3.3 i_p-i_q谐波电流检测法的建模

3.4 不同电压情况下的仿真与分析

3.4.1 电压为正弦波时的仿真与分析

3.4.2 电压畸变时的仿真与分析

3.4.3 电压不对称时的仿真与分析

3.5 i_p-i_q谐波检测法的简化与改进

3.5.1 无锁相环检测原理

3.5.2 滤波环节的改进

3.6 本章小结

4 改进的电流平均值谐波检测方法

4.1 电流平均值法的基本原理

4.2 基于电流平均值法的谐波检测

4.2.1 三相对称电路下的电流平均值法谐波检测

4.2.2 三相不对称电路下的电流平均值法谐波检测

4.3 改进的电流平均值谐波检测方法

4.3.1 高性能滤波器

4.3.2 反馈补偿系统

4.3.3 PD控制系统

4.4 改进的电流平均值谐波检测方法建模与仿真

4.4.1 模型建立

4.4.2 仿真与分析

4.5 本章小结

5 基于改进的电流平均值谐波检测方法在APF中的应用

5.1 有源电力滤波器的分类及其原理

5.1.1 有源电力滤波器分类

5.1.2 并联型有源电力滤波器原理

5.2 有源电力滤波器仿真模型建立

5.2.1 非线性负载端模型

5.2.2 指令电流运算电路模型

5.2.3 补偿电流控制电路模型

5.2.4 APF主电路模型

5.2.5 APF仿真模型

5.3 仿真与分析

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

攻读硕士学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

致谢

参考文献

#### （10）改进自适应谐波检测算法及其在光伏系统应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 谐波的危害以及治理

1.2.1 谐波的定义和危害

1.2.2 谐波的治理

1.3 有源电力滤波器(APF)的基本介绍

1.4 谐波电流检测方法的研究现状

1.5 主要研究内容和文章结构安排

第二章 自适应谐波电流检测

2.1 自适应滤波基本原理

2.2 自适应谐波检测模型

2.2.1 基于ANCT的谐波电流检测

2.2.2 基于Adaline的谐波电流检测

2.3 自适应滤波算法

2.3.1 最速下降算法

2.3.2 最小均方(LMS)算法

第三章 ANCT模型中基于LMS的改进算法

3.1 变步长LMS算法

3.1.1 基于Sigmoid函数

3.1.2 基于瞬时误差

3.2 基于L2范数和真正跟踪误差的变步长LMS算法

3.2.1 寻找真正跟踪误差

3.2.2 基于L2范数的新非线性函数

3.2.3 算法仿真验证

3.3 改进算法应用于APF系统

3.3.1 并联型APF的工作原理及数学模型

3.3.2 并联型APF主电路参数设计

3.3.3 APF系统模型搭建

3.3.4 APF仿真结果

第四章 光伏综合有源滤波系统(PV-APF)设计

4.1 光伏发电系统

4.1.1 光伏电池的工作原理及数学模型

4.1.2 DC/DC变换器及MPPT控制

4.2 PV-APF综合控制系统设计

4.2.1 两个系统的相似点

4.2.2 统一控制的理论基础

4.2.3 指令电流合成

4.2.4 直流侧电压控制

4.2.5 电流跟踪控制

4.3 PV-APF系统的仿真

4.3.1 光伏电池模型

4.3.2 DC-DC升压转换器的控制

4.3.3 PV-APF系统模型

4.4 仿真结果

4.4.1 单一APF模式

4.4.2 统一控制模式

第五章 总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果

致谢

### 四、基于神经网络的自适应谐波和无功电流的检测（论文参考文献）

- [1]改进型线性自抗扰的D-STATCOM控制策略及优化研究[D]. 孙小桐. 天津理工大学, 2021(08)

- [2]有源电力滤波器新型谐波电流检测方法研究[D]. 曾理. 江苏科技大学, 2020(03)

- [3]并联型APF的谐波检测与电流控制策略研究[D]. 刘超. 江苏大学, 2020(02)

- [4]H型级联STATCOM信号检测与控制方法研究[D]. 冯骞. 长沙理工大学, 2020(07)

- [5]TSC和STATCOM混合无功补偿系统研究[D]. 梁志坚. 江苏大学, 2019(05)

- [6]计及微电网的统一电能质量调节器检测与控制技术研究[D]. 倪福银. 江苏大学, 2019(05)

- [7]三相四线制三电平电能质量综合治理装置研究[D]. 王秀芹. 安徽大学, 2019(02)

- [8]基于瞬时无功功率理论的电力系统谐波电流检测方法研究[D]. 张岳. 山东科技大学, 2019(05)

- [9]基于瞬时无功功率理论的电流平均值谐波检测方法研究[D]. 朱泽晓. 华北水利水电大学, 2019(01)

- [10]改进自适应谐波检测算法及其在光伏系统应用研究[D]. 王亚楠. 河北工业大学, 2019(06)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/139f18d605d4abfbc49dada5.html