# 华能福州电厂松控DCS的设计与实现

### 一、华能福州电厂Pine Control DCS的设计与实现（论文文献综述）

林佳奇[1]（2020）在《发电企业数据资产价值评估研究》文中研究表明数据资产是数据管理的一个新概念,数据不仅仅是企业经营活动的附属品,而是可以作为一种同货币或黄金一样,看成一种新型经济资产形式来进行管理。通过对数据资产的管理,有助于提升发电企业数据应用水平,加速企业向智能化、数字化的转型。在数据资产管理过程中,合理的对数据资产价值的进行评估,是尤为重要的一环。准确的数据资产评估,能为发电企业的生产运行提供更为有效的指导。因此,本文意在研究发电企业数据资产价值的评估方法。在数据时代,数据资产已经成为一种新兴的资产形式,是企业资产的重要组成部分。借鉴无形资产的价值评估的三个主流办法:成本法、市场法和收益法,结合现有的数据资产评估模型,结合发电企业现有的数据基础,形成发电企业数据资产价值评估模型,并通过实证案例对模型进行验证。本文基于发电企业数据价值评估的相关问题,具体的研究了适用于管理体系当中的数据,主要从四个分支方面进行了论述,分别是发电企业数据资产价值评估研究基础;数据资产评估中发电企业的现状分析;基于成本法、收益法、市场法建立评估分析模型;数据资产价值评估在发电企业中的新实践这四个方面。随着数据资产价值评估的发展,发电企业正在逐步向智能化和数字化发展。随着市场经济的发展,对于数据资产评估的重要性,已经愈发的被重视起来,所以加速数据资产价值评估的发展,形成更加准确更加科学的数据资产价值评估体系具有一定的意义和价值。

曲辰[2]（2019）在《基于PI数据库的给水系统智能诊断研究》文中研究说明大型燃煤电厂的安全运行离不开对大量生产数据的分析与监测,工厂信息系统（Plant Information简称PI）是一套供全厂范围监视和分析的软件模块。2016年我国火力发电的总装机容量已经达到9.9亿千瓦,约占全国电力总装机容量的74.6%,而工厂信息系统的覆盖率接近100%。如此大的市场占有量给国内工厂信息系统的发展和创新带来了巨大的推动力,越来越多的火力发电厂开始向PI系统的二次开发和应用投入人力和财力。本文以华能大连电厂一期机组给水系统作为研究对象,分析了给水系统的功能、结构和工作原理,对其主要核心设备:汽动给水泵、电动给水泵以及回热加热器三大设备做了运行原理分析和设备参数介绍,并通过调查研究给出了在给水系统运行维护过程中常见的难题。论文采用VB作为开发平台,采用SQL Server作为PI数据库。平台通过PI-SDK接口方式向PI数据库申请机组给水系统的工业实时参数作为诊断依据,利用SQL Server数据库指令集通过PI-ODBC方式向PI数据库批量申请历史数据,作为典型故障数据库并建立相应的故障数学模型,同时作为神经网路回归和分类模型的训练数据集,并通过调整网络使其出现最好的表达。本文利用从PI数据库获取的给水系统工业参数实时数据分别建立了三个模型:利用最小二乘法和方差分析法获取电动给水泵电机电流的异常波动;利用神经网络回归模型对汽动给水泵出口流量进行建模,实时检测给水泵出口流量是否在预测区间内,出现评价差异后实时向前台进行报警;利用神经网络分类模型对高加回热系统水侧泄露状态进行建模,实时检测高加系统是否存在安全隐患。通过报警帮助运行人员提早发现异常,将人为介入的时间节点提前,有效的防止了由小故障引发的大事故,极大的保障了机组的安全稳定运行。

郑伟彬,李少纲[3]（2017）在《大型火电厂辅网控制系统的研究概述》文中研究表明随着发电厂大型机组的应用,对发电厂控制系统的要求也越来越高,但是独立的子系统并不能满足控制要求。本文主要立足于如何解决大型火电厂辅网集中控制系统的问题,主要介绍了现场总线在大型火电厂辅网集中控制系统的运用、火电厂中锅炉恒压供水常见的系统设计案例,以及概述了辅网子系统间通讯抗干扰问题的常见解决方法。

邹祥杰[4]（2017）在《后石电厂8号660MW超超临界火电机组工程研究与设计》文中研究表明超超临界发电技术（USCT）是目前世界上高效利用一次能源的工程技术之一,在能源利用效率以及CO2、SO2、NOx排放等方面明显优于亚临界和常规超临界参数发电机组,目前在国际上已经进入了大规模商业化成熟应用的阶段。本文是在借鉴和吸收国内外主干电网结构规划和超超临界火力发电工程建设的各种经验的基础上,从研究如何优化电网结构、加强电网的电源支撑、配置安全经济的热控系统、精确的经济效益与风险分析等方面入手,全面研究新型电力市场条件下建设高效节能、安全稳定的超超临界火力发电工程的方案和措施。论文针对漳州后石电厂8号660MW超超临界火电机组建设的工程项目,对该超超临界燃煤发电工程中的关键问题开展研究,对工程项目进行了设计。论文首先针对地区经济发展实际需求,对后石电厂8号660MW超超临界火电机组建设的工程项目的可行性进行了分析。综合考虑到现有国产化装备条件和超超临界发电技术发展水平,对工程项目进行了总体设计。在分析了工程所在电力系统对工程接入系统要求的基础上,对工程接入500kV系统和接入220kV系统的四种方案进行比较分析,提出了工程接入电力系统的设计方案,并对工程项目电气系统中电气主接线、厂用电接线、过电压保护及接地系统、直流系统及交流不停电电源、机组继电保护及安全自动装置和超超临界发电机组柴油发电机等部分进行了设计。提出了工程装机方案,并分析了工程主机的技术条件。针对超超临界大型机组运行的要求,探讨与之相适应的热工自动化控制策略以协调整个超超临界机组热工控制系统,对工程项目的热工自动化系统进行了设计,提出了热工自动化系统的控制方式,分别对发电机组主设备的DCS系统和工程辅助系统的热工自动化控制的DCS系统进行了设计。论文还结合工程项目的实际情况,对工程项目的能源利用问题进行分析,提出了工程设计的节能措施。超超临界机组配以脱硫和脱硝装置,将是一个十分先进的洁净煤发电工程,对我国电力工业的可持续发展,降低一次能源的消耗具有重大意义。论文的研究工作可为其他类似的主干电网结构规划和超超临界火力发电工程建设提供了可借鉴的参考经验。

刘碧峰[5]（2017）在《三安钢铁烧结余热发电控制系统的设计与应用研究》文中进行了进一步梳理当前,钢铁行业是我国工业领域的耗能大户,是节能减排的重点行业。其烧结工序能耗仅次于炼铁工序,节能潜力巨大。烧结余热发电是一项将烧结废气余热转化为电能的节能技术,也是当前提高二次能源利用率、节约能源的一项有效措施,实现降低企业生产成本、提高经济效益的有效途径。本文以三安钢铁烧结余热发电工程为研究对象,以余热发电工程的控制系统为重点进行余热发电DCS系统的设计工作。主要包括DCS系统的机柜设计、DCS控制站的软硬件选型配置、控制逻辑组态设计、人机界面组态设计以及DCS系统联机调试等工作。本文的主要内容如下:首先对三安钢铁烧结余热发电工程的需求、余热锅炉参数、汽轮机发电机组参数以及发电工程热工自动化程度进行了分析,提出了 DCS系统的整体设计方案以及网络架构,并介绍了本DCS系统结构与功能特点。根据工艺规模及要求对DCS系统硬件进行选型及配置,设计出控制机柜、操作台及机柜内布置,并开发了机柜内I/0模块接线图自动生成软件,解决了人工重复劳动问题。其次根据余热发电工艺要求设计了 DCS的控制逻辑和人机界面。其控制逻辑,通过逻辑组态,设计出标准化的模拟量功能模块、驱动级功能模块、顺控功能模块等。根据工艺特点及连锁保护的要求,设计了数据采集系统（DAS）、顺序控制系统（SCS）、模拟量控制系统（MCS）、危急遮断系统（ETS）、事故顺序记录（SOE）、故障诊断系统等。设计了由锅筒液位、蒸汽流量和给水流量构成的三冲量串级调节解决了锅筒液位稳定调节难的问题。其人机界面,根据工艺流程及系统的功能要求,设计出系统的工艺流程界面,并设计出开关量设备、模拟量设备操作面板,以及报警与光字牌画面、实时与历史趋势图、生产运行报表等功能性的人机交互界面。最后对控制系统进行联机调试,对相关设备进行连锁保护试验。在调试期间解决了调试过程出现的各种问题,在试运行期间通过对模拟量控制的参数整定以及对控制逻辑的改进和优化,提高了控制系统的自动调节性能。系统投运后已稳定、可靠运行至今。

郑伟彬[6]（2017）在《超大型火电厂辅网控制系统的设计与实现》文中研究表明随着我国经济的快速发展,为了满足人们对电能的需求,传统火电厂正逐步朝着超大型火电厂的方向发展。超大型火力发电机组的主网控制系统受到人们重视,已基本实现一体化。而因为辅网控制系统因过于分散,不同辅助车间往往采用不同的控制系统,无法进行直接有效通信,制约了辅网系统实现一体化控制,影响了超大型火电厂整体的控制与管理水平。因此如何实现辅网控制系统的一体化是现阶段火电行业急需解决的问题之一。本课题选取福建鸿山热电厂二期扩建项目1000MW超大型火电发电机组的辅网控制系统为研究对象,为了优化辅网控制系统,在架构上,采用PLC与DCS的结合;在系统配置、系统设计及其实现上,采用工业自动化通用技术平台IAP技术;设备间的通讯采用Profibus现场总线,实现了对辅网控制系统整体性能的优化。本文主要从网络架构设计、通讯接口设计、人机界面及控制功能设计、现场总线的设计及实现来说明超大型火电厂控制辅网系统一体化控制的实现过程。同时本文以锅炉补给水系统中的反渗透系统与除灰系统的控制逻辑程序设计为例,详细介绍IAP控制平台在实现辅网控制系统一体化的设计流程、技术原理以及展示形式。该系统已投入使用,并取得良好的运行效果,证明了 IAP技术在超大型火电机组辅网DCS控制上的有效应用,提高了超大型火电厂辅网的控制水平,为提高超大型火厂的综合管理水平打下坚实的基础。

王玮琳[7]（2016）在《某火电厂锅炉燃烧管理系统设计与实现》文中认为火力发电厂的过程控制由最早的仪表式控制,发展为目前主流的集散控制系统（DCS系统）,目前DCS在火力发电厂的过程控制中占有绝对的地位。DCS系统是将集控室的数据采集与监视、操作系统,采用计算机技术对生产设备进行统一管理,并通过通讯协议将控制人员的指令下达到控制单元,再由控制单元联接至就地设备。DCS是目前最成熟、安全、先进的过程控制系统,工业生产过程中的各种需要该系统均可满足。锅炉燃烧管理控制系统（BMS）在火力发电厂的锅炉控制中属于重要的控制管理系统,在老旧机组中大都采用专用控制器及卡件输出,但由于其程序设计隐蔽,控制系统结构复杂,维护不便,从安全角度考虑没有做到软硬回路冗余。因此将锅炉燃烧管理系统一体化、常规化设计控制,统一全厂控制系统、减少备品备件已是发展的趋势。本论研究了DCS系统的结构和特点,结合研究对象电厂的锅炉燃烧管理系统特点,分析了该电厂BMS的功能要求和工艺构成,设计在TELEPERM-3000 DCS的硬件架构与网络配置基础上,完成系统软件组态、与硬件的设计开发并进行调试。该系统经现场运行试验表明,该系统实现了锅炉主保护软硬回路冗余,达到了预期的目的。本论文的研究对同类火力发电厂改造过程具有非常重要的参考意义,改造后提高了火力发电厂自动控制系统一体化,降低了运行维护人员的劳动强度,提高了电厂的安全运行,为提高运行经济性,减少非停给出了重要参考。

兀鹏越,李毅,郑宝全,余信,孙钢虎[8]（2012）在《福州电厂660MW机组的电气整套起动调试》文中进行了进一步梳理介绍了华能福州电厂5#660MW机组的设备特点以及电气整套起动试验的过程,并论述了电气调试过程中出现的一些主要问题,如起动/备用变压器励磁涌流抑制器调试、厂用电切换闭锁、断路器防跳回路配合和同期回路闭锁等。介绍了这些问题分析及处理过程。

姚彬[9]（2011）在《350MW超临界机组协调控制系统的优化设计与应用研究》文中研究指明随着科学技术的进步和电力工业的飞速发展，尤其是“十一五”以来，我国大力倡导“节能减排”，对火力发电行业采取了“上大压下”的政策，关停了100MW以下高煤耗、高排放，低效率的亚临界机组，大力推广大容量、高参数、低煤耗、低排放的超临界机组，使得我国超临界机组得到了快速发展。超临界机组的控制技术是超临界发电技术中的重要一环，而机组的协调控制系统是为解决负荷控制中机组和电网之间两个能量的供求平衡关系而提出的，是机组整个控制系统的核心，其主要的控制思想是将锅炉和汽轮发电机作为一个整体来进行控制，使其同时按照电网的负荷指令和机组内部主要运行参数的偏差要求来进行协调控制，既要保证机组能快速响应电网负荷变化的需要，又要保证机组的主要运行参数的稳定。对于整个机组的安全、稳定和经济运行起着关键的作用。本文笔者根据所参与的华能瑞金电厂一期2×350MW超临界机组协调控制系统的优化项目，首先，阐述和分析了超临界机组协调控制系统的组成及其各个部分的典型设计方案。然后，重点介绍了对瑞金电厂350MW超临界机组的协调主控——锅炉、汽机主控回路及协调子系统——主蒸汽温度控制系统的优化设计方法，其中，对锅炉主控回路综合运用了前馈-反馈、非线性等控制策略，通过合理选取锅炉主控的前馈信号，使锅炉能够快速根据外部电网负荷的变化及主蒸汽压力的变化，快速调节锅炉的燃料需求量，进而改变主蒸汽流量，以能快速满足汽机的能量需求；对于汽机主控回路增加了压力拉回和负荷偏差前馈信号，以使汽机能根据电网负荷的变化迅速改变主汽调门的开度，进而改变机组的实发功率，以快速响应电网负荷变化的需求；并将状态观测器这一先进的控制策略应用到了超临界机组的主蒸汽温度控制系统中。最后，详细的介绍应用新华XDPS-400+DCS对优化后的控制逻辑组态的编写方法，给出了完整的控制组态逻辑。经过对优化设计后的系统参数的整定，瑞金电厂一期的两台机组分别于2010.4和2010.6并网运行，各项指标均达到了较好的水平。瑞金电厂2×350MW超临界机组是我国首批国产350MW超临界机组，因此，本论文的工作对国产350MW超临界机组的锅炉、汽机主控及主蒸汽温度控制系统的设计具有一定的参考价值。

陈珊峰[10]（2010）在《华能福州电厂一期石子煤系统改造》文中研究说明华能福州电厂一期石子煤控制系统于1988年投产,其主要核心控制设备为OMRON公司生产的C500等控制器至今已运行了l7年,设备大部分老化,设备故障隐患日渐增多,控制盘上的操作开关、指示仪表以及盘内的继电器、开关等没备也大部分老化,同时,当时的许多设计理念都跟不上现代大型火电厂的技术要求,因此极其需要对其进行改造,在进行充分的技术论证后,采用OMRON公司最新的CSIH可编程控制器替代原来C500可编程序控制器,并设计出整套控制系统的改造方案,成功地对石子煤控制系统进行了改造。

### 二、华能福州电厂Pine Control DCS的设计与实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、华能福州电厂Pine Control DCS的设计与实现（论文提纲范文）

#### （1）发电企业数据资产价值评估研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.1.1 数据时代各行业的发展现状

1.1.2 发电企业数据资产价值评估研究意义

1.2 国内外研究现状及动态

1.2.1 国外研究现状综述

1.2.2 国内研究现状及动态

1.3 课题研究内容、目标以及拟解决关键问题

1.3.1 课题研究内容

1.3.2 课题研究目标

1.3.3 解决的关键问题

第2章 数据资产价值评估基础

2.1 数据资产概述

2.1.1 数据资产概念

2.1.2 数据资产的特点

2.1.3 数据和资产的联系

2.1.4 数据资产化

2.2 资产价值评估方法

2.2.1 资产评估方法

2.2.2 数据资产价值评估方法

2.3 本章小结

第3章 发电企业数据分析

3.1 发电企业数据管理现状

3.2 发电企业数据业务构成

3.2.1 分散控制系统

3.2.2 厂级监控信息系统

3.2.3 管理信息系统

3.2.4 企业资源计划

3.2.5 企业资产管理

3.3 发电企业数据分类

3.3.1 过程类数据

3.3.2 业务类数据

3.4 发电企业数据特点

3.5 发电企业数据应用价值

3.6 本章小结

第4章 数据资产价值评估模型

4.1 模型构建背景

4.2 模型构建思路

4.3 数据资产价值主要构成要素

4.4 数据资产价值评估模型的构建

4.4.1 基于层次分析法的和专家打分法分析步骤

4.4.2 模型构建具体实施步骤

4.5 本章小结

第5章 数据资产价值评估应用

5.1 发电企业数据资产评估基础

5.2 案例应用

5.2.1 华能H电厂JSERP系统概况

5.2.2 JSERP系统数据价值评分

5.2.3 JSERP系统评估价值

5.3 本章小结

第6章 研究成果与结论

参考文献

致谢

#### （2）基于PI数据库的给水系统智能诊断研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 基于PI数据库的二次开发和深度应用的意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 课题研究的目的与意义

1.2 本文研究的内容在国内和国外的研究方向

1.2.1 国内外的研究动态

1.2.2 锅炉给水系统运行监控和检修维护的发展趋势

1.3 本文研究的内容

第二章 大连电厂给水系统简介

2.1 汽机给水泵

2.1.1 汽机给水泵工作原理

2.1.2 汽机给水泵的配置

2.1.3 汽机给水泵的热工保护条件

2.2 回热高加系统

2.2.1 回热加热器的工作原理

2.2.2 回热加热器的布置

2.2.3 回热高加系统的热工保护

2.3 给水系统运行维护中存在的问题

2.3.1 给水系统日常监视参数量巨大

2.3.2 参数异常波动没有检测手段

2.4 本章小结

第三章 给水系统精细化平台的信息交互基础

3.1 火电厂PI实时/历史数据库

3.2 PI数据库的海量存储原理

3.3 利用PI-SDK的Visual Basic(VB)6.0接口设计

3.4 验证方案可行性

3.5 以PI-ODBC接口方式访问PI数据库的实现

3.5.1 PI-ODBC接口方式相比PI-API接口方式的优点

3.5.2 PI-ODBC接口方式的软件准备

3.5.3 以PI-ODBC方式编写数据查询的核心指令

3.6 本章小结

第四章 给水系统精细化平台的算法实现

4.1 单个工业参数的评价方法

4.1.1 设备可靠性数据与寿命特征数据的提取

4.1.2 单一参数评价算法设计与实现4.1.2单一参数评价算法设计与实现

4.2 多参数模型的算法设计与实现

4.2.1 机器学习神经网络模型

4.2.2 汽动给水泵出口流量的神经网络回归问题模型

4.2.3 高压加热器泄露状态的神经网络二分类问题模型

4.3 给水系统故障现在诊断平台的功能实现

4.3.1 系统的软件架构

4.3.2 系统的界面设计和使用方法

4.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （3）大型火电厂辅网控制系统的研究概述（论文提纲范文）

1 引言

2 现场总线在辅网集中控制系统中的运用

2.1 控制系统的发展

2.2 国外电厂中现场总线技术的应用情况

2.3 国内电厂中现场总线技术的应用情况

2.4 现场总线技术应用存在的问题

3 变频调速解决火电厂恒压供水问题

3.1 火电厂锅炉控制系统现状

3.2 关于变频调速恒压供水

3.3 变频调速控制系统设计

3.4 变频调速恒压供水优点

4 关于辅网控制系统抗干扰设计

5 总结

#### （4）后石电厂8号660MW超超临界火电机组工程研究与设计（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题选题背景与意义

1.2 国内外超超临界火电机组工程研究发展现状

1.3 本文的主要研究内容

第二章 工程项目总体设计概述

2.1 工程项目概述

2.2 工程项目的可行性分析

2.3 工程总体设计及厂区总平面设计

2.4 工程项目的水资源利用方案

2.5 工程项目的灰渣处理及利用方案

2.6 本章小结

第三章 工程项目电气系统的设计

3.1 电气系统设计概述

3.2 工程接入电力系统方案的设计

3.3 工程电气系统的设计

3.4 工程装机方案的设计

3.5 工程主机技术设计

3.6 本章小结

第四章 工程项目热工自动化系统研究与设计

4.1 热工自动化系统结构设计概述

4.2 热工自动化系统的控制方式

4.3 发电机组主设备微机分散控制系统的设计

4.4 其它辅助系统热工自动化控制设计

4.5 热工自动化系统电源设计

4.6 主要热工自动化设备的选型

4.7 本章小结

第五章 工程项目能源利用与节能措施研究

5.1 工程能源利用研究

5.2 工程设计节能措施及效果分析

5.3 本章小结

第六章 结论

参考文献

致谢

个人简历及在学期间发表的学术论文

#### （5）三安钢铁烧结余热发电控制系统的设计与应用研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景与意义

1.2 烧结余热发电的研究现状

1.2.1 国外烧结余热发电研究现状

1.2.2 国内烧结余热发电研究现状

1.3 课题研究工作的主要内容

第二章 余热发电控制系统的设计

2.1 三安钢铁烧结余热发电工程

2.1.1 工程概况

2.1.2 烧结余热锅炉特点

2.1.3 汽轮机发电机组特点

2.1.4 热工自动化要求

2.2 控制系统的总体方案设计

2.2.1 控制系统结构

2.2.2 系统功能特点

2.3 系统选型及配置

2.3.1 系统硬件选型设计

2.3.2 控制组态软件选型设计

2.3.3 人机界面软件选型设计

2.4 控制系统的网络架构

2.4.1 自动化层网络设计

2.4.2 监控层网络设计

2.5 控制系统的硬件设计

2.5.1 操作台设计

2.5.2 电源柜设计

2.5.3 控制柜设计

2.6 I/O模块接线图自动生成软件的设计

2.6.1 创建I/O清单数据库

2.6.2 设计I/O模块接线图模板

2.6.3 生成I/O模块接线图

2.7 本章小结

第三章 余热发电系统逻辑设计

3.1 数据采集功能(DAS)设计

3.1.1 电流信号采集

3.1.2 温度信号采集

3.1.3 锅筒液位计算

3.1.4 流量计算与累积

3.2 设备驱动级逻辑设计

3.2.1 电磁阀类驱动级

3.2.2 电动阀类驱动级

3.2.3 水泵类驱动级

3.2.4 风机类驱动级

3.3 顺序控制系统(SCS)设计

3.3.1 顺序控制介绍

3.3.2 顺控STEP功能块设计

3.3.3 顺序控制功能组设计

3.4 模拟量控制系统(MCS)设计

3.4.1 模拟量控制系统介绍

3.4.2 过程控制回路设计

3.4.3 PID控制功能块介绍

3.4.4 锅筒液位三冲量控制

3.5 危急遮断系统(ETS)设计

3.5.1 ETS系统

3.5.2 ETS系统设计原则

3.5.3 ETS系统逻辑设计

3.6 事故顺序记录(SOE)设计

3.6.1 事故顺序记录

3.6.2 SOE功能的组态

3.6.3 事故顺序记录逻辑设计

3.7 系统故障诊断功能设计

3.7.1 故障组织处理块

3.7.2 故障诊断功能块

3.8 本章小结

第四章 余热发电系统人机界面设计

4.1 人机界面的基本架构

4.1.1 画面符号的设计

4.1.2 画面颜色的设计

4.1.3 画面布局及菜单的设计

4.2 人机界面数据库设计

4.2.1 数据标签定义

4.2.2 数据类型定义

4.2.3 建立过程数据库

4.3 工艺流程画面设计

4.3.1 锅炉工艺流程画面

4.3.2 汽机工艺流程画面

4.4 操作面板设计

4.4.1 阀门类操作面板

4.4.2 电机类操作面板

4.4.3 调节阀类操作面板

4.5 ETS及SOE画面设计

4.5.1 ETS画面设计

4.5.2 SOE画面设计

4.6 报警及连锁画面设计

4.6.1 报警画面设计

4.6.2 连锁画面设计

4.7 趋势及报表画面设计

4.7.1 趋势画面设计

4.7.2 报表画面设计

4.8 本章小结

第五章 余热发电系统调试

5.1 仿真调试及在线调试

5.2 控制系统联机调试

5.2.1 联机调试具备条件

5.2.2 控制系统接地要求

5.2.3 控制系统受电

5.2.4 联机调试内容

5.2.5 调试期间问题及解决

5.2.6 锅筒液位三冲量调节参数整定

5.3 控制系统投运

5.4 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

个人简历

在读期间已发表和录用的论文

参与的科研项目及成果

#### （6）超大型火电厂辅网控制系统的设计与实现（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 课题意义

1.2 超大型火电机组及辅网控制技术的现状及发展

1.2.1 国内外超大型火电机组控制系统发展概况

1.2.2 国内外超大型火电机组控制系统存在的问题

1.2.3 国内外超大型火电机组控制系统的发展趋势

1.2.4 IAP技术特点

1.3 主要研究内容

第二章 辅网控制系统一体化架构设计

2.1 工程概况

2.2 总体网络架构设计

2.2.1 网络分层设计要求

2.2.2 网络分层

2.3 全厂辅助系统集中监控层的设计

2.3.1 网络设计要求

2.3.2 网络配置设计

2.3.3 网络配置功能设计

2.3.4 接口设计

2.4 现场控制层的设计

2.4.1 网络设计要求

2.4.2 网络配置

2.4.3 网络配置功能设计

2.4.4 控制站设计

2.4.5 接口设计

2.5 与主网的关联性设计

2.6 本章小结

第三章 辅网控制系统一体化人机界面设计

3.1 监控软件的通讯设计

3.2 监控实现过程设计

3.3 权限设计

3.4 实时报警和监控

3.5 数据监视和报表生成

3.6 本章小结

第四章 锅炉补给水控制功能设计及实现

4.1 工艺过程及典型控制设备

4.2 人机界面的设计

4.2.1 反渗透主界面

4.2.2 反渗透操作界面

4.3 控制逻辑标准功能块设计

4.3.1 IAPlogic特点

4.3.2 开关量设备驱动级

4.3.3 模拟量调节控制功能的设计

4.3.4 顺控功能组

4.4 反渗透启动顺控程序设计

4.4.1 A反渗透启动许可条件

4.4.2 A反渗透运行顺控步序

4.4.3 A反渗透顺控启动

4.4.4 A反渗透顺控停止

4.4.5 反渗透程控启/停逻辑设计

4.5 A反渗透装置停用冲洗阶段

4.6 现场总线网络设计及实现

4.6.1 主站与从站通讯连接图

4.6.2 现场总线通讯连接图

4.6.3 网段设计

4.6.4 现场总线控制功能实现

4.7 锅炉补给水系统调试运行画面

4.8 本章小结

第五章 除灰系统控制功能的设计与实现

5.1 工艺流程及典型控制设备

5.1.1 工艺流程

5.1.2 典型控制设备工艺控制要求

5.1.3 控制过程设计

5.2 人机界面的设计

5.3 控制逻辑标准功能块设计

5.3.1 开关量设备驱动级

5.3.2 顺控功能组

5.4 输灰控制逻辑程序设计

5.4.1 自动输灰条件

5.4.2 输送循环步骤

5.4.3 控制逻辑程序设计

5.5 除灰系统调试运行画面

5.6 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间研究成果及发表的学术论文

#### （7）某火电厂锅炉燃烧管理系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题背景和意义

1.2 本课题的研究现状

1.3 本论文的主要研究内容

2 集散控制系统的相关技术

2.1 集散控制系统

2.1.1 集散控制系统概述

2.1.2 DCS的产生和发展

2.1.3 DCS系统的结构与特点

2.1.4 DCS新技术的发展

2.2 TELEPERM集散控制系统

2.2.1 TELEPERM系统

2.2.2 西门子TELEPERM-3000 系统的特点

2.3 小结

3 改造机组燃烧管理系统硬件设计

3.1 锅炉燃烧管理系统

3.1.1 锅炉燃烧管理设计

3.1.2 锅炉燃烧管理系统流程

3.1.3 燃烧系统及控制工艺的要求

3.1.4 燃烧系统运行工艺流程

3.2 锅炉燃烧管理系统测点设计

3.2.1 控制器分配原则

3.2.2 I/O测点分配分析

3.3 锅炉燃烧管理系统硬件设计

3.3.1 锅炉燃烧管理系统硬件结构组成

3.3.2 人机互动工作站

3.3.3 系统组件

3.3.4 MFT跳闸继电器柜

3.4 小结

4 控制逻辑和人机界面组态设计

4.1 DCS组态

4.1.1 组态及组态软件

4.1.2 西门子T3000组态软件

4.2 锅炉燃烧管理系统组态

4.2.1 项目结构和系统组成

4.2.2 BMS控制组成

4.2.3 公用系统控制组态设计

4.2.4 油燃烧器管理系统组态设计

4.3 HMI互动流程画面组态

4.3.1 工艺系统流程图组态

4.3.2 操作面板的设计

4.4 逻辑软件调试

4.5 小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间发表论文

#### （8）福州电厂660MW机组的电气整套起动调试（论文提纲范文）

工程概况及特点

5#机组电气调试进度

5#机组起动调试若干问题及处理

1. 起动/备用变压器励磁涌流抑制器投运问题

2. 起动/备用变压器极端工况容量问题

3. 断路器控制回路防跳问题

4. 同期电压闭锁问题。

结束语

#### （9）350MW超临界机组协调控制系统的优化设计与应用研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

主要英文缩写说明表

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景及意义

1.1.1 论文研究的背景

1.1.2 课题研究的意义

1.2 课题的提出

1.3 超临界机组发展及其协调控制系统的研究现状

1.3.1 超临界机组的发展

1.3.2 超临界协调控制系统的研究现状

1.4 论文的主要工作

1.5 本章小结

第二章 协调控制系统的组成及典型的设计方案

2.1 超临界机组协调控制系统的组成

2.1.1 主蒸汽压力设定回路

2.1.2 机组负荷形成回路

2.1.3 锅炉主控回路

2.1.4 汽机主控回路

2.1.5 主蒸汽温度控制系统

2.2 超临界协调控制系统的设计方案

2.2.1 主蒸汽压力形成回路

2.2.2 机组负荷形成回路

2.2.3 锅炉、汽机主控回路

2.2.4 主蒸汽温度控制系统

2.3 本章小结

第三章 350MW 超临界机组协调控制系统的优化设计

3.1 机组协调主控回路的设计

3.1.1 前馈-反馈控制系统

3.1.2 协调主回路的设计

3.2 主蒸汽温度控制系统的设计

3.2.1 状态观测器

3.2.2 主蒸汽温度控制系统的设计

3.3 本章小结

第四章 350MW 超临界机组协调控制系统的逻辑组态

4.1 新华 DCS 的概况

4.1.1 硬件系统

4.1.2 软件系统

4.2 DCS 组态中的特殊环节的实现

4.2.1 实际微分环节

4.2.2 一阶惯性环节

4.3 协调主控回路组态

4.3.1 锅炉主控回路

4.3.2 汽机主控回路

4.4 主蒸汽温度系统控制逻辑组态

4.4.1 一级 A 侧过热器状态观测器

4.4.2 一级过热器 A 侧喷水减温器

4.5 本章小结

第五章 实际应用效果

5.1 协调主控系统应用效果

5.1.1 升降负荷时协调主控曲线

5.1.2 负荷稳态时协调主控曲线

5.2 主蒸汽温度控制系统应用效果

5.2.1 升降负荷时的温度曲线

5.2.2 负荷稳态时的温度曲线

5.3 本章小结

结论与展望

参考文献

附录

致谢

个人简历

攻读硕士学位期间已发表和录用的论文

攻读硕士学位期间参与的科研项目

### 四、华能福州电厂Pine Control DCS的设计与实现（论文参考文献）

- [1]发电企业数据资产价值评估研究[D]. 林佳奇. 华北电力大学(北京), 2020(06)

- [2]基于PI数据库的给水系统智能诊断研究[D]. 曲辰. 大连交通大学, 2019(08)

- [3]大型火电厂辅网控制系统的研究概述[J]. 郑伟彬,李少纲. 电气开关, 2017(05)

- [4]后石电厂8号660MW超超临界火电机组工程研究与设计[D]. 邹祥杰. 福州大学, 2017(05)

- [5]三安钢铁烧结余热发电控制系统的设计与应用研究[D]. 刘碧峰. 福州大学, 2017(05)

- [6]超大型火电厂辅网控制系统的设计与实现[D]. 郑伟彬. 福州大学, 2017(05)

- [7]某火电厂锅炉燃烧管理系统设计与实现[D]. 王玮琳. 西安理工大学, 2016(04)

- [8]福州电厂660MW机组的电气整套起动调试[J]. 兀鹏越,李毅,郑宝全,余信,孙钢虎. 电气应用, 2012(05)

- [9]350MW超临界机组协调控制系统的优化设计与应用研究[D]. 姚彬. 福州大学, 2011(06)

- [10]华能福州电厂一期石子煤系统改造[A]. 陈珊峰. 2010年全国发电厂热工自动化专业会议论文集, 2010

本文来源: https://www.lw24.cn/article/46695fc1548404293e4f76ac.html