# 城网10kV断路器无油改造

### 一、城网中10kV断路器的无油化改造（论文文献综述）

赵炳旭,赵松雷[1]（2021）在《提高用户供电可靠性的实践及探讨》文中指出新时期背景下,随着国民经济发展,用户对供配电质量要求不断提高,如出现配电线路故障停电或非计划停电问题,必将影响用户供电可靠性。基于此,本文深入研究了用电供电可靠性影响因素,并针对性提出用户供电可靠性保障措施,以期为保障用户供电可靠性,降低非计划停电造成的财产损失,提高用户对供电满意度。

罗挺宇[2]（2019）在《电网系统中110kV变电站安装施工技术研究》文中研究表明针对电网系统中110kV变电站安装施工技术的运用,采取实例分析的方法,进行了技术应用分析,总结了技术应用的要点,共享给相关人员参考。从变电站安装作业实际来说,贯彻全过程施工技术应用质量把控的理念,做好隔离开关技术和基础施工技术等的运用把控,对保障工程施工的质量和效益,有着重要的意义。现结合具体研究进行分析。

罗礼全[3]（2017）在《真空断路器同步操作研究》文中研究说明为了解决真空断路器在关合和开断时涌流和过电压对电力系统和电力设备的冲击和破坏,出现了真空断路器同步关合的概念,并出现了很多研究成果。但长期以来,真空断路器所配的操动机构都是弹簧机构,由于同一弹簧机构每次动作时间的分散性很大,使得真空断路器的同步关合和开断的研究都局限于高压或超高压系统。由于中低压系统所配的真空断路器动作时间相对较短,所以无法实现同步操作。永磁机构的出现,解决了弹簧机构动作时间分散性大、结构复杂、易出故障部件多等缺陷,使得同步操作技术的研究迅猛发展,也使得配永磁机构的真空断路器在中低压系统中开始大量使用。本文分析了预击穿产生的原理和预击穿对配永磁机构真空断路器实现同步关合的影响。通过对真空断路器的直流实验,得出了直流电压的大小与发生预击穿时的触发间隙的大小的关系。通过对比不同的合闸速度曲线来分析合闸速度对预击穿的影响。对真空断路器施加交流电源,实验在小角度发生预击穿的情况,并通过施加直流小电压在真空断路器两端,检测传感器在刚合位置时的电压,从而得到小角度发生预击穿时准确的击穿间隙大小。在不同的电压相位关合真空断路器,测出在不同的交流击穿电压下击穿间隙的变化情况,并找出击穿电压和击穿间隙之间的关系式。根据前面的交直流实验,计算出在电压幅值变化率最大处（电压零点）实现同步关合所要求的刚合速度。分析在同样幅值的击穿电压时,击穿间隙的变化情况。通过采集大量的实验数据,分析永磁机构合闸时间的离散对实现同步关合影响,并研究了实现同步关合时对合闸时间离散范围的要求。同步控制的目的是在关合或开断真空断路器时,减小系统暂态过程中的涌流和过电压。文中分析了在投切容性负载、并联电抗器和变压器时过电压产生的机理,计算出在不同的负载特性下实现同步控制的最佳相位。研究了在投入并联电容器组、空载变压器、有载变压器和有源有载变压器时涌流产生原理,计算出实现合闸涌流最小时的最佳合闸相位。根据电力机车过分相区时运行工况的多样性,仿真和分析了负载阻抗大小对投入有载变压器并实现同步控制的影响。以SS4型电力机车过分相区时的运行状态为研究对象,分析和仿真了在变压器二次侧的电源相位与一次侧电源相位不同时,选择合适的同步合闸相位,可以减小合闸涌流。研究了变压器磁场特性,并对铁芯磁化模型进行简化,以分段线性化折线来代替实际的磁滞曲线,可以简化分析和仿真过程。比较无剩磁空载变压器和有剩磁空载变压器在投入时的情况,总结出根据剩磁的大小和方向来选择最佳合闸相位。还验证了在有剩磁情况下投入有载变压器时负载阻抗对合闸涌流的影响不大,以便符合电力机车过分相区时的不同的运行工况。研究了变压器出现再饱和现象的一些必要条件。对有剩磁时投入有源有载变压器合闸情况进行分析,并把一二次侧电源的不同相位与涌流的关系进行仿真。在中国铁道科学研究院的环线试验站进行动车组过分相试验。通过试验,验证在有剩磁情况下投入有载变压器这个模型的分析和仿真结果,并进一步总结剩磁对涌流的影响。也验证了选相合闸对不选相合闸的优势所在。

刘祥吉[4]（2017）在《梧州供电局220kV断路器全寿命周期管理策略研究》文中提出为有效延长电力设备使用寿命,使投资实现最大的价值化,论文以梧州供电局改造220kV高压断路器工程为研究对象,对该局220kV断路器设备管理现状展开全寿命周期管理策略研究。文中通过收集和统计监测、试验、检修信息数据,对220kV断路器综合分析,定位设备故障的原因,进而提炼220kV断路器全寿命周期管理中需要注意的重点问题和技术改进方法,并运用全寿命周期管理理论,对断路器在检修和更新改造的全寿命周期费用进行了预测。最后就220kV断路器全寿命周期管理提出了改进意见和建议。论文的主要工作如下:（1）论述了电力设备全寿命周期管理的理论,包括资产全寿命周期管理理论、设备的状态检修、项目费用估计方法、互斥项目成本最优原则等;（2）分析了梧州供电局高压断路器管理的现状和主要存在的问题及改进工作方向;（3）结合工程实际情况进行了 220kV高压断路器检修策略研究,主要包括220kV高压断路器定检维护数据统计分析;220kV高压断路器缺陷统计分析;确定高压断路器运维关键点等,最后还进行了 220kV高压断路器全寿命周期管理评估。论文得出的结论如下:（1）设备制造工艺质量水平高,购置资金耗费较高,但此后投入的人力、物理成本却相对下降。若设备在电力系统中为关键设备,较为重要,选择性能较好的设备,全寿命周期投入较为适宜。（2）设备运维策略的制定,有利于检测设备状态,开展状态评价,发现设备潜在的隐患或故障,能够及时发现设备某些不足或设计缺陷,进行风险评估,有针对性提出应对对策,实施管控措施,从而完善设备全生命周期管理水平。

明道禄[5]（2016）在《35kV九市变电站综合改造研究》文中进行了进一步梳理广东电网有限责任公司肇庆德庆供电局为了提高35 kV九市变电站的运行可靠性,结合变电站的设备现状,以及近几年的运行情况,对九市变电站进行了综合自动化改造。改造中,原变电站的一次电气设备进行了优化升级,传统老式的二次分立继电器被替换,改造成为集成式的微机自动化保护装置。本文首先分析了改造前九市变电站的现状,改造前,变电站设备陈旧和老化,科技含量不高,自动化程度较低,系统的精确度、安全性水平不足,难以满足微机时代的电网要求。接着本文对九市变电站一二次系统、站用变系统、直流系统、照明系统等具体改造内容进行介绍。本次改造,系统升级了一二次设备。一次设备进行了全面的无油化改造,全面采用了现代化的先进设备,同时改造了母线系统和接线方式;二次系统方面,全站增加了全面的微机保护装置,增加了遥控、遥测、遥传、遥信等功能,同时增加了全站通信系统,升级了直流系统和站用变系统。在辅助功能上,对建筑、排水、消防、照明等系统进行了全面的改造。改造后的变电站,具备微机化、智能化、自动化的功能,具备无人值班的条件。结合改造后的调试、试运行工况,本文还对站内的综合自动化改造、一二次运行、各种保护功能、各类遥控遥测功能、光纤通信功能、有关辅助功能进行评估分析,并分析运行水平和经济效益,总结35 kV变电站综合自动化改造的典型模式。经过研究和分析表明,35 kV变电站综合自动化改造后,一二次系统的精确度、稳定性明显提高,供电的可靠性得到了有效保障,而且节约了人力成本,提高了经济效益。

赵令杰[6]（2014）在《智能配网在高密电网的应用研究》文中研究表明2009年5月,国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上首次提出了建设坚强智能电网的发展目标。坚强智能电网是以坚强网架作为基础,以通信信息平台作为支撑,以智能控制作为手段,涵盖了发、输、变、配、用电以及调度各个环节,覆盖了所有电压等级,将电力流、信息流、业务流进行了有效的融合,是一种全新的现代电网模式。配电系统作为坚强智能电网的重要基础和六大组成环节之一,其配电自动化的建设将随着坚强智能电网概念的提出产生一股新的动力。充分考虑到各地社会环境不同、电网状况不同的实际,国家电网公司在2009年196号文中要求,智能配网的建设应遵循当地的社会经济发展条件、供电质量要求、通信系统建设应用现状、信息化应用系统推广部署情况,进行合理的规划与设计,使配电网一次网架、电网设备、通信方式以及主站等满建设要求,按阶段实施智能配网建设。本文以试点先行、分步实施为原则,对公司智能配网建设区域的配网网架、一次设备、接线方式等情况进行了详细分析；对配网的运行方式、保护配置、通信方式、各种信息应用系统的现状进行梳理分析研究,充分结合当地配网实际情况,制定了智能配网建设整体规划目标以及详细的建设改造方案,主要包含网架、主站、FA、终端等方面的建设。高密公司智能配网建设,将以坚强的配网一次网架建设为基础,通过构建安全可靠、便捷智能的电力网络,实现高效实用、坚强智能的新型配电网。通过智能配网的建设,实现线路故障的快速定位与判别、完成故障段的自动隔离和非故障段的自动恢复供电,远程遥控实现运行方式的改变,不间断对配网实时运行状态进行监控,有效减少停电时间、保障电力供应,进一步提高供电可靠性和供电质量,打造公司优质服务品牌,提升公司良好社会形象。

魏龄[7]（2014）在《馈线自动化与地理信息系统在农网改造中的应用研究》文中研究说明农村电网改造升级能有效提高配网节能效率、农网自动化水平,是一项功在当代利在长远的工程。本论文针对农网中存在的供电可靠性低、智能化水平低、设备陈旧等问题,探索研究了关于“馈线自动化与地理信息系统的应用”课题。通过调查城市配电网自动化的应用现状,结合农村配电网改造升级工程的建设契机,分析提出了实现农村配电网自动化的技术方案。因地制宜地计算分析了10kV农村配电网的应用现状,其依靠断路器和继电保护动作处理故障,存在供电可靠性低,造成非故障区域大面积停电等问题。本文提出了较高性价比、较完善的配电网自动化实现方案,该方案采用投资小、实用性强的智能开关相互配合实现故障隔离和供电恢复,引入故障远传器实现自动化设备动作遥信的传送,从而省去建设配电终端和复杂的通信信道。同时应用配电图资地理信息技术原理,组建了集AutoCAD、谷歌地球图层和设备数据库的配电网应用系统,为农网改造升级工程建设提供了先进的技术应用。论文系统整合了馈线自动化技术理论,提出针对农网层次较少的辐射状的网架结构采用电流-时间型分段器配合重合器完成配电网自动化的方案；针对层次较多的辐射状、手拉手环状、多分段多联络环状的网架结构采用电压-时间型分段器配合重合器完成配电网自动化的方案。同时分析了各方案中智能开关时限动作的配合使用,设计了各自的时限整定方法。在配电图资地理信息系统建设中,论文提出将AutoCAD、谷歌地球、电网设备数据库集成为一体的新方案,解决了电网改造工程中的线路设计、设备规划管理、数据采集监控。图形资料清晰明了,工程定位准确可靠,便于实现工程建设的线路复测,预结算管理,造价分析,竣工图管理,物资管理等,对切实提高生产力起到较大作用。本文研究的馈线自动化和地理信息系统已在云南省曲靖市农网改造的实际中得到应用,其结果表明：故障影响范围缩小、供电可靠性提高、运行维护简易、馈线负荷率提高、供电能力增强；引入运用的地理信息系统平台,在设计和管理线路运行和定位故障点方面,有效降低了工作人员的劳动强度,提高了供电服务质量和管理水平。最后,在农网改造工程设计原则的指导下,论文提出了农网改造实施过程中关于电源点、线路、设备、户表的改造设计,并总结了相应的改造成果。届时完成了整个农网改造中主要的应用研究。

袁玉娟[8]（2013）在《浅谈我厂高压配电室无油化改造》文中认为随着我国经济的快速发展,工业化进程也在稳步前进。浅谈我厂少油断路器改造情况及真空断路器应用中的优缺点。

池丽钧[9]（2013）在《城市配电网运行水平和供电能力评估方法的研究》文中认为在电力系统发电、输电和配电的三个环节中，城市配电网是直接面向电力用户的环节，也是保证用户能够安全可靠用电的重要环节。配电网的运行水平和供电能力直接影响到电力系统的供电可靠性、连续性、经济性以及供电质量。科学地评估配电网的运行水平和供电能力具有重要的社会意义和经济意义。因此，本文构建了一套全面、有效的城市配电网运行水平和供电能力评估模型。本文选用Delphi专家咨询法筛选和提取出了本套评估模型的23项评估指标；阐述了各个指标在配电网中的含义，并根据其自身特点，参考国家电网可靠性准则，构造了评估指标的得分函数，使各个指标得分能够合理地反映配电网实际情况的优劣。根据各个评估指标在城市配电网中的意义不同，选取层次分析法来确定各指标的权重，进而构建出本评估模型的指标权重体系。在城市配电网运行水平和供电能力的整个评估过程中有很大一部分的工作是复杂、繁琐和机械的计算，在整个计算过程中将会涉及到大量的评估数据，仅仅依靠传统的评估方法对这些数据进行有效地分析和整理，不但会造成大量的人力资源的浪费，而且会耗费大量的时间。因此，本文在数据库的基础上，运用MATLAB语言设计出了配电网运行水平和供电能力评估软件，大大降低了评估人员的日常工作量。最后，本文分析了某地区配电网基本情况，并运用本套评估模型对该地区配电网进行了运行水平和供电能力的评估，计算了本评估模型的各项评估指标得分，找出了该地区配电网的薄弱环节，并针对这些薄弱环节提出了一些整改建议。实例证明，本套评估模型是切实可行的。

宋慧莉[10]（2011）在《胜利油田中区电网升压调整技术研究》文中研究说明胜利油田中区电网经过多年运行,目前存在电网供电能力不足且损耗大,设备老化面临更新换代的问题。鉴于电网发展需要,通过参阅相关文献,学习了解国内外经验,提出电网升压改造的方案。对电网进行升压改造,简化电压等级和变电层次,既能提高供电能力、收到很好的降损效果,还可以提高电能质量,确保电网安全、经济运行,提高电网的供电可靠性。本文对电网升压调整改造工程设计、施工等方面进行了详细的技术研究。借鉴国内外电网升压改造经验,结合胜利油田中区电网系统现状,论证了电网升压改造的必要性。分析了升压对于改善电网运行质量的作用和原理。做了升压的技术准备工作,参考国家标准电压等级,具体选择升压的电压等级,分析系统安全性,进行负荷预测等工作,提出升压调整改造总体规划原则。针对胜利油田中区电网具体情况,考虑升压改造工程设计实际技术问题,选择能够解决问题的技术措施,对输配电线路、变电站、配电网设备提出了具体的改造方案。同时分析了施工过程中可能会遇到的问题,提出了解决方法。胜利油田中区电网升压调整改造工程涉及变电站、输配电线路、配电网三个方面。三项工程在实施上同时进行,变电设备升压改造时,线路、配网负载设备同时也做相应升压改造,改造后与国家标准电压等级统一。实施中区电网升压调整改造后,节能效果明显,经济效益显着。而且,改造工程方案对于其他类似存在供电能力不足,设备落后现象的电网有重要的参考意义。胜利油田中区电网升压调整改造工程使电气设备性能得到较大改善,电网自动化水平得到提高。电网结构更加合理,运行更加可靠,能够满足胜利油田中心地区未来电力负荷发展的需要。进行胜利油田中区电网升压调整改造,全面提升了电网运行的可靠性、经济性。

### 二、城网中10kV断路器的无油化改造（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、城网中10kV断路器的无油化改造（论文提纲范文）

#### （1）提高用户供电可靠性的实践及探讨（论文提纲范文）

1 用户供电可靠性影响因素分析

1.1 配电网架不合理

1.2 设备与线路故障问题

1.3 配电网设备水平较低

1.4 计划检修停电

1.5 工程施工影响配电可靠性

1.6 自动化水平低

2 提高用户供电可靠性措施研究

2.1 改造和完善配电网结构

2.2 提高配电网抗雷击能力

2.3 合理分段增设断路器

2.4 提高配电设备水平

2.5 强化综合停电管理

2.6 提高供电应急抢修能力和应急处置能力

2.7 提高供电配网自动化水平

3 结语

#### （2）电网系统中110kV变电站安装施工技术研究（论文提纲范文）

1 技术重难点分析

2 电网系统中110k V变电站安装施工技术的具体应用

2.1 案例概述

2.2 安装施工技术的具体应用

2.2.1 支架安装

2.2.2 隔离开关施工

2.2.3 接地处理

2.2.4 电气设备的调试

3 电网系统中110k V变电站安装施工技术的应用策略

3.1 做好前期的把控

3.2 强化施工阶段的质量管控

4 结束语

#### （3）真空断路器同步操作研究（论文提纲范文）

致谢

中文摘要

ABSTRACT

序

1 绪论

1.1 真空断路器操动机构的发展

1.1.1 断路器操动机构的分类

1.1.2 永磁机构的发展

1.1.3 永磁机构的分类

1.2 断路器同步操作

1.2.1 高压断路器同步操作的发展

1.2.2 中压断路器同步操作的发展

1.3 真空断路器控制技术

1.4 论文的主要研究内容

2 预击穿对同步控制的影响

2.1 真空电击穿的原理和影响因素

2.2 真空断路器预击穿原理

2.3 实验原理装置

2.4 直流预击穿特性

2.4.1 直流电压大小对预击穿的影响

2.4.2 直流电压下合闸速度对预击穿的影响

2.5 交流预击穿特性

2.5.1 交流电压大小对预击穿的影响

2.5.2 交流电压情况下合闸速度对预击穿影响

2.6 交直流预击穿特性的差异性

2.7 合闸分散性对预击穿特性的影响

2.7.1 合闸时间分散性范围研究

2.7.2 合闸时间分散性与合闸相位的研究

2.8 本章小结

3 同步控制中过压与涌流问题分析

3.1 不同负载特性过电压分析

3.1.1 投切容性负载过电压分析

3.1.2 投切并联电抗器过电压分析

3.1.3 投切变压器过电压分析

3.2 容性负载涌流分析

3.3 不同负载特性变压器涌流分析

3.3.1 变压器空载投入时涌流分析

3.3.2 变压器有载投入时涌流分析

3.3.3 变压器有源有载投入时涌流分析

3.4 本章小结

4 剩磁对同步控制的影响

4.1 剩磁及其影响

4.2 变压器磁场特性

4.3 考虑剩磁时变压器空载合闸分析

4.4 考虑剩磁时变压器有载合闸分析

4.4.1 有剩磁时负载对变压器合闸影响

4.4.2 有剩磁时同步关合有载变压器的仿真分析

4.4.3 有剩磁时关合有载变压器再饱和仿真分析

4.5 考虑剩磁时变压器有源有载合闸理论分析

4.6 考虑剩磁时变压器有源有载合闸仿真分析

4.6.1 仿真模型建立

4.6.2 β值对励磁涌流的影响

4.6.3 剩磁对涌流的影响

4.6.4 二次侧残压大小对合闸相位和涌流的影响

4.7 本章小结

5 同步控制在过分相中的试验研究

5.1 自动过分相工作原理

5.2 自动过分相电气原理图

5.3 铁科院环线试验

5.4 自动过分相静态试验分析

5.4.1 静态试验合闸涌流分析

5.4.2 静态试验过电压分析

5.5 自动过分相动态试验分析

5.5.1 动态试验合闸过电压分析

5.5.2 动态试验合闸涌流分析

5.5.3 动态试验分闸分析

5.6 本章小结

6 结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （4）梧州供电局220kV断路器全寿命周期管理策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的来源及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 设备检修管理研究现状

1.2.2 资产全寿命周期管理研究现状

1.3 本论文主要工作

第2章 相关理论与方法

2.1 资产全寿命周期管理理论

2.1.1 资产全寿命周期管理概念

2.1.2 资产全寿命周期成本组成

2.1.3 全寿命周期成本的框架模型

2.2 设备的状态检修

2.2.1 状态检修的含义及主要依据

2.2.2 状态检修的主要方法

2.3 项目费用估计方法

2.3.1 类比估计法

2.3.2 参数模型法

2.3.3 自上而下估算法

第3章 梧州供电局高压断路器管理现状

3.1 电力设备维护的概念

3.2 梧州电网高压断路器管理基本情况

3.2.1 断路器检修的主要方式方法

3.2.2 断路器技术改造状况

3.3 梧州供电局高压断路器管理成效

3.4 主要存在的问题

3.4.1 现行行业标准规范不适应电力发展

3.4.2 传统管理方法不适应精益化要求

3.4.3 部分220kV断路器缺陷隐患较多

3.5 主要改进工作方向

3.5.1 完善设备管理标准

3.5.2 优化设备检修管理

3.5.3 尝试开展状态检修

第4章 220kV高压断路器全寿命周期管理策略研究

4.1 220kV高压断路器定检维护数据统计分析

4.1.1 220kV高压断路器关键维护项目

4.1.2 220kV高压断路器定检维护数据分析

4.2 220kV高压断路器缺陷统计分析

4.2.1 220kV高压断路器主要缺陷及处理

4.2.2 220kV高压断路器故障统计

4.2.3 220kV高压断路器故障定性与原因分析

4.3 确定高压断路器运维关键点

4.3.1 运维与故障数据综合分析

4.3.2 综合分析结果的应用

4.4 220kV高压断路器全寿命周期管理评估

4.4.1 设备全寿命周期管理成效

4.4.2 设备全寿命周期管理投入组成

4.4.3 220kV断路器消缺大修和技改更换投入比较

第5章 研究结论与建议

5.1 研究结论

5.2 研究中存在的不足

5.3 建议

5.4 成果应用展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （5）35kV九市变电站综合改造研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 国内外研究现状

1.2 广东电网 35KV变电站现状

1.3 研究意义

1.4 研究目标

1.4.1 选择综合自动化改造的布局模式

1.4.2 提升一二次设备的技术效果

1.4.3 施工停电过程管理

第二章 35KV变电站的运行特点研究

2.1 35KV变电站总体特点

2.2 改造前的系统分析

2.2.1 电气主接线现状

2.2.2 电气一次总平面现状

2.2.3 电气二次部分现状

2.2.4 与九市站有关的通信现状

2.2.5 土建和其他现状

2.3 综合自动化改造的必要性分析

2.3.1 供电安全和可靠性的需要

2.3.2 电网自动化的要求

2.3.3 经济运行的需要

2.3.4 综合自动化改造方法选择

2.4 本章小结

第三章 35KV变电站自动化改造实施内容

3.1 改造主要内容

3.1.1 电气一次改造主要内容

3.1.2 电气二次改造主要内容

3.1.3 监控系统主要改造内容

3.1.4 接地和防雷改造内容

3.1.5 通信改造内容

3.1.6 土建改造内容

3.2 改造后的系统构成

3.2.1 电气一次总体构成

3.2.2 改造后的二次保护系统总体构成

3.2.3 改造后的通信系统组成

3.2.4 改造后的建筑等其他系统组成

3.3 本章小结

第四章 35KV变电站综合改造后的功能分析

4.1 改造后的一次系统功能分析

4.1.1 电气接线方式功能分析

4.1.2 雷击保护功能分析

4.1.3 站用电及照明

4.1.4 其他一次功能

4.2 改造后的二次系统功能分析

4.2.1 系统功能分析

4.2.2 防误闭锁功能分析

4.2.3 远动功能分析

4.2.4 调度自动化功能分析

4.3 改造后的继电保护功能分析

4.3.1 主变压器保护

4.3.2 35kV和 10kV设备保护

4.3.3 小电流接地选线

4.4 改造后的通信功能分析

4.4.1 光通信网络路线设计

4.4.2 光通信电路参数计算

4.4.3 通信电源系统设计

4.5 建筑和其他系统功能分析

4.5.1 建筑及抗震功能

4.5.2 通风空调系统

4.5.3 消防系统

4.6 本章小结

第五章 35KV变电站综合改造标准化模型总结

5.1 其它 35KV变电站改造样本分析

5.1.1 35kV乐城变电站

5.1.2 35kV莲都变电站

5.1.3 35kV梁村变电站

5.2 35KV变电站综合改造标准化模型总结

5.2.1 综合自动化改造应采用独立的分层结构

5.2.2 一二次设备应提升电网技术

5.2.3 采用数据遥测和监控

5.2.4 系统电源和其他

5.2.5 施工停电过程管理

5.3 35KV变电站改造效益分析和评估

5.3.1 社会效益评估

5.3.2 经济效益评估

5.3.3 技术效益评估

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 研究结论

6.2 展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）智能配网在高密电网的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究意义及背景

1.2 智能电网的含义与特征

1.2.1 智能电网的发展概况

1.2.2 智能配网的试点情况

1.2.3 智能配网的主要特点

1.3 国内外配电自动化研究现状

1.3.1 配电网自动化技术

1.3.2 配电网自动化技术发展历程

1.4 本文的主要研究内容

第二章 高密配网现状分析

2.1 高密电网概况

2.2 城区一次网架与设备现状

2.2.1 网架概述

2.2.2 典型接线方式

2.2.3 网架现状

2.2.4 主要一次设备现状

2.3 配电运行与保护方式

2.4 配电自动化系统应用现状

2.4.1 配电自动化系统建设概况

2.4.2 配电自动化系统功能概况

2.4.3 配电自动化系统存在问题

2.5 配网通信系统现状

2.6 配电自动化相关信息系统应用现状

2.7 配电专业管理现状

第三章 高密智能配网建设规划与目标

3.1 整体规划目标

3.1.1 整体规划原则

3.1.2 建设区域技术指标目标

3.2 一次网架和设备规划目标

3.3 配电自动化主站系统建设目标

3.4 馈线自动化建设目标

3.5 信息交互总线规划目标

3.6 配电终端建设目标

第四章 建设方案

4.1 一次网架及线路改造

4.1.1 改造原则

4.1.2 典型网架改造方案

4.1.3 典型线路改造方案

4.2 主站建设

4.2.1 建设原则

4.2.2 主站架构

4.2.3 主站功能

4.3 馈线自动化建设

4.3.1 建设原则

4.3.2 集中型馈线自动化

4.3.3 用户侧馈线自动化

4.3.4 集中型与“电压-时间型”馈线自动化的配合

4.4 信息交互总线建设

4.4.1 建设原则

4.4.2 架构建设

4.5 配网通信建设

4.5.1 建设原则

4.5.2 建设方案

4.6 二次安全防护建设

4.6.1 建设原则

4.6.2 纵向系统通信安全防护

4.7 配电设备与智能配电终端建设改造

4.7.1 建设与改造原则

4.7.2 一次设备技术要求

4.7.3 智能配电终端选型

4.7.4 建设改造方案

第五章 效益分析

5.1 经济效益分析

5.2 社会效益分析

第六章 结论

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （7）馈线自动化与地理信息系统在农网改造中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外配网自动化研究现状

1.2.1 我国农网现状

1.2.2 曲靖市农网现状

1.2.3 国外配网自动化的研究现状

1.3 本课题研究目的及意义

1.3.1 农网改造的目的和意义

1.3.2 本课题的研究目的和意义

1.4 本论文主要研究内容

第二章 农村配网自动化总体设计方案

2.1 曲靖农网运行现状分析

2.2 余家圩线路的短路电流和保护整定

2.2.1 农网短路电流计算需注意的问题

2.2.2 短路电流计算和继电保护的整定

2.2.3 农村配网技术现状分析

2.3 农村配网自动化方案设计

2.3.1 技术方案的选择

2.3.2 柱上智能开关的选择

2.4 总体设计框架

2.5 本章小结

第三章 馈线自动化设计

3.1 重合器+电流-时间型分段器的处理方式

3.2 重合器+电压-时间型分段器的处理方式

3.2.1 辐射状电网的故障处理

3.2.2 环状电网的故障处理

3.3 故障远传器的使用

3.4 本章小结

第四章 配电图资地理信息系统的设计及应用

4.1 配电图资地理信息系统平台的建设

4.1.1 系统构建目的及实现功能

4.1.2 研究方案的应用实况

4.1.3 配网数字化沙盘模型的建库

4.2 配电图资地理信息系统的实际运用

4.2.1 现场测量原始数据

4.2.2 应用软件设计专业线路

4.2.3 统计所需材料总额

4.3 本章小结

第五章 农网改造工程的实施

5.1 农网改造原则

5.2 电源点的改造设计

5.3 线路的改造设计

5.4 设备的改造设计

5.5 户表的改造设计

5.6 本章小结

第六章 论文总结与展望

致谢

参考文献

附录A (攻读硕士学位期间的成果)

#### （8）浅谈我厂高压配电室无油化改造（论文提纲范文）

1 我厂少油断路器改造的必要性

2 真空断路器优点

3 我厂老式油断路器改造基本思路和途径

4 真空断路器应用中的几个问题

4.1 价格问题

4.2 额定值的选择问题

4.3 过电压问题

5 结束语

#### （9）城市配电网运行水平和供电能力评估方法的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 城市配电网简介

1.3 国内外研究动态

1.4 本课题研究的主要内容

第2章 配电网运行水平和供电能力评估模型

2.1 传统配网评估方法

2.2 评估指标的提取和筛选

2.3 评估指标含义及评分公式的确定

2.3.1 评分公式确定的依据

2.3.2 运行水平评估指标含义及评分公式

2.3.3 供电能力评估指标含义及评分公式

2.4 指标权重体系的确定

2.4.1 指标权重体系概念

2.4.2 本评估模型权重确定案例

2.5 小结

第3章 配电网运行水平和供电能力评估软件研发

3.1 研发配电网运行水平和供电能力评估软件的意义

3.2 评估软件的介绍

3.2.1 配电网运行水平和供电能力评估系统数据来源

3.2.2 软件的总体结构

3.2.3 软件评估步骤及程序流程图

3.3 数据库结构设计

3.4 软件界面设计

3.5 小结

第4章 地区电网运行水平和供电能力评估案例

4.1 某地区电网概述

4.2 2011 年某地区运行水平评估概况

4.2.1 综合指标评估情况

4.2.2 装备水平评估情况

4.2.3 设备运行状况评估情况

4.3 2011 年某地区供电能力评估概况

4.3.1 负载能力评估情况

4.3.2 转供能力评估情况

4.4 某地区城市配电网主要存在的问题及整改建议

4.4.1 运行水平方面存在问题及整改建议

4.4.2 供电能力方面存在的问题及整改建议

4.5 总结

第5章 结论及展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

附录

附表 1 D 类电压质量监测点电压合格率情况

附表 2 架空线路故障情况

附表 3 电缆线路故障情况

附表 4 配电变压器故障情况

附表 5 配电开关故障情况

附表 6 轻载线路列表

附表 7 重载线路列表

附表 8 不满足 N-1 安全准则的配电线路

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （10）胜利油田中区电网升压调整技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 中区电网升压调整改造的背景

1.2 中区电网升压调整改造的必要性

1.3 中区电网系统现状

1.4 其他地区电网升压调整改造

1.5 本文的主要工作

第二章 电网升压调整作用分析

2.1 增容

2.2 降损

2.2.1 电网降损的技术措施

2.2.2 升压降损原理

2.3 改善电能质量

第三章 电网升压调整技术分析

3.1 电压等级的选择

3.1.1 国内配电网电压等级现状研究

3.1.2 胜利油田电压等级概况

3.1.3 中区电网升压电压等级的选择

3.2 区域升压网络调整技术

3.3 系统安全性

3.4 负荷预测

3.5 工程设计技术

3.5.1 电网设备升级应用技术

3.5.2 输电线路设计技术

3.5.3 电网智能控制技术

3.6 升压工程实际技术问题

第四章 中区电网升压调整改造方案

4.1 胜利油田电网升压调整总体原则

4.2 中区电网升压调整规划

4.2.1 110kV电网调整

4.2.2 35kV电网调整

4.2.3 6kV电网调整

4.3 中区电网升压调整具体方案

4.3.1 变电站升压调整

4.3.2 线路升压及配电网络调改造

4.3.3 配电网络升压改造

第五章 中区电网升压调整工程实施技术

5.1 线路升压调整

5.1.1 输电线路系统

5.1.2 配电线路系统

5.2 变电站升压调整

5.2.1 变电站升压工程具体问题

5.2.2 变电站设备升压改造方案及工程实施

5.3 配电网升压

5.3.1 配电变电器升压

5.3.2 电机节能升压

第六章 结语

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

### 四、城网中10kV断路器的无油化改造（论文参考文献）

- [1]提高用户供电可靠性的实践及探讨[J]. 赵炳旭,赵松雷. 科技风, 2021(13)

- [2]电网系统中110kV变电站安装施工技术研究[J]. 罗挺宇. 通讯世界, 2019(09)

- [3]真空断路器同步操作研究[D]. 罗礼全. 北京交通大学, 2017(12)

- [4]梧州供电局220kV断路器全寿命周期管理策略研究[D]. 刘祥吉. 广西大学, 2017(06)

- [5]35kV九市变电站综合改造研究[D]. 明道禄. 华南理工大学, 2016(05)

- [6]智能配网在高密电网的应用研究[D]. 赵令杰. 山东大学, 2014(04)

- [7]馈线自动化与地理信息系统在农网改造中的应用研究[D]. 魏龄. 昆明理工大学, 2014(01)

- [8]浅谈我厂高压配电室无油化改造[J]. 袁玉娟. 科技创新与应用, 2013(06)

- [9]城市配电网运行水平和供电能力评估方法的研究[D]. 池丽钧. 华北电力大学, 2013(S2)

- [10]胜利油田中区电网升压调整技术研究[D]. 宋慧莉. 山东大学, 2011(06)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/4ce83290e99be6a500cd73af.html