# 开元电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨

### 一、开远电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨（论文文献综述）

陈士磊[1]（2019）在《新型烟气脱硫喷淋散射塔实验与数学模型研究》文中指出在目前超净排放的背景下,国家相关部门对燃煤电站烟气污染物排放提出了更严格的要求,在SO2脱除方面,传统脱硫设备仅通过改造已逐渐难以同时满足经济性和环保的要求,亟须开发和研究更高效、经济的新型脱硫技术和设备。本文将较为成熟的传统喷淋技术和鼓泡技术结合起来,提出了“喷淋散射”新型脱硫技术。该技术既克服了传统喷淋塔和鼓泡塔通过改造进一步提升脱硫效率经济性差的主要缺点,同时又保留了喷淋塔和鼓泡塔各自的技术优势,是一种技术上先进、经济性可行的新型脱硫技术,具有较好的研究前景。搭建了喷淋散射塔实验台,采用控制变量法探究了液气比、散射管浸液深度、浆液pH及CaCO3质量浓度等关键运行参数对喷淋散射塔脱硫效率的影响,结合某电站300MW机组改造的喷淋散射塔简单分析了喷淋散射塔的能耗。结果表明:在相同工况下新型喷淋散射方式的脱硫效率远高于传统喷淋方式或鼓泡方式;随液气比、散射管浸液深度、浆液pH及CaCO3质量浓度的增加,脱硫效率均呈逐渐升高趋势;对SO2浓度则体现出比传统脱硫方式更强的适应性。若仅考虑运行成本,喷淋散射塔的能耗约为喷淋塔的1/2。基于响应曲面法探究了新型喷淋散射塔多个关键运行参数与脱硫效率的关系,建立了脱硫塔性能预测模型,通过模型分析不仅考察了各因素对喷淋散射塔脱硫效率影响程度而且考察了两两因素的交互作用对脱硫效率的影响。结果表明:散射管浸液深度对喷淋散射塔的脱硫效率影响最大,其次是液气比,而SO2浓度和CaCO3质量浓度对脱硫效率的影响相对较小。同时,液气比与散射管浸液深度以及散射管浸液深度与CaCO3质量浓度的交互作用均对喷淋散射塔的脱硫效率有重要影响。针对喷淋散射塔建立了气液流动与脱硫反应过程耦合的三维数学模型,以双膜理论为基础建立了基于增强因子的喷淋散射塔气液相之间SO2的简化传质模型,并通过Fluent自定义函数使传质模型作为相间作用源项与三维气液流动模型耦合。在一基本工况下将脱除反应稳定时实验台各测点的模拟结果与实验值对比,发现各测点处SO2浓度的模拟值较实验值略大,脱硫效率的偏差为2.12%,数学模型较为准确合理。利用该模型对喷淋散射塔实验台其他工况的脱硫效率进行了数值模拟,发现模拟结果与实验结果基本吻合。本文针对新型喷淋散射塔进行了实验及数学模型的研究,全面了解了喷淋散射塔的脱硫特性并尝试揭示其高效脱除SO2的机理,此研究将为喷淋散射塔的进一步设计、优化和推广提供理论基础。

唐博[2]（2018）在《多用途锅炉环保设施改造项目效果分析评价 ——以S厂锅炉环保改造为例》文中认为煤,石油,天然气等资源作为电能生产的主要原料,在燃烧过程中会产生大量有害物质,如SO2,NOx和烟尘。这无疑对环境产生了严重影响,环境恶化已成为中国经济发展的重要障碍。因此,国家高度重视节能减排问题,燃煤行业开展节能减排工作势在必行。本文以S厂多用途燃煤锅炉环保改造项目为研究对象,对燃煤锅炉环保改造项目进行综合评价研究。首先,总结了国内外锅炉环保改造项目综合评价的研究现状,介绍了除尘技术,脱硫技术和脱硝技术的改造;根据燃煤锅炉的排放现状和发展要求,明确了实施燃煤锅炉环保改造项目的必要性以及环保改造项目后综合评价的重要性。关键指标运行情况进行分析评定;其中,在标定负荷下除尘单元、脱硝单元、脱硫单元等主要设备运行稳定,锅炉主要工艺指标受控;锅炉脱硝装置出口的NOx平均浓度分别为24 mg/m3和7 mg/m3,脱硫装置总出口中SO2的平均浓度为13.6 mg/m3,均达到了设计指标;脱硫装置出口总量中烟尘平均含量为12.9 mg/m3,符合国家烟气排放标准。研究成果反映通过石灰石-石膏脱硫与SNCR脱硝相结合的方式可以实现高效脱硫、脱硝的结论。

干雪[3]（2018）在《300MW CFB机组热经济性建模及在线监测系统研究》文中提出本文以火电机组经济运行、节能降耗为宗旨,建立了机组热经济性指标以及耗差分析的计算模型,并结合四川白马300MW循环流化床示范电站的机组的实际运行数据,对其热经济性、耗差及运行优化等问题详细的做了计算分析,同时介绍了 300MW循环流化床机组热经济性运行在线监测系统。首先,介绍了循环流化床锅炉的特点和发展情况,以及机组热经济性指标和耗差分析原理。其次,建立了 CFB锅炉进行热经济性计算模型,主要分析了排烟温度变化、过量空气系数变化、飞灰含碳量变化、主汽压力变化、主蒸汽和再热蒸汽温度变化、过热蒸汽和再热蒸汽喷水减温等影响因素所引起的锅炉运行能损分析问题。再次,建立了包括一级指标、二级指标、锅炉专业三级指标、汽机专业三级指标和厂用电三级指标的耗差分析指标体系。与此同时,为了进一步确定影响机组运行耗差分析特性的主导因素,以300MW CFB机组的实际运行数据为基础,分析了 CFB机组热力设备纯阻力部件、热功转换部件和换热部件的运行特性。最后,介绍了循环流化床机组热经济性运行在线监测系统。同时,详细描述了其主要功能模块及其显示界面。在线监测系统可以帮助运行人员实时监测电厂的运行现状,实时检测热力系统的主要参数是否运行在最佳经济状态,从而降低供电煤耗,给机组优化运行提供了依据,保证机组的安全、稳定、经济运行,提高电厂的经济效益。

吴剑恒[4]（2017）在《柔性阳极湿式静电除尘器在中小型热电厂的选型与应用》文中提出从现场、技术、经济角度对金属阳极WESP、玻璃钢阳极WESP和柔性阳极WESP三种选型方案进行比较分析,决定选用投资较低、占地少、无二次废水产生的柔性阳极WESP。同时,采取流场模拟控制气流均布、采用较低的烟气流速、选用耐腐蚀性能好的材料等优化设计措施以提高可靠性,强化在线冲洗等优化运行手段提高除尘除液滴效果,运行实践和环保监测结果均证明烟尘排放浓度可控制在10mg/m3以下,满足超净排放标准。

中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会[5]（2016）在《脱硫脱硝行业2016年发展报告》文中提出综述了2016年中国脱硫脱硝行业的发展环境及概况,介绍了行业主要技术的发展及市场动态,针对行业发展中存在的主要问题,提出了相应对策和建议。

王东光[6]（2016）在《电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨》文中研究说明锅炉脱硫是企业去除烟气中硫化物的过程,它以达到环境标准为要求。目前,国际上的脱硫技术有上百种,但具有使用价值的仅仅有十几种。从21世纪开始,我国的二氧化硫排放量一直位居世界第一,这是我国解决空气污染首先面对的问题之一。简要介绍了我国大型锅炉的脱硫方式,分析了我国的脱硫技术,找出其中存在的问题,以期为我国大型机组锅炉脱硫技术的发展创造有力的条件。

祝云飞[7]（2016）在《300MW循环流化床锅炉两级脱硫经济性分析及优化研究》文中提出循环流化床（circulating fluidized bed,CFB）锅炉具有燃烧适应性广、燃烧效率高、负荷调节范围大等优点而被广泛运用。CFB锅炉炉内脱硫系统投资费用低、占地面积小、系统流程简单,但石灰石消耗大,脱硫效率低,排放浓度较高。目前国内大部分300MW CFB锅炉的SO2排放已不能满足GB13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》规定的100mg/m3排放限值。因此分析了炉外增设第二级脱硫系统以达到深度脱硫、超低排放的效果。本文从技术、经济、环境等方面,对脱硫工艺技术选择的原则、指标体系和选择方法进行详细的分析、研究。根据脱硫工艺技术选择的原则建立了第二级脱硫模糊综合评判模型,将模糊数学中的单个目标特征值的隶属度公式作为隶属函数,通过矩阵分析法逐层确定各层评价指标权重,对国内外有代表性的已应用于炉外二级脱硫技术的工程实例进行了评判比较。然后依据最大关联度得出最优脱硫方案。不同地区,不同电厂根据自身情况,利用该综合评判可以得出最适合的烟气脱硫工艺。对电厂已选定的炉外第二级脱硫工艺,建立了经济性分析与优化计算模型。考察了山西京玉发电已配置两级脱硫系统的300MW CFB发电机组,分析了SO2排放限值、原煤含硫量、年有效运行时间和脱硫设备初投资对CFB-FGD两级强化脱硫系统经济性的影响,得出炉内外合理的脱硫份额方案。在Sar=2.5%,Sar=2%,Sar=1.5%情况下炉内外脱硫最佳份额分别为:68.7:31.3,72.1:27.9,76.8:23.2。利用这一套从选型到经济性优化的模型可以为今后CFB锅炉脱硫系统方案的制定与实施提供参考。

李恒阳[8]（2015）在《云南火电厂烟气污染物排放现状及控制对策研究》文中进行了进一步梳理经济增长带来的能源消耗使得火电厂排放了越来越多的烟气污染物,国家对环保的重视,为了更好的控制大气污染、改善大气质量,出台了更为严格的大气污染物排放标准GB13223-2011。本文对云南省火电厂烟气污染物排放进行了调查和研究,概述了云南省火电厂环保设备安装及运行情况和烟气污染物排放现状,简要总结云南省火电厂脱硫、脱硝、除尘系统存在的问题,主要集中在环保设备实际运行情况偏离了设计工况、设备故障率高使得运行不稳定,燃用煤质成分波动较大等,从而影响了烟气污染物控制效果。对不满足规定排放限值的环保系统提出了改进措施和建议,除常规技术改造措施外,还需对运行调节、配煤控制等手段进行优化,以满足GB13223-2011规定的烟气排放限值。由于循环流化床（CFB）机组在云南电网调峰的重要性,其烟气污染物排放特性的研究显得格外重要,通过试验改变石灰石量、床温、氧量等因素,得到锅炉不同工况下SO2、NOx及N20的排放特性,从生成机理角度分析了不同参数之间的影响关系,得出了满足国家排放标准要求前提下的最佳的运行工况。通过本文的分析研究,对云南省火电厂乃至国内同类型机组的环保系统设计、设备稳定运行,控制烟气污染物排放满足规定标准起到积极的借鉴意义,还可带来可观的社会效益和环境效益。

张超[9]（2013）在《燃煤火电厂除尘装置性能测试对比研究》文中提出为满足我国《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011要求，通过对国内燃煤火电厂主要应用的各种除尘技术进行大量收资调研、现场测试，掌握了我国燃煤火电厂除尘装置目前应用现状和发展趋势，并对典型工程案例的分析，提出了新建和改造火电机组除尘装置的评价指标：锅炉烟气系统特性、燃煤及飞灰特性、场地条件、能耗指标、运行阻力、设备一次投资和运行维护费用、除尘技术的成熟可靠性等。根据以上评价因素对我国主要应用的电除尘技术、电袋复合除尘技术、袋式除尘技术、湿式电除尘技术的作了初步的分析和评判。现有除尘装置要达到＜30mg/Nm3的烟尘排放标准难度很大，只有采用袋式或者电袋复合除尘技术，并且要运行稳定可靠，才能排放达标。对于燃煤中灰分≤15%，高硫、高水分、低比电阻的燃煤可优先考虑采用电除尘器。同时，在设计选型中还应综合考虑电除尘器提效新技术，配套湿式电除尘技术才能满足最终烟尘排放达标。在电除尘器无法达到环保排放要求或经济性较差时，在现有场地条件下，应优先考虑选用电袋复合除尘器进行提效改造。对于新建机组，当燃煤灰分低于15%时，考虑到经济性，可优先采用袋式除尘器。对于环保重点控制地区，烟尘排放浓度要求小于20mg/m3（甚至10mg/m3）时，受湿法脱硫除尘效果不稳定的影响无法可靠保证烟尘达标排放时，建议选用湿式电除尘器。

于洪波[10]（2012）在《循环流化床锅炉脱硫效率浅析》文中指出介绍了大气中SO2的来源及危害,详述了常用的脱硫方式及循环流化床锅炉脱硫效率,着重从燃料Ca/S比、床温、燃料粒径、石灰石活性、分级燃烧方式、燃料含硫量等方面分析了影响CFB锅炉脱硫效率的情况,具有一定的指导意义.

### 二、开远电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、开远电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨（论文提纲范文）

#### （1）新型烟气脱硫喷淋散射塔实验与数学模型研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 脱硫技术改进研究

1.2.2 新型脱硫技术研究

1.2.3 喷淋散射塔脱硫原理

1.2.4 脱硫塔实验与数学模型研究

1.3 本文的主要工作

第2章 实验系统及方法

2.1 实验系统

2.2 实验方法

2.2.1 实验步骤

2.2.2 稳定工况时长测定

2.3 实验参数

2.4 实验结果表征方式

第3章 新型喷淋散射塔脱硫特性实验研究及能耗分析

3.1 引言

3.2 实验参数

3.3 实验结果与分析

3.3.1 液气比的影响

3.3.2 散射管浸液深度的影响

3.3.3 SO_2浓度的影响

3.3.4 浆液pH的影响

3.3.5 CaCO_3质量浓度的影响

3.4 能耗计算与分析

3.4.1 脱硫塔能耗特性

3.4.2 喷淋散射塔能耗计算

3.5 本章小结

第4章 基于响应曲面法新型喷淋散射塔脱硫性能预测及实验研究

4.1 引言

4.2 响应曲面设计

4.2.1 实验工况设计

4.2.2 选择响应曲面方程的形式

4.3 实验结果与分析

4.3.1 实验结果

4.3.2 操作参数的影响检验与结果分析

4.3.3 预测模型的改进

4.4 本章小结

第5章 喷淋散射塔烟气脱硫数学模型研究

5.1 引言

5.2 拟研究工况

5.3 数学模型的建立及求解方法

5.3.1 几何模型

5.3.2 气液两相流输运方程

5.3.3 气液相间SO_2吸收模型

5.3.4 数值计算方法及初始、边界条件

5.4 计算结果与分析

5.4.1 模型的验证

5.4.2 脱硫性能计算与分析

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 全文展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （2）多用途锅炉环保设施改造项目效果分析评价 ——以S厂锅炉环保改造为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的背景和意义

1.2 国外环保设施改造技术进展

1.3 研究内容与技术路线

第2章 改造前项目情况概述

2.1 项目简介

2.3 气候条件

2.4 项目运行时间情况

2.5 改造前S厂运行实测结果

2.6 改造前手工监测结果分析

第3章 S厂环保设施改造项目概述

3.1 工程改扩建内容

3.2 工程脱硫改造工艺的选择

3.3 工程新建脱硝系统的选择

3.4 项目实际投资情况

第4章 项目监测数据分析

4.1 改造后有组织废气手工监测数据情况

4.3 改造后有组织废气在线比对监测数据情况

4.4 2018年抽取运行期—个月的在线监测数据

第5章、S厂环保设施改造项目综合评价

5.1 改造后有组织废气运行平稳监测结论的评价

5.2 改造前与改造后有组织废气年排放量的评价

5.3 改造后的经济效益

5.4 改造后的环境效益

5.5 改造后的社会效益

第6章 结论与建议

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （3）300MW CFB机组热经济性建模及在线监测系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 课题研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本文研究的主要内容

第2章 CFB机组热经济性及耗差分析基本理论

2.1 CFB锅炉结构

2.1.1 CFB锅炉的结构特点

2.1.2 CFB主要优点

2.2 机组热经济指标

2.2.1 汽轮发电机组的热经济指标

2.2.2 综合(全厂)热经济指标

2.2.3 总效率与分效率变化之间的关系

2.2.4 热经济指标的绝对变化量

2.3 机组耗差分析原理

2.3.1 锅炉运行可控参数分析

2.3.2 锅炉运行不可控参数分析

2.4 本章小结

第3章 CFB机组运行热经济性模型的建立

3.1 CFB锅炉运行热经济性建模技术

3.1.1 CFB锅炉热效率的计算模型

3.1.2 锅炉运行能损的分析计算模型

3.2 CFB机组运行热经济性建模技术

3.2.1 热器边界的划分

3.2.2 机组热力系统汽水分布状态方程

3.2.3 汽轮机内部轴功率方程

3.2.4 工质循环吸热量方程

3.3 本章小结

第4章 CFB机组运行耗差分析应用

4.1 机组热力系统运行耗差分析指标体系

4.2 机组热力系统运行耗差分析应用

4.2.1 纯阻力部件

4.2.2 热功转换部件

4.2.3 热交换部件

4.3 本章小结

第5章 CFB机组经济运行在线监测系统分析

5.1 系统主要功能及计算原则

5.1.1 状态监测

5.1.2 性能计算

5.1.3 在线热力试验

5.1.4 优化运行指导

5.1.5 超限管理

5.1.6 转机管理

5.2 系统特点

5.3 系统主要模块及界面

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （4）柔性阳极湿式静电除尘器在中小型热电厂的选型与应用（论文提纲范文）

0 引言

1 WESP选型方案比较分析

1.1 WESP收尘机理

1.2 WESP选型原则

1.3 WESP选型方案比较分析

1.4 中小型热电厂WESP的选型

2 柔性阳极WESP的设计

2.1 设计条件

2.2 设计参数

2.3 优化设计

2.3.1 控制气流均布 (流场模拟)

2.3.2 采用耐腐蚀性能好的优质材料

2.3.3 选用较低的烟气流速

2.4 WESP的优化运行

3 WESP运行效果及环保对比测试结果

3.1 WESP运行效果

3.2 WESP环保对比测试效果

4 结语

#### （7）300MW循环流化床锅炉两级脱硫经济性分析及优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 我国SO_2排放情况

1.1.2 SO_2的危害及控制对策

1.2 CFB锅炉烟气脱硫技术研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 课题研究的意义及本文主要工作

1.3.1 课题研究的意义

1.3.2 本文的主要工作

第2章 CFB锅炉炉外脱硫工艺选择的原则及影响因素

2.1 脱硫工艺技术选择原则及影响因素

2.2 外部条件的影响因素

2.3 技术选择影响因素

2.4 经济选择的影响因素

2.5 周边环境的影响因素

2.6 本章小结

第3章 CFB锅炉炉外脱硫工艺的模糊评判

3.1 引言

3.2 模糊综合评判

3.2.1 模型简介

3.2.2 一级模糊综合评判

3.2.3 多级模糊综合评判

3.3 炉外二级脱硫技术方案的模糊评判

3.3.1 模糊评判对象集的选取与特点

3.3.2 评价指标体系的确定

3.3.3 隶属函数及隶属度的确定

3.3.4 评价因素权重矩阵的确定

3.3.5 综合评判

3.4 本章小结

第4章 CFB锅炉两级脱硫系统的配置优化

4.1 引言

4.2 山西京玉电厂 300MWCFB锅炉第二级脱硫设计

4.3 两级脱硫系统的费用计算模型

4.3.1 两级脱硫系统的费用分析

4.3.2 CFB炉内脱硫成本计算

4.3.3 FGD炉外脱硫成本计算

4.4 计算结果分析

4.4.1 排放限值对脱硫成本的影响

4.4.2 原煤含硫量对脱硫成本的影响

4.4.3 年有效运行时间对脱硫成本的影响

4.5 本章小结

第5章结论与展望

5.1 主要结论

5.2 后续工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （8）云南火电厂烟气污染物排放现状及控制对策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 火电厂大气污染物排放标准的发展历程

1.3 论文研究内容

第2章 烟气污染物控制技术

2.1 二氧化硫控制技术

2.1.1 脱硫技术分类

2.1.2 石灰石/石灰—石膏湿法脱硫

2.2 烟尘控制技术

2.2.1 电除尘器

2.2.2 袋式除尘器

2.2.3 电袋复合除尘器

2.3 氮氧化物控制技术

2.3.1 脱硝技术分类

2.3.2 低氮燃烧技术

2.3.3 选择性催化还原法

2.3.4 选择性非催化还原法

第3章 烟气污染物排放现状与环保设备运行情况

3.1 云南大气污染物排放及火电发展情况

3.2 云南火电厂烟气污染物排放现状

3.3 云南火电厂环保设备运行情况分析

3.3.1 曲靖电厂

3.3.2 宣威电厂

3.3.3 阳宗海电厂

3.3.4 昆明电厂

3.3.5 威信电厂

3.3.6 滇东二厂

3.3.7 滇东一厂

3.3.8 小龙潭电厂

3.3.9 巡检司电厂

3.3.10 红河电厂

第4章 烟气污染物达标排放技术分析

4.1 二氧化硫达标排放技术分析

4.1.1 二氧化硫产生浓度的估算

4.1.2 达标脱硫效率测算

4.1.3 针对存在问题的改进措施

4.1.4 二氧化硫达标改造方案

4.2 烟尘达标排放技术分析

4.2.1 电除尘器改造技术

4.2.2 烟尘达标改造方案

4.2.3 除尘改造方案调查

4.3 氮氧化物达标排放技术分析

4.3.1 常规煤粉发电锅炉

4.3.2 W型火焰发电锅炉

4.3.3 循环流化床发电锅炉

第5章 循环流化床锅炉污染物排放分析

5.1 烟气污染物排放动态变化试验

5.2 SO_2排放的动态变化特性

5.2.1 SO_2理论排放值和脱硫效率的计算

5.2.2 石灰石量对脱硫性能的影响

5.2.3 床温对脱硫性能的影响

5.2.4 氧量对脱硫性能的影响

5.3 NO_x及N_2O排放的动态变化特性

5.3.1 NO_x浓度的计算方法

5.3.2 石灰石量对NO_x及N_2O排放的影响

5.3.3 床温对NO_x及N_2O排放的影响

5.3.4 氧量对NO_x及NO_2O排放的影响

5.4 最优运行工况

第6章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （9）燃煤火电厂除尘装置性能测试对比研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 燃煤火电厂烟尘排放标准和除尘技术发展趋势

1.1.1 燃煤火电厂新标准的实施

1.1.2 我国污染物排放标准

1.1.3 国外燃煤火电厂污染物排放标准

1.2 燃煤火电厂除尘技术现状

1.2.1 国外现状及发展趋势

1.2.2 我国现状及发展趋势

1.2.3 目前除尘技术适应性和评价指标

1.3 除尘技术发展趋势

1.4 论文研究方法及目的

1.4.1 论文研究目的

1.4.2 论文研究方法及路线

2 燃煤火电厂除尘技术工程应用

2.1 电除尘器

2.1.1 除尘原理

2.1.2 技术特点

2.1.3 电除尘器对燃煤、飞灰的适应性

2.1.4 目前电除尘应用现状

2.1.5 电除尘扩容改造工程应用

2.1.6 电除尘配套新技术应用

2.2 袋式除尘器

2.2.1 技术原理

2.2.2 技术特点

2.2.3 袋式除尘器适应性

2.2.4 袋式除尘技术的发展

2.2.5 袋式除尘技术工程应用

2.3 电袋复合除尘器

2.3.1 除尘原理

2.3.2 技术特点

2.3.3 电袋除尘技术适应性

2.3.4 电袋复合除尘技术的发展

2.3.5 电袋复合除尘技术的工程应用

2.4 湿式电除尘器

2.4.1 湿式电除尘器原理

2.4.2 湿式电除尘效率影响因素

2.4.3 湿式电除尘器型式和布置方式

2.4.4 湿式电除尘器大型化技术关键

2.4.5 湿式电除尘技术小结

2.5 各种除尘器性特对比

3 典型工程应用案例

3.1 电除尘器改造为电袋复合除尘器

3.1.1 项目概况

3.1.2 煤种参数

3.1.3 原电除尘器概况

3.1.4 系统改造方案

3.1.5 江苏某电厂电袋改造方案的技术经济性

3.2 脱硫后湿式电除尘器应用案例

3.2.1 项目概况

3.2.2 系统改造必要性

3.2.3 系统改造方案

3.2.4 技术稳定性

3.2.5 运行维护费用

3.2.6 工程效益

4 结论及建议

致谢

参考文献

附录

### 四、开远电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨（论文参考文献）

- [1]新型烟气脱硫喷淋散射塔实验与数学模型研究[D]. 陈士磊. 华北电力大学, 2019(01)

- [2]多用途锅炉环保设施改造项目效果分析评价 ——以S厂锅炉环保改造为例[D]. 唐博. 新疆农业大学, 2018(05)

- [3]300MW CFB机组热经济性建模及在线监测系统研究[D]. 干雪. 华北电力大学(北京), 2018(04)

- [4]柔性阳极湿式静电除尘器在中小型热电厂的选型与应用[J]. 吴剑恒. 电力学报, 2017(03)

- [5]脱硫脱硝行业2016年发展报告[A]. 中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会. 中国环境保护产业发展报告（2016年）, 2016

- [6]电厂300MW机组锅炉脱硫方式选择探讨[J]. 王东光. 科技与创新, 2016(15)

- [7]300MW循环流化床锅炉两级脱硫经济性分析及优化研究[D]. 祝云飞. 华北电力大学, 2016(03)

- [8]云南火电厂烟气污染物排放现状及控制对策研究[D]. 李恒阳. 华北电力大学, 2015(03)

- [9]燃煤火电厂除尘装置性能测试对比研究[D]. 张超. 西安建筑科技大学, 2013(06)

- [10]循环流化床锅炉脱硫效率浅析[J]. 于洪波. 沈阳工程学院学报(自然科学版), 2012(04)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/6bce5d728eee8e9d1f7ed3b1.html