# TN-C-S系统总等电位联结效应分析

### 一、总等电位联结在TN-C-S系统中的作用分析（论文文献综述）

刘勇[1]（2018）在《等电位联结在低压接地故障保护中的应用研究》文中认为通过对电气设备防触电的主要防护措施的分析,阐述了等电位联结在接地故障保护中的作用,计算分析了TN-C-S系统在重复接地、等电位联结等不同情况下的对降低预期接触电压的作用。结果表明,合理的等电位联结可以减少电击事故的发生。

陈玉芳[2]（2018）在《民用建筑电气设计中接地和等电位联结问题》文中指出随着经济不断发展,我国的建筑行业和电气行业联系越来越密切。本文通过对当下我国建筑配电的各个系统以及电气的设计与开发进行分析,根据接地和等电位联结等必须的安全性要求,探究了民用建筑目前接地的主要方式以及等电位联结的方法和类型,得出接地和等电位联结在建筑设计中的重要性,意在为建筑电气设计提供有效的保障。

陈萌[3]（2015）在《建筑物的防雷接地系统的探讨》文中认为介绍了建筑物的防雷接地保护及接地故障的保护。对雷电的形成、种类、防雷的方法进行了简单的探讨。分析了接地故障形成的原因及如何正确选择断路器。总等电位联结在接地系统中的应用,在一定程度上降低了建筑物内间接接触的接触电压及不同金属部件间的电位差,防止了人身电击事故及火灾。重复接地一定程度上降低了设备到变压器中性点之间的总电阻,有效地增大故障电流,提高接地故障保护的灵敏度,从而实现了接地故障保护。

高志伟[4]（2014）在《浅述高层建筑物等电位联结的重要性》文中认为等电位联结已成为高层建筑物能够安全使用的重要措施,成为安全使用的关键环节,必须做好高层建筑物等电位联结的施工质量,确保建筑物能够安全使用,确保国家和人民的生命财产不受损失。

林杨[5]（2012）在《低压配电网接地型式安全探讨》文中认为文章按照IEC/TC64的要求列举了一些供电企业设计人员在低压配电网设计中陈旧过时的观念,分析这些设计可能造成的安全隐患,并对如何以人为本,注重安全用电改进低压配电网接地型式设计提出个人见解。

万学斌,龚善林[6]（2011）在《基于有PEN线的TN系统接地安全性探讨》文中提出文章探讨了有PEN线的TN系统接地安全性问题,说明了等电位联结在防止间接触电方面更加有效,阐明了接地和等电位联结的关系,介绍了等电位联结的实施办法。

应浩[7]（2011）在《水泥厂低压电气装置的安全接地和接地故障保护》文中指出简要介绍了二类电击的概念及一般的防控措施和Ⅰ类设备的自动切断接地故障措施;详细分析了TN,TT,IT三种接地系统的接地保护特性和等电位联接的作用。在此基础上介绍了水泥厂接地系统的基本情况,并对等电位联接的若干问题进行了逐一分析;同时介绍了PE线、PEN线和等电位联接线的选择要求。

凌智敏[8]（2010）在《工频、冲击接地电阻及高频低阻抗等电位联结》文中进行了进一步梳理接地的内涵不仅包括需要接地的电气回路导体或电气设备金属外壳与大地的连接,还包括它们与替代大地的某些导体的连接,即等电位联结。对工频而言,接地回路起主导作用的是电阻;对高频而言,起主导作用的则是电抗。

李新辉[9]（2009）在《石化企业厂房等电位联结接地设计与安装技术探讨》文中研究表明本文首先简述了等电位联结在电气接地设计中的原理和作用,并结合笔者多年石化企业电气工程设计与安装实践,详细阐述了石化工业厂房低压供配电系统接地多种形式的比较分析与选择,并对石化厂房等电位联接的设计与安装技术措施进行了深入的探讨和总结。

冯娟娟,侯福平[10]（2008）在《通信电源系统中的中性线开关和接地方式选择探讨》文中指出目前通信电源网络均采用TN接地系统。当三相负载不平衡时,TN系统的N线断线将危及人身和设备的安全。为保障电源系统和人身安全,本文针对不同的接地情况,利用总等电位的优势,及各类TN系统的接线特点,恰当设置中性线上开关,以尽量减少"断零"危害,保障运行安全,节省网络成本。

### 二、总等电位联结在TN-C-S系统中的作用分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、总等电位联结在TN-C-S系统中的作用分析（论文提纲范文）

#### （1）等电位联结在低压接地故障保护中的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 接地故障保护的基本要求

1.1 低压配电系统的接地型式及其应用场所

1.2 电气设备的防触电保护措施

2 等电位联结的关键技术

2.1 等电位联结的类别和作用

2.2 总等电位联结的保护效果

3 等电位联结的工程实例分析

4 结语

#### （2）民用建筑电气设计中接地和等电位联结问题（论文提纲范文）

0前言

1 接地及等电位联结的重要性

2 民用建筑接地的特点和接地方式的选择

2.1 TT接地方法的特点

2.2 IT接地方法的特点

2.3 TN-S接地方法的特点

2.4 TN-C接地方法的特点

2.5 TN-C-S接地方法的特点

3 建筑电气设计等电位联结

3.1 局部等电位联结

3.2 总等电位联结

4 结束语

#### （3）建筑物的防雷接地系统的探讨（论文提纲范文）

1 雷电防护的研究

1 个法兰第笼, 建筑物内的设备整个连成一体, 从而避免发生电压反击等。

2 接地系统故障浅析

2.1 TN-S系统

2.2 TN-C-S系统

2.3 TN-C系统

2.4 低压系统接地故障指

3 等电位联结在接地系统中的应用

#### （4）浅述高层建筑物等电位联结的重要性（论文提纲范文）

1 等电位简介

2 等电位联结

3 等电位联结分类

3.1 总等电位联结 (MEB)

3.2 局部等电位联结

3.3 辅助等电位联结

4 等电位联结的主控要求

5 等电位联结的作用

5.1 降低预期接触电压

5.2 预期故障电压UT1可用下式计算

5.3 做了等电位联结后预期接触电压为

6 保护装置据拒动的原因

7 等电位联结是电磁兼容 (EMC) 主要措施之一

7.1 有利于消除雷击电磁脉冲干扰

7.2 信息技术设备的电磁兼容

7.3 避免电磁干扰入侵的基本技术

8 局部等电位联结作用

9 降低预期的接触电压

10 等电位联结导体截面选择 (见表1)

11 等电位联结的主控要求

12 等电位联结在建筑物和接地故障方面的作用

#### （5）低压配电网接地型式安全探讨（论文提纲范文）

1 在低电阻接地系统中, 配电变压器中性点接地与配电房保护接地共用同一接地系统

1.1 向建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时

1.2 向建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时

2 接地错误造成杂散电流

3 没有区分各种低压接地系统的优劣和使用条件, 简单化地使用某一接地系统

#### （6）基于有PEN线的TN系统接地安全性探讨（论文提纲范文）

0 引 言

1 TN-C-S系统只作一般的接地保护

2 TN-C-S系统作重复接地的接地保护

3 TN-C-S系统作等电位联结的接地保护

4 等电位联结的实施

5 结 论

#### （7）水泥厂低压电气装置的安全接地和接地故障保护（论文提纲范文）

1 电击和电击保护

2 安全接地和接地故障保护

2.1 接地型式

2.2 Ⅰ类设备的自动切断接地故障措施

2.3 各种型式接地系统的接地保护特性和等电位联结的作用

2.3.1 TN系统

2.3.2 TT系统

2.3.3 IT系统

2.4 水泥工厂接地系统的选择及实施等电位联结的若干问题

2.4.1 我国水泥工厂接地系统的基本情况

2.4.2 等电位联结的若干问题

2.5 接地极、接地线和接地母排的设置

3 PE线、PEN线和等电位联结线的选择要求

3.1 PE线、PEN线的选择和敷设

3.2 总等电位联结线的截面选择和连接方式

4 漏电保护器的应用

5 结语

#### （8）工频、冲击接地电阻及高频低阻抗等电位联结（论文提纲范文）

1 变配电系统的接地电阻———工频接地电阻

2 防雷系统的接地电阻———冲击接地电阻

3 电子信息系统的接地———高频低阻抗等电位联结

4 结论

5 结语

#### （9）石化企业厂房等电位联结接地设计与安装技术探讨（论文提纲范文）

1 等电位联结在电气接地设计中的的应用简述

2 石化工业厂房低压系统接地形式的比较与选择

3 等电位联结及工业厂房防雷、防静电接地设计与安装施工

3.1 工业厂房等电位联结接地设计

3.2 等电位联结电气施工安装技术措施

3.2.1 等电位联结接地安装技术措施

3.3 等电位联结安装施工过程中的质量控制措施

4 结论及建议

### 四、总等电位联结在TN-C-S系统中的作用分析（论文参考文献）

- [1]等电位联结在低压接地故障保护中的应用研究[J]. 刘勇. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2018(04)

- [2]民用建筑电气设计中接地和等电位联结问题[J]. 陈玉芳. 四川建材, 2018(07)

- [3]建筑物的防雷接地系统的探讨[J]. 陈萌. 石油化工设计, 2015(02)

- [4]浅述高层建筑物等电位联结的重要性[J]. 高志伟. 甘肃科技, 2014(01)

- [5]低压配电网接地型式安全探讨[J]. 林杨. 科技资讯, 2012(21)

- [6]基于有PEN线的TN系统接地安全性探讨[J]. 万学斌,龚善林. 湖北职业技术学院学报, 2011(04)

- [7]水泥厂低压电气装置的安全接地和接地故障保护[J]. 应浩. 水泥工程, 2011(03)

- [8]工频、冲击接地电阻及高频低阻抗等电位联结[J]. 凌智敏. 建筑电气, 2010(08)

- [9]石化企业厂房等电位联结接地设计与安装技术探讨[J]. 李新辉. 四川建材, 2009(01)

- [10]通信电源系统中的中性线开关和接地方式选择探讨[A]. 冯娟娟,侯福平. 通信电源新技术论坛——2008通信电源学术研讨会论文集, 2008

本文来源: https://www.lw24.cn/article/987d1fb3f46cbee06e49ecb7.html