# 浅谈9210工程的防雷防雷

### 一、浅谈9210工程的防雷与避雷（论文文献综述）

刘建廷[1]（2022）在《建筑电气安装工程防雷接地施工技术》文中认为现代建筑高度在不断增加,同时增加了建筑工程遭受雷击的风险。在建筑内部包含有多种类型的电气设备,一旦建筑遭受雷击会直接威胁电气设备的安全使用,甚至产生严重的触电等安全事故。为此,要加强做好建筑电气防雷接地施工,合理安装雷电接收装置、接地装置、接地线等防雷接地设施,通过合理使用各种防雷设施,顺利地将雷电引入大地中,达到保护建筑电气系统的效果。为了进一步优化防雷接地技术,文章将在明确防雷接地技术重要性的前提下做好防雷接地具体施工技术的分析,并且提出优化施工效果的建议。

刘继永,李威龙[2]（2021）在《调整接触网避雷线保护角降低雷电绕击概率的研究》文中指出为提高线路接触网设备防雷水平,降低雷电绕击概率,在避雷线高度计算过程中额外考虑了保护角大小因素,利用被保护设备与避雷线位置的几何关系推导出了保护角大小与避雷线架设位置的数学关系,建立相应的数学模型。通过改变避雷线架设位置调整避雷线两侧保护角大小,降低线路整体雷电绕击概率。参照准朔铁路接触网数据,对调整前后线路雷电绕击概率进行计算比较,发现调整后线路的雷电绕击概率降低20.65%,接近理论计算的最小雷电绕击概率,该方法能在不增加成本的条件下有效降低雷电绕击概率。

林洪江[3]（2021）在《防雷接地技术在建筑电气安装中的实践探究》文中指出文中对防雷接地技术的原理、意义以及应用要点进行了深入分析,并结合具体工程案例进行了实践探究,以最大限度保障建筑电气设备及楼内居民的安全。

汪彩霞,阚裕淳,许明川,胡玉柱[4]（2021）在《变电站防雷保护分析》文中指出变电站在电力系统中扮演着承上启下的角色,变电站的正常可靠运行是保证电力系统安全稳定的前提。本文基于防雷接地保护的原理对变电站的防雷保护问题进行阐述。从我国的地理条件出发,分析了变电站防雷的必要性,进一步研究各类防雷装置的用途及其原理,最后结合变电站的不同情况对必要的防雷措施进行具体研究。

陈一峰[5]（2021）在《广播电视台无线发射机房防雷技术研究》文中进行了进一步梳理广播电视台的信号发射设备机房在设计的形式与功能上都存在一定区别,常见的无线电发射平台都建设在一些偏远的山区,为了增强无线电台的避雷功效,需要采取一系列的防雷措施。以江苏大丰广播电台为例,在发射台的建筑设施中,笔者及团队采用了综合防雷设计,并取得了一定的成效,基于此,本文将根据江苏大丰广播电台的实际情况,结合雷击灾害的特点及防雷应对方法,探讨无线发射机房的防雷技术设计方案。

潘欣[6]（2019）在《湛江220kV闻涛变电扩建工程防雷与接地问题的研究》文中指出对于变电站的安全运行来说,防雷接地系统发挥了极大的作用,当电力装置出现问题时,防雷接地系统就会启动,通过接地网将电流导入地层,并且将地电位降低到人体可承受能力以下的安全值,也不会对电力装置再次造成损毁,保障了电力装置和人身安全,所以,在变电站扩建工程中,有必要进行防雷与接地的设计。本文对国内外相关研究进行了详细的分析,针对变电站的防雷接地系统的常见问题,如设备接地、土壤电阻率、接地电阻等展开阐述;以目前的相关技术和原材料为基础研究了降低接地电阻的方式,并根据工作中得到的实践经验,对变电站接地网进行了计算和设计;接着,基于人工改善土壤电阻率的接地电阻及其阻值估算,以及水下接地网接地电阻的估算展开分析,并将湛江220kV闻涛变电站扩建工程与接地网设计及改造结合起来研究,按照实地情况做出方案。最终多项目实施完毕后的结果进行分析,接地电阻、接触电压和跨步电压都符合标准。

陈磊[7]（2019）在《大型风电场35kV集电线路防雷保护的研究 ——以“小箐山风电场”为例》文中提出风电场中的线路遭受雷击一直是长期困扰人们的主要问题,近几年更有加剧的趋势。这不仅对集电线路中的各种设备造成一定破坏性的影响,同时还威胁着电网的安全。本论文来源于实习单位（昆明勘测设计研究院）已投入运营的“小箐山风电场”为例,通过使用仿真软件pscad,探究单双避雷线对集电线路进线段的防雷效果,以及接地电阻与杆塔反击耐雷水平之间的关系。具体的分析方法与研究内容如下:运用计算机相关软件进行分析,确定所研究的35kV集电线路雷击跳闸率高的主要原因,然后通过理论与选用仿真软件pscad相结合的分析方式,模拟风电场中的集电线路,仿真分析集电线路受雷击部位,主要通过集电线路进线段研究关于避雷线对其耐雷水平的影响,以及分析超标接地电阻的杆塔遭受雷击的原因,探究了接地电阻对具体线段耐雷水平的影响。得出以下结论:1.在进线段加装双避雷线进行保护的时候,反击耐雷水平以及绕击耐雷水平均有所提高,并且该进线段的雷击跳闸率也有明显的降低。2.通过研究超标接地电阻杆塔的反击耐雷水平可知,它们的反击耐雷水平均低于保障线路安全的最低值,因此雷击跳闸事故频繁,再通过多组实验得知杆塔的反击耐雷水平与接地电阻成反比。论文研究内容详细介绍了相关理论知识以及防雷措施,并进行了仿真模拟实验并分析试验结果,针对文章所选用的“小箐山风电场”集电线路防雷问题提出相对应的解决方案,对提高风电场供电安全性具有重要意义。

何奇锐[8]（2019）在《配电系统运行中防风及防雷维护策略的研究》文中进行了进一步梳理10kV及以下的配电系统具有分布广、设备多以及线路长等特点,这给10kV及以下配电系统的维护带来非常大的困难。笔者所工作的地区属于自然灾害多发地区,台风和雷击经常造成配电网络出现故障,从而引发大面积的断电事故;这不仅影响到供电稳定,还给l0kV及以下配电系统维护人员带来了很大的工作负担。为了减少10kV及以下配电系统的电击事故发生,提高其防风能力,笔者对本地区的雷电事故和台风事故影响因素进行分析,从影响线路防风、防雷能力的因素入手,分析相关计算并找到影响程度较大的参数进一步分析,结合本地区地理特征和气象特征提出针对10kV及以下配电网系统防风、防雷的有效发提升措施。具体研究内容如下:第一章介绍了本次研究的背景,并对配电系统防雷防风研究的相关技术研究现状进行综述分析,结合当前10kV及以下配电网雷击故障、大风故障发生的危害谈防风、防雷措施研究的意义。第二章重点分析了配电运行中雷击故障、大风故障发生的特征及类型,认识雷电故障、大风故障的成因,并分析大风故障与雷击故障发生对供电系统稳定性、安全性、可靠性的影响,解析故障的危险性,介绍了现阶段配电系统中主要采取的防风防雷措施。第三章结合本地情况分析10kV及以下配电线路防风能力与风雷能力,通过以风荷载计算分析方式了解影响线路防风能力的因素,通过以过电压计算分析方式了解影响线路防雷能力的因素,充分认识防风、防雷的方向,为提出有效措施和策略打下基础。第四章在前文基础上对10kV及以下线路防风防雷措施进行技术分析,从多个方面、多个角度考虑,完善现有线路、优化设计新建设线路,从而提升线路防风、防雷能力,降低大风故障、雷击故障的发生。第五章选取具有代表性的10kV及以下配电系统,进行小规模的可行性实验验证,证实了防风、防雷措施实施的效果,同时提出了新的防风防雷尝试方案,并对两种方案在广东电网的实际试点应用做出分析。

盛况[9]（2019）在《强雷区易击段10kV架空配电线路避雷线加装的研究与设计》文中研究说明强雷区配电线路易击段利用已有的防雷手段提高线路耐雷水平、降低雷击跳闸率收效甚微,而通过对配电线路加装避雷线防雷效果突出。但是配网加装避雷线不够普遍,实际架设经验缺乏,如何对配电线路安全、有效地加装避雷线是一个亟需研究的问题。为此,需借鉴主网防雷架设避雷线的结构架设方法,根据强雷区典型的气候因素、雷害事故特征,围绕配电线路加装避雷线的防雷性能、电气安全、机械安全三大部分,通过避雷线架设方式的多种组合以提高防雷性能、电气安全、机械安全为目标,经各部分约束后最终利用对比分析得到避雷线加装的结构设计要求。具体研究内容如下:（1）开展避雷线架设方式对防雷性能的影响分析。建立雷击配电线路模型和雷击跳闸率数学模型,通过改变不同档距的避雷线水平位置和架设高度,分别进行了绕击和反击两种雷击类型的耐雷水平和雷击跳闸率计算。（2）开展避雷线加装的电气安全性能分析。针对额定工频和雷电冲击两种条件建立避雷线-导线有限元电场模型。通过改变不同档距的避雷线水平位置和架设高度,得到避雷线与导线之间的场强分布。（3）开展避雷线加装的机械安全性能分析。进行避雷线结构场有限元仿真,计算得到不同避雷线型号、不同档距、不同制造线长的弧垂和应力分布,共计336组仿真结果,针对上述情况进行了机械性能对比分析,并研究了覆冰和风压荷载对避雷线架设的影响,最后进行了加装避雷线后线路结构场有限元仿真。（4）开展台风灾害条件下加装避雷线对配电线路安全性的影响分析。通过地理信息网格划分、包含设计与实际风荷载概率密度函数的强度-应力干涉模型的建立而最终搭建了配电线路损毁计算模型,单网格损毁率计算次数共计62160次。针对加装避雷线前后的线路损毁率进行了对比计算分析,并研究了避雷线架设高度、避雷线选型、档距对台风灾害下配电线路损毁率的影响。主要研究结论如下:（1）防雷性能分析结论:（1）通过设计合适的避雷线空间位置,耐雷水平可高达1719kA,雷击跳闸率降至3.76284.8519次/（100km·年）;（2）档距越小,则防雷性能越好;（3）从防雷性能角度而言,避雷线架设高度越低,架设水平位置越靠近水泥杆中心,防雷性能越好。（2）电气安全性能分析结论:（1）额定工频条件下,避雷线和导线之间场强分布较小,具体值为几千伏/米到几十千伏/米不等,线路绝缘性能良好,不易发生起晕放电。雷电冲击条件下,避雷线和导线之间场强很大,约为10008000kV/m不等,易发生空气起晕放电;（2）避雷线架设越高,电气安全性能越好;（3）避雷线越靠近水泥杆中心,电气安全性能越好。（3）机械安全性能分析结论:（1）避雷线LBGJ-55-27AC的机械安全性能优于避雷线GJ-35、GJ-50;（2）若覆冰厚度越大,风速越大,那么弧垂和最低点应力就越大;（3）得到了三种避雷线在不同档距下关于松紧程度的最优架设方案。（4）台风灾害损毁率计算结论:（1）台风灾害下配电线路加装避雷线后线路损毁率由0.000660.081上升至0.040.82;（2）杆塔档距、避雷线架设高度、避雷线型号会影响台风灾害线路损毁率。其中,档距对损毁率影响较其余两者明显;（3）若档距越大,避雷线架设高度越高,则线路损毁率越大;（4）加装LBGJ-55-27AC避雷线后的线路损毁率较另外两种避雷线大。创新点如下:（1）针对避雷线加装后的防雷性能、电气安全性能、机械安全性能以及台风灾害下线路损毁率经各部分综合约束后得出的配电线路加装避雷线结构设计要求,具有最优性和全面性。（2）针对避雷线加装后的配电线路防雷性能,建立耐雷水平和雷击跳闸率计算模型,分析了不同档距情况下避雷线不同空间架设位置的耐雷水平和雷击跳闸率,通过对比得出符合配电线路防雷要求的避雷线架设原则。（3）建立了配电线路损毁率计算模型,具体分为包含地理、电气、气象信息的信息网格划分和包含设计与实际风荷载概率密度函数的强度-应力干涉模型。针对加装避雷线前后的线路损毁率进行了对比计算分析,并研究了避雷线架设高度、避雷线选型、档距对台风灾害下配电线路损毁率的影响。

肖九梅[10]（2015）在《读解建筑工程的防雷接地安装施工概要》文中认为随着社会的逐步发展,近年来高层建筑如雨后春笋般拔地而起,建筑安全已成为当前建筑施工中的前提和关键;其中,防雷与接地系统对建筑物的安全使用及水、电、燃气设备的正常运行有着至关重要的作用,它关系到整个城市安全问题,值得业内人士的关注。1防雷接地介绍

### 二、浅谈9210工程的防雷与避雷（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈9210工程的防雷与避雷（论文提纲范文）

#### （1）建筑电气安装工程防雷接地施工技术（论文提纲范文）

1 电气安装工程防雷接地技术

2 防雷接地技术施工准备

2.1 准备工作

2.2 确定安装位置与流程

2.3 电气设备调试

3 防雷接地施工技术要点

3.1 柱内主筋引出点安装

3.2 接地极、钢筋连接施工

3.3 防雷接地引下线施工

3.4 接地网施工

3.5 组装接地电阻

第一，将接地电阻降阻剂的价值充分发挥出来。

第二，爆破接地技术。

第三，接地网面积适当增加。

第四，外引接地处理。

4 优化防雷接地施工技术的措施

4.1 加强智能技术应用

4.2 提升安装技术水平

4.3 安全防护

5 结语

#### （2）调整接触网避雷线保护角降低雷电绕击概率的研究（论文提纲范文）

1 未考虑保护角因素的避雷线架设一般高度校验计算

2 考虑避雷线保护角因素的改进高度校验计算

3 改进前后雷电绕击概率试验比较

3.1 保护角大小对雷电绕击概率的影响

3.2 改进前的雷电绕击概率计算

3.3 改进后的雷电绕击概率计算

4 结论

#### （3）防雷接地技术在建筑电气安装中的实践探究（论文提纲范文）

0 引言

1 防雷接地技术原理和意义

1.1 防雷接地技术的原理分析

1.2 防雷接地施工技术的意义

2 建筑电气安装中防雷接地施工的要点分析

2.1 做好施工准备工作

2.2 保障施工现场安全性

2.3 加强竣工后的安全性检查

3 防雷接地技术建筑电气的安装实践

3.1 减少外界环境因素干扰的技术措施

3.2 选取正确的接地方法

3.3 提升引下线施工质量

3.4 强化避雷支架的安装

3.5 提高避雷网的安装质量

4 结语

#### （4）变电站防雷保护分析（论文提纲范文）

1 变电站防雷接地的重要性

2 变电站防雷装置及其原理

3 变电站的防雷接地措施

3.1 站内建筑防雷

3.2 室外设备防雷

3.3 变压器防雷

3.4 计算机和通讯等自动化设备的防雷技术

4 结语

#### （5）广播电视台无线发射机房防雷技术研究（论文提纲范文）

1 雷击影响无线发射机房的主要形式

1.1 无线广播发射机房直接遭受雷击

1.2 雷电波侵入无线广播发射机房

1.3 无线广播发射机房受到感应雷击

2 解决无线广播发射机房雷害安全隐患的技术策略

2.1 发射塔避雷改造

2.2 对发射机房进行避雷改造

2.3 新增信号源防雷器

2.4 接地系统

2.5 加装发射机房防雷保护间隙

2.6 利用天线防雷措施，优化无线发射机房防雷技术设计

2.7 无线发射机房内部防雷的具体设计方案

3 结语

#### （6）湛江220kV闻涛变电扩建工程防雷与接地问题的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外的研究现状

1.2.1 国外的研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究目的及内容

第二章 接地技术概述

2.1 接地技术的基础概念

2.2 接地电阻的测量方法以及优缺点

2.3 土壤电阻率的测量方法以及优缺点

2.3.1 模拟法

2.3.2 文纳四极法

2.4 本章小结

第三章 220kV闻涛变电站扩建工程的接地装置

3.1 220kV闻涛变电站扩建工程概况

3.2 220kV闻涛变电站扩建工程防雷与接地设计的必要性

3.2.1 雷暴天气情况调研

3.2.2 台风天气情况调研

3.2.3 地质及环境污秽情况调研

3.3 变电站的接地装置

3.3.1 变电站接地的一般要求

3.3.2 变电站接地网的形式要求

3.3.3 变电站设备接地要求

3.4 变电站接地网的设计

3.4.1 现场资料收集

3.4.2 计算设计

3.5 本章小结

第四章 变电站接地网的降阻措施

4.1 进行土壤降阻的原因及常见的降低土壤电阻率措施

4.2 变电站降阻计算

4.2.1 水下接地网接地电阻的估算方法

4.2.2 接地电阻的估算

4.2.3 人工改善土壤电阻率的接地电阻估算

4.3 本章小结

第五章 220kV闻涛变电站扩建工程的接地与防雷设计

5.1 变电站的接地设计

5.1.1 接地网设计目的与要求

5.1.2 设计可行性分析

5.1.3 设计方案

5.2 变电站的防雷设计

5.2.1 变电站过电压分析及防护设计

5.2.2 避雷器的配置设计

5.2.3 变电站避雷针配置规划保护范围计算

5.2.4 避雷线选择

5.2.5 铜镀钢棒接地防雷接地技术

5.3 本章小结

第六章 220kV闻涛变电站扩建工程防雷与接地部分的施工及数据验证

6.1 220kV闻涛变电站扩建工程防雷与接地部分的施工

6.1.1 施工过程的安全组织措施与技术措施

6.1.2 施工过程的风险辨识与控制

6.1.3 防雷部分的施工要求

6.1.4 接地部分的施工要求

6.2 220kV闻涛变电站扩建工程防雷与接地部分的数据验证

6.2.1 防雷部分的数据验证

6.2.2 接地部分的数据验证

6.3 经济性分析

6.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （7）大型风电场35kV集电线路防雷保护的研究 ——以“小箐山风电场”为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 线路防雷研究现状

1.3 本文完成的主要内容

2 雷击过电压及防雷原理

2.1 雷电的过程及放电形式

2.1.1 雷电流过程

2.1.2 雷电放电形式

2.2 雷电流参数

2.2.1 雷电流活动参数

2.2.2 雷电的空间分布参数

2.2.3 雷电通道的波阻抗

2.2.4 雷电流的幅值

2.2.5 雷电流的计算波形

2.3 耐雷水平的计算

2.3.1 雷击塔顶时过电压以及耐雷水平计算

2.3.2 绕击线路时过电压以及耐雷水平计算

2.4 雷击跳闸率的计算

2.4.1 建弧率

2.4.2 绕击率的计算

2.4.3 雷击跳闸率计算

2.5 本章总结

3 风电场线路具体设计

3.1 工程简介

3.2 集电线路方案的选择

3.3 路径方案确定

3.4 导、地线的选型

3.4.1 导线选型

3.4.2 地线选型

3.4.3 导地线防振

3.4.4 导线安全距离

3.5 防雷及接地选择

3.6 杆塔设计

3.7 电缆的设计

3.7.1 电缆截面选择

3.7.2 电缆附件选择

4 风电场集电线路防雷仿真模型搭建

4.1 雷电流模型

4.1.1 雷电流的函数模型

4.1.2 雷电流仿真模型

4.2 杆塔模型

4.3 绝缘子串模型

4.3.1 绝缘子串

4.3.2 绝缘子串模型

4.4 防雷系统模型

4.6 本章小结

5 避雷线对防雷效果的研究

5.1 计算分析避雷线对耐雷水平的影响

5.2 仿真分析避雷线对进线段反击雷耐雷水平的影响

5.2.1 仿真分析进线段单避雷线情况下的反击耐雷水平

5.2.2 仿真模拟进线段双避雷线下反击耐雷水平

5.2.3 小结

5.3 仿真分析避雷线对进线段绕击雷耐雷水平的影响

5.3.1 仿真分析进线段单避雷线情况下的绕击耐雷水平

5.3.2 仿真模拟进线段双避雷线下绕击耐雷水平

5.3.3 小结

5.4 避雷线对耐雷水平影响总结

5.5 雷击跳闸率计算

5.5.1 对比分析

5.6 本章总结

6 接地电阻对雷击杆塔防雷效果的研究

6.1 35KV集电线路线杆塔接地电阻超标

6.2 仿真分析超标杆塔的反击耐雷水平

6.2.1仿真实验

6.2.2 小结

6.3 接地电阻值对雷电流反击线路下杆塔耐雷水平的影响

6.3.1 单避雷线仿真实验

6.3.2 双避雷线实验

6.3.3 小结

6.4 常见降低杆塔接地电阻的方法

6.5 本章总结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录A:攻读硕士学位期间发表的学术论文以及专利

1 受理发明专利

2 授权实用新型专利

#### （8）配电系统运行中防风及防雷维护策略的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究意义

1.4 研究内容

1.5 本章小结

第二章 配电运行中雷电故障、大风故障危险性及现阶段主要防范措施分析

2.1 雷电故障、大风故障特征及类型

2.1.1 雷电故障特征及类型

2.1.2 大风故障特征及类型

2.2 雷击故障、大风故障成因及危险性

2.2.1 雷击故障成因及危险性分析

2.2.2 大风故障成因及危险性分析

2.3 现阶段采取的主要防范措施

2.3.1 现阶段采取的主要防风措施

2.3.2 现阶段采取的主要防雷措施

2.4 本章小结

第三章 10kV及以下配电系统防风防雷能力分析

3.1 防风能力分析

3.1.1 线路水平风荷载计算及关键参数取值分析

3.1.2 不同方向风荷载分量计算及参数取值

3.1.3 风向垂直杆塔面时塔身或横担的风荷载计算及关键参数取值分析

3.2 防雷能力分析

3.2.1 直击雷过电压计算及关键参数取值分析

3.2.2 感应雷过电压计算及关键参数取值分析

3.3 本章小结

第四章 10kV及以下配电系统防风防雷技术和策略研究

4.1 关于防风方面的技术和策略研究

4.2 关于防雷方面的技术和策略研究

4.3 本章小结

第五章 10kV及以下配电系统防风防雷措施实施效果验证及新方案尝试建议

5.1 区域10kV及以下配电线路防风防雷能力核查及处理方案

5.2 方案实施后效果分析

5.3 配电系统防风防雷新方案尝试建议

5.3.1 防风能力新方案尝试建议

5.3.2 防雷能力新方案尝试建议

5.4 本章小结

总结与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

#### （9）强雷区易击段10kV架空配电线路避雷线加装的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

主要符号表

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 输配电线路避雷线架设现状

1.3 避雷线加装的结构设计现状

1.3.1 避雷线加装的防雷性能研究现状

1.3.2 避雷线加装的电气安全研究现状

1.3.3 避雷线加装的机械安全研究现状

1.4 本文主要研究内容

第2章 避雷线架设方式对防雷性能的影响分析

2.1 配电线路基本信息

2.2 避雷线架设方式对耐雷水平影响分析

2.2.1 耐雷水平的仿真计算

2.2.2 避雷线架设方式对耐雷水平的影响

2.3 避雷线架设方式对雷击跳闸率影响分析

2.3.1 雷击跳闸率计算

2.3.2 避雷线架设方式对雷击跳闸率的影响

2.4 防雷性能对避雷线的架设要求

2.4.1 耐雷水平对避雷线的架设要求

2.4.2 雷击跳闸率对避雷线的架设要求

2.5 本章小结

第3章 避雷线加装的电气安全性能分析

3.1 电场计算原理

3.2 电场计算模型

3.3 计算结果与分析

3.3.1 额定工频

3.3.2 雷电冲击

3.4 电气安全对避雷线的架设要求

3.5 本章小结

第4章 避雷线加装的机械安全性能分析

4.1 避雷线机械性能的数学模型

4.1.1 悬链线方程

4.1.2 弧垂方程

4.1.3 线长方程

4.1.4 应力方程

4.2 避雷线机械性能仿真计算

4.2.1 避雷线结构场仿真

4.2.2 避雷线仿真结果

4.2.3 避雷线机械性能对比

4.3 天气荷载对避雷线架设的影响

4.3.1 覆冰荷载

4.3.2 风压荷载

4.4 加装避雷线后的整体线路仿真

4.4.1 几何建模

4.4.2 仿真计算

4.4.3 结果分析

4.5 机械安全对避雷线的架设要求

4.6 本章小结

第5章 台风灾害条件下加装避雷线对配电线路安全性的影响分析

5.1 台风灾害统计

5.2 配电线路损毁计算模型

5.2.1 网格危险性判断

5.2.2 设计风荷载概率密度函数

5.2.3 实际风荷载概率密度函数

5.2.4 强度-应力干涉模型

5.2.5 线路串联概率模型

5.3 线路损毁率计算结果分析

5.3.1 加装避雷线前后的损毁率比较

5.3.2 加装不同型号避雷线的损毁率比较

5.4 台风灾害对避雷线的架设要求

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表的论文及其它成果

附录A

附录B

#### （10）读解建筑工程的防雷接地安装施工概要（论文提纲范文）

1 防雷接地介绍

2 建筑防雷接地装置的功用、类型及其设置

3 防雷接地的基本方法及施工工艺流程

3.1 防雷接地施工的工艺流程

3.2 等电位接地施工工艺

4 建筑防雷人工接地体的安装

4.1 施工过程中所采用的技术手段和方法

4.2 垂直接地体的制作

4.3 垂直接地体的安装

4.4 水平接地体的安装

5系统安装质量要求、常见质量问题及预防措施

5.1防雷接地系统安装的质量要求

5.2 防雷接地常见的质量问题

5.3 防雷接地常见质量问题的预防措施

6 按规范要求进行防雷接地工程施工质量验收

7 结语

### 四、浅谈9210工程的防雷与避雷（论文参考文献）

- [1]建筑电气安装工程防雷接地施工技术[J]. 刘建廷. 居舍, 2022(05)

- [2]调整接触网避雷线保护角降低雷电绕击概率的研究[J]. 刘继永,李威龙. 华东交通大学学报, 2021(06)

- [3]防雷接地技术在建筑电气安装中的实践探究[J]. 林洪江. 江西建材, 2021(11)

- [4]变电站防雷保护分析[J]. 汪彩霞,阚裕淳,许明川,胡玉柱. 中国设备工程, 2021(22)

- [5]广播电视台无线发射机房防雷技术研究[J]. 陈一峰. 西部广播电视, 2021(22)

- [6]湛江220kV闻涛变电扩建工程防雷与接地问题的研究[D]. 潘欣. 华南理工大学, 2019(06)

- [7]大型风电场35kV集电线路防雷保护的研究 ——以“小箐山风电场”为例[D]. 陈磊. 昆明理工大学, 2019(04)

- [8]配电系统运行中防风及防雷维护策略的研究[D]. 何奇锐. 广东工业大学, 2019(02)

- [9]强雷区易击段10kV架空配电线路避雷线加装的研究与设计[D]. 盛况. 武汉理工大学, 2019(07)

- [10]读解建筑工程的防雷接地安装施工概要[J]. 肖九梅. 上海煤气, 2015(06)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/9ce3ad7d688dca24278d1548.html