# 高精度螺栓参考文献

##### 问：钢结构高强度螺栓施工质量的薄弱环节

答：1、雨天不得进行高强度螺栓安装，摩擦面上和螺栓上不得有水春孙及其它污物，雨后作业，用氧气、乙炔火焰吹干作业区连接磨擦面。

2、钢构件安装前应清除飞边、毛刺、氧化铁皮、污垢等。嫌磨已产生的浮锈等杂质，应用电动角磨机认真刷除。

3、高强度螺栓不能自由穿入螺栓孔位时，不得硬性敲入，用绞刀扩孔后再插入，修扩后的螺栓孔最大直径不应大于1.2倍螺栓公称直径，扩孔数量应征得设计单位同意。

4、高强度螺栓在栓孔内不得受剪，螺栓穿入后及时拧紧。

5、初拧时用油漆逐个作标记，防止漏拧。

6、扭剪型螺栓的初拧和终拧由电动剪力扳手完成，因构造要求未能用专用扳手终拧螺栓由亮灯式的扭矩扳手来控制，确保达到要求的最小力矩。

8、扭剪型高强度螺栓以梅花头拧掉为合格。

9、因土建相关工序配合等原因拆下来的高强度螺栓不得重复使用。

10、制作厂制作时在节点部位不应涂装油漆

- 11、若构件制作精度相差过大，应现场测量孔位，更换芹森斗连接板。

##### 问：200分！急~~~~螺栓上标的8.8HDW，这个HDW是什么意思

答：1楼胡扯了.

如果是国标的产品,并且8.8是打在螺栓头上的.

8.8 和 HDW应该是分开的.

这是国标标准标志方式.

8.8 是指8.8的标准6角头螺栓. 还有种情况是 8.8H 就是8.8级的大6角头螺栓.

而HDW只是厂商名. HDW可能是 哈迪盯灶威 生产的.一家厂家.

待会给你个截图:钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件(GB-T1231-2006)

厂家就叫 哈迪威吧. 不过貌似叫哈迪威的公司好多,都是紧固件的. 有上海也有稿则哗大连的.貌似大连的哈迪威是用HDW做商标的, HD在上W在下面.希望有帮助.

再不行,你自己谷歌 哈迪键行威 (组合 上海或大连等地名)找到网页打电话去问下就是.

- 连接是大连哈迪威.

- 答：8.8 级是表示螺栓的强度等级，第一个“8”表示螺栓的抗拉强度应不小于800MPa，“.8“表示螺栓的屈服强度应不小于抗拉强度的简盯0.8倍，即不小于640MPa。H：螺栓的高芹郑度，D：螺栓的直径拦首和，W：螺栓的屈服强度！

##### 问：紧固件手册的目录

答：第1篇 通用技术资料

第1章 通用基础标准

1 紧固件用螺纹

2 紧固件公差

3 螺纹件结构要素

4 紧固件表面缺陷的要求

5 紧固件电镀层（GB/T13911-1999）

6 紧固件验收检查、标志与包装

第2章 螺纹与螺纹紧固件的画法与标记

1 螺纹与螺纹紧固件的画法（GB/T4459.1-1995）

2 检栓与螺纹紧固件的标记

3 金属镀层与化学处理的标记方法

第3章 紧固件标准

1 我国制定的紧固件标准

2 ISO制定的紧纯察固件标准

第4章 常用计量单位及其换算

1 法定计量单位

2 常用计量单位及其换算

第2篇 紧固悠扬联接的设计与应用

第1章 螺纹紧固件联接的设计与应用

1 螺纹紧固孙团件联接的基本类型及应用

2 螺栓组联接的设计

3 螺栓联接的强度计算

4 螺纹紧固件的选择

5 扭剪型高强度螺栓联接做凯茄的设计

6 螺栓联接的可靠性设计

7 螺纹联接的预紧

8 螺纹联接的防松

9 螺纹联接设计禁忌事项

第2章 销联接和铆接的设计与应用

1 销联接的设计与应用

2 铆接的设计与应用

第3篇 紧固件机械性能和技术条件

第1章 紧固件机械性能

第2章 紧固件的技术条件

第4篇 紧固件产品

第1章 螺栓和螺柱

第2章 螺钉

第3章 螺母

第4章 木螺钉

第5章 垫圈与挡圈

第6章 铆钉

第7章 销

第8章 组合件和连接副

- 参考文献

本文来源: https://www.lw24.cn/article/a5e056962d308839345d975f.html