# 超薄钢结构防火涂料施工质量控制

### 一、超薄型钢结构防火涂料施工中质量控制（论文文献综述）

李和清[1]（2021）在《主题公园项目钢结构防火涂料的应用与施工质量控制》文中进行了进一步梳理主题公园的大跨度与造型复杂的空间广泛采用钢结构。分析了钢结构防火涂料的分类、组成及防火机理,并以上海迪士尼乐园项目的工程实践为背景,对主题公园钢结构的防火设计要求、防火涂料应用,及施工质量控制进行了介绍和分析;对主题公园钢结构防火涂料的设计、施工、应用及管理等方面提出了相应建议,可供类似项目参照与借鉴。

刘明东[2]（2021）在《超薄钢结构防火涂料的制备与性能研究》文中提出目前,超薄钢结构防火涂料已成为钢结构防火涂料中的主流。市售超薄钢结构防火涂料虽膨胀倍率很大、发泡效果很好,但遇火形成的炭层中的蜂窝状气孔的数目较少且孔径太大。此外,炭层强度往往较低,在高温炙烤下热稳定性不高,容易分解和产生裂纹、传播裂纹,以至于长时间下的防火效果和阻燃抑烟效果不佳。针对以上问题,本文从防火涂料的基本组成成分设计的角度出发,分别制备了溶剂性和水性基超薄钢结构防火涂料,系统地研究各组分协同作用对防火涂料的防火和阻燃抑烟性能的影响规律,并深入探讨炭层结构与其防火和阻燃抑烟性能的构效关系。主要研究工作如下:（1）基于膨胀阻燃体系（IFR）、填料、颜基比、特种填料协同作用设计制备了环氧树脂基超薄钢结构防火涂料。研究了膨胀阻燃体系（IFR）、填料、颜基比、特种填料对所制备溶剂性超薄钢结构防火涂料的防火性能和阻燃抑烟性能的影响规律,并探究了防火涂料的成炭性能和炭层结构与其防火和阻燃抑烟性能之间的关系。结果表明:当IFR各组分之比为IFR1:IFR2:IFR3:IFR4:IFR5=32:15:27:8:7、填料各组分之比为Filler1:Filler2:Filler3=68:16:20、IFR与填料之比为3:1、颜基比为90:63、Filler4的用量为0.065wt%时,得到的膨胀型防火涂料（IFRCA35）的防火性能和阻燃抑烟性能最好。IFRCA35的耐火等级达到了Ft3.00;IFRCA35的热释放速率峰值（PHRR）、总的热释放（THR）、总的生烟量（TSP）、总的一氧化碳生成量（TOC）分别为218.09k W/m2、38.84MJ/m2、8.49m2、24.55g,与环氧树脂及其配套固化剂制备的样品（IFRCA0）相比,分别下降了90.9%、42.64%、59.9%、45.4%;IFRCA35的成炭性能好,残炭率高达32.1%;炭层导热系数仅为0.021 W/（m·℃）,隔热效果优异。（2）为了获得更为环保的防火涂料,进一步开发了水基性超薄钢结构防火涂料。通过设计优化分散介质、特种填料、膨胀阻燃体系和填料比等制备了水基性超薄钢结构防火涂料,全面评测了其防火性能和阻燃抑烟性能,并探究了防火涂料的成炭性能和炭层结构与其防火和阻燃抑烟性能之间的影响规律。结果表明:当分散介质用量为29wt%、Filler4用量为0.167wt%、IFR与填料之比为3:1时,得到的膨胀型防火涂料（IFRCB13）的防火性能和阻燃抑烟性能最好。IFRCB13的耐火等级达到了Ft3.00;IFRCB13的PHRR、THR、TSP、TOC分别为161.44k W/m2、12.58MJ/m2、1.06m2、7.85g,与纯丙烯酸树脂制备的样品（IFRCB0）相比,分别降低了88%、72.2%、87.9%、73.2%;IFRCB13的成炭性能好,残炭率高达42.36%;炭层导热系数仅为0.029 W/（m·℃）,隔热效果优异。

陈士凯[3]（2020）在《浅谈工业厂房超薄型防火涂料工程的监理控制》文中提出钢结构因其工厂化程度高、施工周期短、结构自重轻、材料强度高、抗震性能好等优点被大量应用于厂房工程,但其不耐火、极易导热的缺点也阻碍其向更深、更广的应用领域拓展。钢结构表面涂覆防火涂料是近年来确保建筑工程消防安全的一项重要措施,尤其是超薄型防火涂料越来越受到钢结构工程的青睐。结合某工业厂房屋面钢梁采用超薄型防火涂料的典型案例,阐述了超薄型防火涂料的防火原理以及施工质量监理控制措施,总结了超薄型防火涂料工程的质量验收要点,对监理企业实施类似项目的监理控制具有一定的指导意义。

刘梦洋[4]（2019）在《环氧水性超薄钢结构防火涂料的阻燃机理与低烟化研究》文中研究指明本文着眼于提高防火涂料阻燃效果、实现低烟化的问题,选取环氧水性超薄钢结构防火涂料为研究对象,确定成分配比范围,通过调整配比,探究各成分及不同比例关系对环氧水性超薄钢结构防火涂料的生烟、阻燃等性能的影响,最终为该类型防火涂料提供生烟危害性小、阻燃性能好的基础配比建议。将环氧树脂乳液、聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺等主要成分作为实验设计中的不同因素,利用随机布点的方法生成具有随机性的因素水平,进行试验的配方设计。采用静态烟密度测试法、大板燃烧法、膨胀体积测试、锥形量热仪法等方法,用最大烟密度、平均烟密度、总生烟量、消光系数、比消光面积、CO释放量等参数表征不同样品的生烟危害性,用大板燃烧法中的钢板升温状况、样品膨胀体积、热释放速率、点燃时间与燃烧时间等参数表征不同样品的阻燃效果。利用各参数结果对防火涂料的阻燃生烟过程机理进行详细研究与分析,结合SPSS、Matlab等软件进行成分含量与性能间的定量分析,得到各成分与阻燃生烟性能影响关系的可靠结论。最后,从实验配方设计的随机性与均匀性的角度出发,对比各配比样品有关阻燃与生烟性能的综合评价,提供符合试验目的要求的配比建议。试验证明,在生烟方面,加快阻燃体系的成炭速度能够有效促进防火涂料的低烟化,这是通过破坏防火涂料生烟持续性实现的。防火涂料在前期受热时,由高聚物燃烧特性与三聚氰胺发泡作用决定,变为熔融状态并发泡的同时产生大量的烟。随着炭化程度的加大,烟的释放逐渐减弱。在该类防火涂料的主要成分中,聚磷酸铵作为成炭催化剂,对烟的产生有明显的抑制作用。在该试验涉及的环氧水性超薄钢结构防火涂料基础配方中,其含量与最大烟密度的关系可以通过曲线拟合表示为:Y=208.18-1256.75x1+2214.75x12。而季戊四醇对生烟有促进作用,其曲线拟合函数为: Y=49.89-718.97x2+5900.58x22。另外,聚磷酸铵含量在四组分体系中占比在25%30%、季戊四醇在5%8%时,最大烟密度最小。二者综合来看,聚磷酸铵与季戊四醇含量比值较大时,往往有利于实现对烟的抑制。该类型涂料的阻燃效果应从耐火性能和炭层隔热性能两方面考虑。结合试验现象和数据分析可知,三聚氰胺膨胀发泡作用明显,虽对实现涂料的阻燃效果有一定的作用,但并非完全正向相关。三聚氰胺占阻燃体系质量的1/3以上时,虽有利于涂料发泡膨胀,但会降低涂料的耐火性能,出现滴落现象,降低涂料阻燃效果;含量过少,会使发泡程度不高,增加烟气释放量。通过综合对比研究发现,聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺、环氧树脂乳液比例约为3.4:1:1.7:7.2时,能在保证该类型防火涂料防火效果的前提下,有效实现低烟化。

宋伟宁[5]（2018）在《上海中心大厦结构体系防火保护研究与实践》文中提出上海中心大厦是形态与功能十分复杂且具有重要社会影响力的超高层建筑。从结构体系防火保护这一角度出发,综合地概述了大厦的结构形式、前期分析、技术研究以及在此基础上所设定的构件耐火时限标准。对结构防火涂装施工、监理过程检查和竣工验收进行了系统阐述,以期为超高层结构整体防火及健康管理提供参考。

王珂[6]（2015）在《水性钢结构膨胀防火涂料的制备与性能研究》文中提出溶剂型超薄钢结构防火涂料中含有大量的可挥发性有机物（VOC）,其应用越来越受到限制。水性超薄膨胀型钢结构防火涂料以聚合物乳液作为成膜物质,减少了VOC的排放量,降低了涂料在生产、施工、应用等环节中对人体的的危害和环境的污染,符合节能减排、绿色环保的发展趋势。本论文采用燃烧背温测试仪、锥形量热仪、热失重分析、扫描电子显微镜、X射线荧光光谱分析、X射线光电子能谱分析、耐水实验等测试分析手段,确定了水性环氧固化体系为基料,通过正交实验确定了膨胀阻燃体系的最优配比,研究了新型大分子三嗪成炭剂、无机填料对防火涂层耐火阻燃性能的影响,将聚磷酸铵纳米复合物应用于膨胀防火涂层并对其耐火阻燃机理进行了探讨。为制备耐火阻燃性能优良、热释放及烟释放低等应用性能良好的超薄钢结构防火涂料提供了基础数据。主要研究工作如下:（1）从涂层理化性能、耐火阻燃性能及膨胀炭层形貌的角度研究了成膜物质对防火涂料性能的影响。研究结果表明:以芳香胺为固化剂的环氧固化体系EP-2/HB具有较好的封闭性,作为基料乳液应用到防火涂料中可以使涂层具有良好的附着力及冲击强度,提高涂层耐水性能。环氧固化体系中由于芳香链段的存在而具有较高的初始热分解稳定性,与膨胀阻燃剂之间有更好的匹配性,有利于参与体系成炭,形成更加完整致密、力学强度更高的膨胀炭层、有效降低涂层的热释放及烟释放。（2）以EP-2/HB环氧固化体系作为基料,聚磷酸铵/双季戊四醇/三聚氰胺（APP/DPER/MEL）作为膨阻燃体系,通过正交实验对膨胀阻燃体系的配比进行了优化;以新型大分子三嗪成炭剂发泡剂代替双季戊四醇与三聚氰胺制备新型膨胀防火涂层（EP/N-IFR）并与传统膨胀防火涂层（EP/T-IFR）进行了对比研究。结果表明:膨胀阻燃体系最佳配比为APP:DPER:MEL=37:15:13,影响顺序为MEL>IFR>APP:DPER;三嗪大分子成炭发泡剂应用于防火涂层可以提高涂层的隔热耐火作用,降低热释放及烟释放。（3）研究了氢氧化镁、硼酸锌及纳米二氧化钛三种无机填料对防火涂料性能的影响。单独添加氢氧化镁和硼酸锌均可以不同程度地提高涂层的耐火阻燃性能,二者复配使用可以进一步改善炭层结构,降低涂层背温、热释放速率和产烟量,起到阻燃协同的作用;纳米二氧化钛作为一种纳米无机填料具有较强的遮盖力,提高炭层在高温阶段的热稳定性,提高耐火阻燃性能。当防火涂料中纳米二氧化钛添加为1%时,涂层具有最佳的耐火阻燃作用。（4）分别以聚磷酸铵蒙脱土纳米复合物（APP-MMT）、聚磷酸铵二氧化钛纳米复合物（APP-TiO2）替代聚磷酸铵作为膨胀阻燃体系酸源,研究了纳米复合物对防火涂层性能的影响并探讨了耐火阻燃作用机理。热重差值分析表明MMT在高温段与APP分解产物发生反应,生成热稳定性更高的物质提高涂层的耐火阻燃性能;纳米复合物中的MMT以纳米形态分散与膨胀阻燃剂作用更充分比APP/MMT物理混合物具有更高的阻燃效率。热重差值（ΔT）分析和XRD分析表明APP-TiO2纳米复合物中纳米二氧化钛在高温阶段与APP分解产物发生反应生成焦磷酸钛,焦磷酸钛具有较高的热稳定性,可以起到防止炭层热氧化分解的作用,有利于生成更多稳定的残炭。

胡胜利,戴淑娟,国鼎[7]（2015）在《超高层建筑钢结构防火涂料》文中认为介绍了厚型钢结构防火涂料的发展、性能要求等,并开发了性能优异的室外厚型钢结构防火涂料技术。采用了无机-有机复合黏接剂、改性丙烯酸乳液,并在涂料中添加了二氧化硅为主的耐火微粉、高聚合度纤维素材料、添加聚羧酸等,改善其性能。阐述了临海地区的涂料施工中容易遇到的问题及采取的措施。

熊家锦,师华,裘陆道,孔小弟[8]（2014）在《超薄型钢结构防火涂料现场检测装置及方法》文中进行了进一步梳理介绍了一种测试超薄型钢结构防火涂料性能的小型装置和方法。该装置和方法的结果是试样可以获得形状特征与国家型式检验或中型耐火极限梁炉测试时相近的背温-时间曲线;用该装置测试了几种国内外超薄型钢结构防火涂料的防火性能,结果表明该装置和方法能比较精确地区分防火性能接近的超薄型钢结构防火涂料质量的细微差别,结合傅立叶红外谱线测试,确定涂层干膜成分一致性,该装置和方法能准确、快捷地对现场的防火涂料品质作出评价。

欧颖,潘英姿[9]（2013）在《浅谈钢结构防火涂料施工质量》文中研究表明钢结构防火涂料广泛用于工业厂房、机场、车库、体育馆、购物中心等建筑的钢结构防火保护,在防灾减灾中发挥了重要作用。但由于经济利益的驱动,钢结构防火涂料施工质量存在很多问题,潜伏着很大的安全隐患,钢结构建筑在火灾中导致垮塌时有发生,因此,加强钢结构的防火保护,保障钢结构防火涂料的施工质量,是做好防火减灾工作的重要内容。

池建芬[10]（2013）在《化工防火涂料在钢结构施工中的质量控制》文中进行了进一步梳理随着建筑工程新材料的不断创新,钢结构以其重量轻、强度高、施工简单、造价低廉等优势在工业和民用建筑中被广泛应用。由于钢结构的耐火性在临界温度下其承载力降低,在发生火灾时容易导致建筑物坍塌。钢结构的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的要求。在钢结构施工中,常用的防火保护有:喷涂防火涂料、粘贴无机防火板等。目前我国在钢结构防火涂料方面的开发研究技术基本成熟,但在具体应用过程中仍存在一些问题,如防火涂料品种繁多,选择类型不对,施工技术不完善,施工操作不规范,监管不到位等,容易造成安全隐患。现就防火涂料的特性、类型选择、规范应用及施工技术问题进行探讨。

### 二、超薄型钢结构防火涂料施工中质量控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、超薄型钢结构防火涂料施工中质量控制（论文提纲范文）

#### （1）主题公园项目钢结构防火涂料的应用与施工质量控制（论文提纲范文）

1 钢结构防火涂料的分类及防火机理

2 主题公园项目钢结构防火涂料的应用

3 主题公园中防火涂料的施工质量控制

3.1 产品质量与施工准备

3.2 施工现场质量控制

3.3 现场效果检测、不合格处理和保护措施

4 结语

#### （2）超薄钢结构防火涂料的制备与性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 钢结构防火涂料的研究背景

1.2 钢结构防火涂料的组成、分类及施工方式

1.3 钢结构防火涂料的防火机理

1.3.1 膨胀型钢结构防火涂料的防火机理

1.3.2 非膨胀型钢结构防火涂料的防火机理

1.4 超薄钢结构防火涂料研究现状和发展趋势

1.4.1 化学配方

1.4.2 防火测试方法

1.4.3 燃烧过程中所形成的膨胀炭层的质量

1.4.4 IFRC与所形成的膨胀炭层的导热系数

1.4.5 其它

1.5 本论文的研究目的及内容

2 实验总述

2.1 实验药品和仪器

2.1.1 实验药品

2.1.2 实验仪器

2.2 表征测试方法

2.2.1 防火性能测试

2.2.2 锥形量热测试

2.2.3 扫描电子显微镜测试

2.2.4 热重测试

2.2.5 拉曼光谱测试

2.2.6 导热系数测试

2.2.7 理化性能测试

3 溶剂性超薄钢结构防火涂料的制备与性能研究

3.1 引言

3.2 溶剂性超薄钢结构防火涂料样品的制备

3.2.1 颜、填料预处理

3.2.2 涂料刮板模具的制备

3.2.3 EP/IFR超薄钢结构防火涂料样品的制备

3.2.4 EP/IFR/Filler123 超薄钢结构防火涂料样品的制备

3.2.5 EP/IFR/Filler123/Filler4 超薄钢结构防火涂料样品的制备

3.3 组分设计对溶剂性超薄钢结构防火涂料性能的影响规律

3.3.1 膨胀阻燃体系对超薄钢结构防火涂料的防火性能影响研究

3.3.2 填料对超薄钢结构防火涂料的防火性能影响研究

3.3.3 特种填料对超薄钢结构防火涂料防火、阻燃和理化性能影响研究

3.4 本章小结

4 水基性超薄钢结构防火涂料的制备与性能研究

4.1 引言

4.2 水基性超薄钢结构防火涂料的制备

4.3 各组分对水基性超薄钢结构防火涂料性能的影响规律

4.3.1 分散介质对超薄钢结构防火涂料的防火性能影响研究

4.3.2 特种填料对超薄钢结构防火涂料的防火性能影响研究

4.3.3 IFR与填料比对超薄钢结构防火涂料的防火、阻燃和理化性能影响研究

4.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

#### （3）浅谈工业厂房超薄型防火涂料工程的监理控制（论文提纲范文）

0引言

1 超薄型防火涂料的防火原理

2 工程背景

3 超薄型防火涂料施工质量的控制措施

3.1 施工工艺流程

3.2 开工前的工作准备

3.3 施工过程中的监理控制

4 超薄型防火涂料工程的质量验收

5 结语

#### （4）环氧水性超薄钢结构防火涂料的阻燃机理与低烟化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 概述

1.2 钢结构防火涂料的分类及基本组成

1.2.1 钢结构防火涂料的分类

1.2.2 钢结构防火涂料的基本组成

1.3 水性超薄型钢结构防火涂料阻燃机理概述

1.3.1 水性超薄型钢结构防火涂料的特点

1.3.2 阻燃机理概述

1.4 水性超薄型钢结构防火涂料低烟化研究进展

1.4.1 生烟过程概述

1.4.2 超薄型钢结构防火涂料烟气测试标准及方法

1.4.3 防火涂料低烟化研究现状

1.5 论文的研究内容及方法

1.5.1 主要研究内容

1.5.2 研究方法

2 试验配方设计

2.1 成分及配比确定

2.1.1 基本条件与成分选择

2.1.2 成分含量范围的确定

2.2 试验配方设计方案

2.3.1 随机布点法

2.3.2 试验配比方案

2.3 涂料制备过程

2.3.1 配制步骤

2.3.2 样品制作的条件控制

2.4 本章小结

3 静态生烟过程研究与分析

3.1 试验原料及设备

3.1.1 实验试剂和原料

3.1.2 仪器与设备

3.2 试验过程

3.2.1 样品配制要求

3.2.2 测试过程操作要求

3.3 实验结果分析

3.3.1 不同样品的生烟状况

3.3.2 不同成分含量对生烟状况的影响

3.4 本章小结

4 阻燃性能的测试与分析

4.1 试验原料与设备

4.2 试验方法及步骤

4.2.1 大板燃烧法

4.2.2 膨胀体积测试方法

4.3 试验结果分析与讨论

4.3.1 大板燃烧试验结果分析

4.3.2 膨胀体积测试结果分析

4.3.3 相关性分析

4.4 本章小结

5 阻燃生烟的动态过程与机理研究

5.1 试验方案

5.2 试验设备与步骤

5.2.1 主要原料及设备

5.2.2 试验操作注意事项

5.3 试验结果分析

5.3.1 生烟过程表征参数

5.3.2 防火性能测试参数

5.3.3 现象与机理的综合分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果

致谢

#### （5）上海中心大厦结构体系防火保护研究与实践（论文提纲范文）

1 工程概况

2 设计依据和采用的保护标准

3 技术研究与分析

3.1 重要部位结构体系的研究

3.2 重要构件耐火时限与可修复性研究

3.3 组合楼板抗火性能研究

3.4 幕墙支撑结构综合分析

3.5 阻尼器吊索保护

3.6 关于抗连续倒塌研究

4 施工、检查与验收

4.1 防火涂装施工

4.2 防火涂装监理检查

5 结语

#### （6）水性钢结构膨胀防火涂料的制备与性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 钢结构防火涂料的分类

1.2.1 厚涂型钢结构防火涂料

1.2.2 薄涂型钢结构防火涂料

1.2.3 超薄型钢结构防火涂料

1.3 钢结构防火涂料的防火机理

1.3.1 非膨胀型钢结构防火涂料的防火机理

1.3.2 膨胀型钢结构防火涂料的防火机理

1.4 膨胀型防火涂料的阻燃机理

1.4.1 气相阻燃机理

1.4.2 凝聚相阻燃机理

1.5 水性超薄型钢结构防火涂料的研究现状与发展趋势

1.5.1 成膜物质

1.5.2 膨胀阻燃体系

1.5.3 无机填料

1.5.4 纳米材料的应用

1.6 本论文的研究目的及内容

第2章 基料乳液的选择与分析

引言

2.1 实验部分

2.1.1 实验原料及仪器

2.1.2 膨胀防火涂层制备工艺

2.1.3 测试方法

2.2 结果与讨论

2.2.1 附着力测试

2.2.2 冲击强度测试

2.2.3 涂层耐水性能测试

2.2.4 防火涂层耐火性能测试

2.2.5 防火涂层锥形量热仪分析

2.2.6 锥形量热仪残炭形貌分析

2.2.7 炭层强度分析

2.2.8 环氧固化体系热失重分析

2.3 本章小结

第3章 膨胀阻燃体系基本组分研究

引言

3.1 实验部分

3.1.1 实验原料及仪器

3.1.2 测试方法

3.2 结果与讨论

3.2.1 膨胀阻燃体系优化-正交试验

3.2.3 膨胀阻燃体系及防火涂层的热行为分析

3.2.4 三嗪成炭-发泡剂在膨胀防火涂层中的应用

3.3 本章小结

第4章 无机填料对防火涂料性能影响的研究

引言

4.1 实验部分

4.1.1 实验原料与仪器

4.1.2 测试方法

4.2 结果与讨论

4.2.1 氢氧化镁和硼酸锌对防火涂料性能的影响

4.2.2 纳米二氧化钛对防火涂料性能的影响

4.3 本章小结

第5章 聚磷酸铵纳米复合物对防火涂料的作用机理研究

引言

5.1 实验部分

5.1.1 实验原料及仪器

5.1.2 APP-TiO_2纳米复合物的制备

5.1.3 测试方法

5.2 结果与讨论

5.2.1 APP-MMT纳米复合物对防火涂料性能的影响

5.2.2 APP-TiO_2纳米复合物对防火涂料性能的影响

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 全文总结

6.2 主要创新点

6.3 研究展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文与研究成果清单

致谢

#### （7）超高层建筑钢结构防火涂料（论文提纲范文）

1 超高层钢结构建筑防火启示

2 钢结构防火涂料的分类和性能衰减

3 室外厚型钢结构防火涂料的研究

4 室外厚型钢结构防火涂料的施工及应用措施

4.1 厚型防火涂料与防锈漆的黏接

4.2 针对自然条件采取的措施

4.3 根据施工中的问题采取的措施

#### （8）超薄型钢结构防火涂料现场检测装置及方法（论文提纲范文）

0 引言

1 实验方法

1.1 实验装置

1.2 试样

1.3 试样安装

2 试验结果

3 分析与讨论

3.1 情况分析

3.2 结果讨论

3.2.1 隔热状况

3.2.2 成分检测

4 结语

#### （9）浅谈钢结构防火涂料施工质量（论文提纲范文）

1 概述

2 钢结构防火涂料施工存在问题

2.1 涂料本身质量较差或保管不善

2.2 防火涂料、底漆选用不当

2.3 不按施工工艺要求施工

2.4 施工不当

3 钢结构防火涂料施工质量技术对策

4 结语

### 四、超薄型钢结构防火涂料施工中质量控制（论文参考文献）

- [1]主题公园项目钢结构防火涂料的应用与施工质量控制[A]. 李和清. 2021年工业建筑学术交流会论文集, 2021

- [2]超薄钢结构防火涂料的制备与性能研究[D]. 刘明东. 大连理工大学, 2021(01)

- [3]浅谈工业厂房超薄型防火涂料工程的监理控制[J]. 陈士凯. 建设监理, 2020(11)

- [4]环氧水性超薄钢结构防火涂料的阻燃机理与低烟化研究[D]. 刘梦洋. 郑州大学, 2019(08)

- [5]上海中心大厦结构体系防火保护研究与实践[J]. 宋伟宁. 上海建设科技, 2018(02)

- [6]水性钢结构膨胀防火涂料的制备与性能研究[D]. 王珂. 北京理工大学, 2015(11)

- [7]超高层建筑钢结构防火涂料[J]. 胡胜利,戴淑娟,国鼎. 消防科学与技术, 2015(04)

- [8]超薄型钢结构防火涂料现场检测装置及方法[J]. 熊家锦,师华,裘陆道,孔小弟. 涂料技术与文摘, 2014(01)

- [9]浅谈钢结构防火涂料施工质量[J]. 欧颖,潘英姿. 中国高新技术企业, 2013(34)

- [10]化工防火涂料在钢结构施工中的质量控制[J]. 池建芬. 中国石油和化工标准与质量, 2013(16)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/adf03d82d9d99a218d420a39.html