# 制冷剂充注量对冷冻系统影响的实验研究

### 一、制冷剂充注量对冷柜系统影响的实验研究（论文文献综述）

叶钰龙,余圣辉,刘运斌,雷健,瞿赛,胡海宏[1]（2021）在《混合制冷剂实现冷柜深冷的应用研究》文中认为本文采用R600a和R170的混合制冷剂实现家用冷柜的深度冷冻,探究了压缩机型号、制冷剂的配比和制冷剂的充注量对制冷性能的影响,并对混合制冷剂实现深冷的机理作分析。结果表明,采用R600a和R170的混合制冷剂后,冷柜的冷冻室温度明显降低,均低于仅采用R600a制冷剂。充注100g R600a和40g R170时,冷冻温度达到最低值,为-71.02℃;增加R170可以降低冷冻室的温度,也会导致系统压力迅速提升,存在最佳制冷剂的混合比;当制冷量足够时,增加压缩机排量对拉低温影响较小;随着充注R170的比例以及制冷剂充注量增加,回气温度明显降低,增加回气管的长度,可以提高回气温度。综上所述,采用R600a和R170的混合制冷剂可以实现冷柜的深度冷冻,该技术推广应用的关键是获取制冷剂的最佳配比和充注量。

宋雪娜,李鹤,王双飞[2]（2021）在《轻商冷柜压缩机由定频切换变频时的系统匹配实验研究》文中指出以某型号不锈钢厨房冷冻柜为载体,分析和实验了制冷系统的压缩机由定频切换为变频时对制冷系统的匹配和对控制系统以及附件能耗的优化,包括压缩机选型、毛细管和制冷剂充注量匹配,以及对化霜控制和辅助部件能耗的优化,并进行了耗电量实验检验匹配和优化措施对能耗的影响。实验结果表明,匹配合适的变频压缩机并对制冷系统进行优化可以降低冷柜的耗电量达到23%,若能对冷柜的控制系统和辅助部件的能耗进行整体优化,能耗可进一步降低达到37%。

杜启含[3]（2021）在《复叠式耦合制冷系统性能的研究》文中研究说明耦合特征的复叠式制冷系统,可以有效提高复叠式制冷系统在冷冻冷藏领域的适用性,为满足制冷负荷发生改变时的稳定、高效率运行,开发了一种复叠式耦合制冷系统,提出了运行模式的切换策略,通过对机组测试,得出复叠式制冷系统的高、低温级频率的最佳耦合关系,在高、低温级频率最佳耦合特性下,进行了变工况测试,研究了高、低温级频率的耦合关系对系统性能的影响,诠释了带耦合特性的运行模式切换特点。首先,基于复叠式制冷系统的理论分析,结合实验室已有的研究成果,综合安全性、高效性、适用性和推广性等因素,确定了R410A为循环工质,研究了中间特性变化对系统性能的影响,有利于实验正确、快速的推进。其次,基于复叠式耦合制冷系统的运行特性,分析了可调节参数（压缩机频率）对复叠式制冷系统的影响,蒸发温度-36℃,冷凝温度37℃、39℃、41℃、43℃,高温级频率180Hz,低温级频率150Hz～220Hz,固定工况下,高温级频率一定时,其制冷性能系数COP随低温级频率的增大呈现先增大后减小的变化规律,即模式一（二）运行时均存在耦合该高温级频率的最佳低温级频率使其性能系数COP值最大;当前高温级频率使得COP值最大的对应的低温级频率分别为190Hz、180Hz、170Hz、160Hz,模式二在高温级180Hz时的COP值略高于运行模式一,为了减少实验的重复性,对于高温级频率的变化,耦合该高温级频率使其性能系数COP值最大的低温级频率与此高温级频率参照为线性关系,线性系数参照实验台测试工况和实际设备确定。第三,在高、低温级频率的最后耦合特性下（双变频）,高、低温级频率耦合特性遵循COP值最大原则,高温级频率变化范围为80Hz～220Hz。在不同工况下,模式一（二）排气温度均处于安全温度120℃的限制,高温级压缩比最大为6.14、6.43,最小为4.86、4.81,低温级压缩比减小最小0.90、1.02,最大为1.01、1.73,模式一（二）性能系数COP值平均变化幅度分别为7.6%、5.6%。排气温度和高温级压比随着耦合频率的增大而增大,低温级压比随着耦合频率的增大而减小,性能系数COP值先增大,后缓慢减小,其增长速度大于减小速度。最后,基于实验结果,分析了模式切换的变化规律,在工况为蒸发温度-36℃,冷凝温度37℃、39℃、41℃、43℃,高温级频率范围80Hz～220Hz下进行模式运行,其制冷量随着频率的增大而增大,冷凝温度由37℃升高至43℃时,模式切换点的制冷量依次为4.6k W、4.24k W、4.10k W、4.05k W。实验结果表明该复叠式耦合制冷系统可以在一定程度上解决机组在运行时效率低的问题,在制冷量发生变化时,可进行模式切换提高制冷系统的效率以减少耗功。

金超[4]（2021）在《R290盘管式冰蓄冷空调系统性能的理论与实验研究》文中研究表明在全球气候变暖与双碳目标的大环境下,探索环保工质应用,力争制冷行业脱碳成为当前重要的研究课题之一。R290（丙烷）制冷剂具有良好的环保性和热力学特性,在未来空调制冷行业有很好的发展前景,结合成熟的蓄冷技术,本文提出采用R290替代R134a,建立R290户式蓄冷空调系统,在提升系统性能的同时,减少传统工质对环境的破坏。本文首先从基础物性、热力性能、安全性三个方面对R290和R134a进行分析比较,结果显示:相比于R134a,R290更加环保,其难溶于水,化学性质稳定,导热性好,与传统的制冷设备和材质兼容,在小剂量使用上没有安全问题。然后,分别对R290和R134a蓄冷空调理论循环进行热力学分析,结果显示:R290系统具有较高的单位容积制冷量和单位质量制冷量,可以获得与R134a系统基本相当的制冷COP;在相同蒸发温度下,R290系统的压比、排气温度均低于R134a系统,排气压力也在正常压范围内。依据理论分析,构建盘管式冰蓄冷实验系统进行实验验证。通过设计与选型,完成蓄冷槽、冷凝器、压缩机、电控柜等设备的加工和组建,并对实验系统进行调试。R290盘管式冰蓄冷系统性能实验研究分为两部分。充注量实验测试显示:制冷剂充注过少或过多都会对系统的蓄冷性能产生负面影响,R134a的最佳充注范围为1300～1400g,R290最佳充注范围为500～600g,其最佳充注量仅为R134a的43%～46%,较少的充注量有利于降低R290蓄冷空调的燃爆风险;实验又比较了二者最佳充注量下的蓄冷工况性能,结果显示:R290降温速率快,蓄冷时间缩短,系统的单位平均制冷量比R134a提高了52%左右,另外,R290系统较低的排气温度和压比,有助于系统稳定运行。本文通过理论分析和实验测试,总结了R290替代R134a的可行性,验证了R290在蓄冷工况下降温快,效率高的优势。

熊雪[5]（2020）在《追光式太阳能光伏直流冷藏柜的实验研究》文中提出随着人们对清洁能源的不断开发,太阳能的优势日益凸显,太阳能技术的应用也越来越受到重视。传统的制冷装置绝大部分依赖于国家电网,许多未被电网覆盖但同样有制冷需求的地区则受此限制。本文将光伏系统与制冷系统结合,设计开发出独立于电网、适用性强的环保型冷藏柜,对提高偏远地区人民的生活质量及推动冷链物流的发展都具有非常现实的意义。完善稳定的太阳能追踪系统是充分利用太阳能最有效的装置,本文在前人研究的基础上,提出一种对日跟踪伺服控制系统的设计方法并制作出精度合适、适用于冷藏柜的单轴追光式太阳能电池板。该装置整体呈板状,采用伺服电机与太阳能电池单元——匹配的方式实现了多个太阳能电池单元的同步追光,可替代传统固定式太阳能电池板在大范围内应用。该追光式太阳能电池板的优势在于通过单元追光的方式实现了太阳能的高效利用,达到了提高太阳能转换率的目的,并解决了已有形式的追光式太阳能电池板占地面积大、占用空间大的局限性问题,极大地扩大了追光式太阳能电池板的适用范围。通过对比实验验证了在晴朗及阴雨天气条件下追光式太阳能电池板的光电转化率都优于固定式太阳能电池板,且与理论计算基本符合。在验证了追光式太阳能电池板工作的可靠性后,将其作为冷藏柜的供电系统,分别在日间及模拟夜间的条件下,对光伏系统的供电特性进行实验研究,证明了该供电系统能够提供稳定的电压、电流,保证冷藏柜的独立稳定运行。在对冷藏柜制冷系统进行实验的过程中,通过改变制冷剂充注量,监测制冷系统的蒸发温度、压缩机的排气压力以及冷藏室内的降温速率,最终确定制冷系统内制冷剂的最佳充注量为120g。进一步地,在最佳充注量条件下,通过对冷藏室内不同负荷条件下制冷系统关键部件的实验数据进行综合对比研究,确定在1000ml水负荷状态下,冷藏柜运行状态更佳。最后,对最佳运行工况下的光伏直流冷藏柜进行能效分析并提出改进方案。追光式太阳能电池板的研究对更充分地利用太阳能、提高太阳能的利用率有较大的工程意义,对推广追光式太阳能电池板的应用起到一定的助力作用。通过对冷藏柜和光伏系统的匹配设计、运行实验,为光伏发电制冷系统的研究积累了重要数据并对日后太阳能冷藏柜的推广应用有一定的借鉴意义。

邬晗晖[6]（2020）在《一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱研究》文中研究指明相比于独立双循环蒸气压缩制冷系统,双循环耦合冰箱制冷系统具有更高的能效比与更大的节能潜力。但在产品化的过程中发现双循环耦合冰箱系统运行时冷冻循环冷凝温度有较大幅度的下降,致使系统冷凝器失效,制约了其节能效果的发挥。针对该问题,提出了一种一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统。通过在冷冻冷凝器与耦合过冷器之间添加节流膨胀装置,“阻断”两者间压力相等的状态,同时调节节流装置的节流能力与制冷剂充注量的大小,寻求本系统合适的设计工况,保证系统能在稳定运行的同时提供一定的节能效果。本文主要研究成果如下:1.建立了一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统理论模型,通过定性分析介绍了冷藏侧“最大过冷工况”与冷冻侧“最佳过冷工况”作为设计工况的可行性。2.对系统模拟流程进行了详细分析,通过理论模拟定量地确定了系统的设计工况,并进行了模拟测试,结果表明设计工况能有效保证一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统变工况运行的要求,且完全耦合运行比独立运行时的系统COP约有9%的提升。3.设计并搭建了一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱实验装置,依据蒸气压缩制冷循环的理想状态,对各个部件进行了选型设计。4.在实验装置上进行了相关实验测试,证明了理论模拟的正确性,并发现采用两级节流且重新确定设计工况后,完全耦合运行比独立运行时的系统COP有8.9%9.5%的提升,略低于理想状态的原双循环耦合冰箱系统COP,但系统变工况运行时的稳定性与可靠性得到了提升。

杨义孟[7]（2020）在《R290直膨式太阳能热泵系统制热性能的实验研究》文中认为太阳能作为一种可广泛应用的清洁可再生能源,得到了越来越多国家和科研人员的注意。直膨式太阳能热泵（Direct expansion solar assisted heat pump,DX-SAHP）技术将太阳能利用技术和热泵技术相结合,既可以有效的解决太阳能间歇性和阴雨天等使用问题,又可以提高热泵系统的性能。直膨式太阳能热泵系统将系统的集热器和蒸发器有机结合,合二为一,进而得到更高的集热量和集热效率,相对于间接式系统进一步提高系统性能系数（Coefficient of performance,COP）。本文通过搭建R290 DX-SAHP实验平台,并对实验平台在自然环境工况下进行了全年的实验研究,验证了 R290 DX-SAHP系统的系统性能,分析了 R290直膨式太阳能热泵热水器的运行特征及各参数变化的影响。主要研究内容如下:设计并搭建了以环保工质R290为制冷工质的微通道DX-SAHP热水器实验系统。它主要由热泵本体（微通道集热/蒸发器、R290压缩机、微通道冷凝器、蓄热水箱和电子膨胀阀等）和数据采集控制系统两大部分组成。本文对热泵实验平台的工作原理和系统设计、选型和搭建过程进行了阐述,主要包括热泵系统四大部件结构参数、型号等介绍,数据采集控制系统的工作原理与组成,对总辐射表、压力传感器、温度传感器、风速计、湿度传感器、功率计、数据采集控制器等硬件设备和传感器的介绍。利用组态王软件编写系统控制程序和采集录入实验数据,以实现对热泵实验平台的控制（膨胀阀开度调整,系统启动与停机）、环境参数以及运行参数的监控、采集与存储。通过全年工况实验研究和对大量实验数据分析,证明了 R290微通道DX-SAHP系统具有优秀的性能。实验研究结果表明,实验系统在全年工况条件运行的高效性和安全性。在全工况运行条件下,系统制热功率最大为2140.5 W,最小为739.6 W,全年平均制热功率1358.6 W,系统COP最大为5.99,最小为2.04,全年平均COP为3.88。在春季和秋季工况下系统运行情况类似,系统COP维持在3.5以上,即使在冬季恶劣工况下,系统平均COP依然可以达到3.0,夏季工况下系统性能优异,COP值保持在5.0左右,最高达到5.99。此外,通过与R134a DX-SAHP系统对比进行试验表明,R290制冷剂在直膨式太阳能热泵系统中的性能与R134a制冷剂性能相似。因此可以验证R290制冷剂可以应用于直膨式太阳能热泵系统中,并且可以提供良好系统性能。R290具有可燃性,所以充注量研究至关重要。因此,本文对R290微通道DX-SAHP系统进行了充注量实验研究。研究结果表明,在一定条件下,制冷剂充注量的增加将提高DX-SAHP系统的COP,加热功率,压缩机功率,在低太阳辐射的极端工况下提高更加显着。在本系统中综合考虑系统的安全性、经济性和高效性,将系统的制冷剂充注量定为0.35 kg。随着充注量的增加,系统的蒸发压力、蒸发温度、冷凝压力等都略有增加。

王栋,刘雅如,陈卓,寇遵丽,钱付平,汪祥支[8]（2021）在《基于空泡系数法的小型CO2跨临界热泵热水器最佳充注量计算及实验》文中进行了进一步梳理自然工质CO2具有良好的环境和热力学性能,在小型系统中得到了越来越广泛的应用。小型系统的充注量决定系统性能优劣,存在着一个最佳值。基于一套小型CO2水源热泵热水器实验台,选用6种典型的空泡系数模型,运用空泡系数法对其最佳充注量进行计算,通过实验研究不同充注量对系统性能的影响,并利用实验结果对各种模型的计算结果进行验证,判断其计算准确度。结果表明,6种模型计算结果均具有较高的准确度,最大误差为9.80%;本系统中,Hughmark模型对于最佳充注量的计算结果误差为2.59%,且这个误差对于系统制热性能系数EERheat几乎没有影响。

王栋,刘雅如,陈卓,寇遵丽,鲁月红[9]（2020）在《充注量对小型CO2水源热泵热水器性能的影响及其最佳值的确定》文中提出基于一套已有的小型CO2水源热泵热水器实验台,运用不同的理论方法对其最佳充注量进行计算,通过实验研究不同充注量对系统性能的影响,并利用实验结果对理论计算结果的准确度进行验证。研究结果表明:小型CO2水源热泵热水器存在着最佳充注量,在此充注量条件下,系统的COPheat最大,实验系统的最佳充注量为270 g。当充注量减小为最佳值的89%时（230 g）,COPheat降低10.8%,增大为最佳值的111%时（300 g）,COPheat降低了2.6%,即充注量不足时,COPheat对充注量的变化更为敏感。此外,充注量增加会提高系统热水的出水量,但超过最佳值后,效果不明显。实验数据法和额定工况法均适用于本文所研究的CO2水源热泵热水器系统,最大误差不超过3.7%。本研究可以为小型CO2跨临界系统最佳充注量的确定及如何维持系统高效运行提供理论指导。

胡昕昊[10]（2020）在《非共沸工质变频冷藏系统全年性能试验研究》文中研究说明2015年联合国气候变化框架公约《巴黎协定》提出了新的长期的温度目标,即将全球平均温度升高控制在2℃以下,并努力将其限制在相对于工业化前水平的1.5℃,对节能减排提出了全新的迫切要求。化石燃料消耗和温室气体排放是气候变化的直接影响因素,目前冷链约占全球二氧化碳产量的1%,而冷藏系统作为冷链末端设备其耗能以及碳排放又占到了50%以上,因此提升冷藏系统性能、减少碳排放对全球节能减排具有重大意义。本文以5HP压缩冷凝机组和冷风机组成的R404A冷藏系统作为研究对象,在全年工况下分析评价了非共沸制冷剂R407A和R407F直接替代的可行性和变频冷藏系统的性能和节能水平。首先提出了制冷剂充注量优化方法,在32℃、25℃、15℃和5℃工况下,兼顾了机组性能和可靠性,确定了R404A、R407A和R407F的全年最佳充注范围。在此基础上比较了变环境温度工况下R404A、R407A和R407F定频冷藏系统的性能（能效比、制冷量）和可靠性（过冷度、过热度、冷凝温度、蒸发温度和排气温度）,评价了R404A、R407A和R407F全年能效,对R407A和R407F替代可行性进行了分析。为进一步提升冷藏系统性能、减少能耗,本文设计了压缩机频率可随负载自动调节的变频冷藏系统,研究了变环境温度工况下频率变化对变频冷藏系统性能的影响。接着在变环境温度工况下分析了变频冷藏系统的性能（能效比、制冷量）和可靠性（过冷度、过热度、冷凝温度、蒸发温度）,并评价了变频冷藏系统全年工况下的节能效果。试验结果表明,R404A、R407A和R407F的全年最佳制冷剂充注范围分别为5.77～6.18 kg,5.83～6.13 kg和5.52～6.80 kg。试验工况范围内,R407A和R407F机组的制冷量提升了10.7%～16.7%和15%～20.7%,R407A和R407F机组的全年能效比分别提升了7.7%和12.1%。R407F在低温工况下性能优势更明显,但替代时需要注意排气温度过高的问题。变频冷藏系统低频运行时能效更高,在低环境温度工况下运行时性能更好。变频机组的制冷量和能效比均明显高于定频机组,最高分别可达11.9%和7.7%,省电率最高达到44.48%。本文研究成果可为非共沸工质替代和相同类型制冷设备的全年性能研究提供参考。

### 二、制冷剂充注量对冷柜系统影响的实验研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、制冷剂充注量对冷柜系统影响的实验研究（论文提纲范文）

#### （1）混合制冷剂实现冷柜深冷的应用研究（论文提纲范文）

1 引言

2 实验部分

2.1 实验样机的准备

2.2 制冷剂的选择与充注

2.3 冷冻性能测试

3 结果与分析

3.1 混合制冷剂的自复叠工作原理

3.2 混合制冷剂的配比、充注量对制冷性能的影响

3.3 回气管长度对回气温度的影响

3.4 压缩机配置对制冷性能的影响

4 结论

#### （2）轻商冷柜压缩机由定频切换变频时的系统匹配实验研究（论文提纲范文）

1 引言

2 实验设备和方法

3 系统优化分析

3.1 变频压缩机的选型

3.2 毛细管和制冷剂充注量的优化

3.3 化霜控制的优化

3.4 辅助部件的能耗优化

4 耗电量测试结果

5 结论

#### （3）复叠式耦合制冷系统性能的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 复叠制冷系统面临的问题

1.1.2 冷冻冷藏冷库

1.2 国内外研究的现状

1.2.1 复叠循环配置和流程的研究

1.2.2 系统变工况及中间工况性能的研究

1.2.3 级间容量比和压缩机频率的研究

1.2.4 循环工质种类及充注量的研究

1.2.5 系统部件的研究

1.3 课题的研究内容

1.3.1 研究范畴

1.3.2 研究内容

1.3.3 拟解决的问题

1.3.4 论文框架

第二章 复叠式耦合制冷系统循环模式与理论分析

2.1 复叠式耦合制冷系统的提出

2.2 复叠式耦合制冷系统的运行模式

2.3 复叠式耦合制冷系统的循环工质选择

2.4 复叠式耦合制冷系统的仿真模型

2.4.1 压缩机的数学模型

2.4.2 冷凝器的数学模型

2.4.3 节流机构的数学模型

2.4.4 蒸发器的数学模型

2.4.5 蒸发冷凝器的数学模型

2.4.6 制冷剂的数学模型

2.4.7 复叠式耦合制冷系统数学模型

2.4.8 复叠式耦合制冷系统仿真模型算法

2.5 复叠式耦合制冷系统的模拟分析

第三章 复叠式耦合制冷系统实验台设计与搭建

3.1 复叠式耦合制冷系统实验台构成

3.1.1 复叠式耦合制冷实验台

3.1.2 实验台测点布置

3.2 实验设备选型

3.2.1 室外机组选型

3.2.2 压缩机选型

3.2.3 电子膨胀阀选型

3.2.4 蒸发器

3.2.5 蒸发冷凝器

3.2.6 辅助设备选型

第四章 复叠式耦合制冷系统实验结果分析

4.1 实验台测试工况描述与结果分析

4.1.1 实验台测试工况及方法

4.1.2 实验台测试结果分析

4.2 实验验证工况描述与结果分析

4.2.1 实验验证工况及方法

4.2.2 实验结果分析

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 工作展望

参考文献

发表论文及参加科研情况说明

致谢

#### （4）R290盘管式冰蓄冷空调系统性能的理论与实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 课题背景及意义

1.1.1 气候变暖与双碳目标

1.1.2 工质替代的紧迫性

1.2 R290 替代传统工质的研究现状

1.2.1 在制冷系统中的研究现状

1.2.2 在热泵空调系统中的研究现状

1.3 蓄冷技术的研究现状

1.4 主要研究工作

2 R290 替代R134a的可行性分析

2.1 工质替代标准

2.2 工质特性分析

2.2.1 基础物性对比

2.2.2 热力性能

2.2.3 安全性可行性分析

2.3 R290 蓄冷空调系统性能理论研究

2.3.1 假设条件

2.3.2 主要公式

2.3.3 理论循环性能对比与分析

2.4 本章小结

3 盘管式冰蓄冷实验系统

3.1 实验目的

3.2 盘管式冰蓄冷系统设计

3.3 蓄冷实验系统搭建

3.4 实验测量系统

3.5 实验方法

3.5.1 实验测量装置的标定

3.5.2 系统的气密性检测

3.5.3 制冷剂的充注

3.5.4 实验流程

3.6 实验数据处理

3.7 实验不确定度分析

3.8 本章小结

4 R290 盘管式冰蓄冷空调系统性能实验

4.1 充注量对蓄冷空调系统性能的影响

4.1.1 充注量对R134a蓄冷空调系统性能的影响

4.1.2 充注量对R290 蓄冷空调系统性能的影响

4.2 最佳充注量下R290 与R134a蓄冷工况性能实验

4.2.1 蓄冷槽工况

4.2.2 R290 与R134a蓄冷工况性能对比

4.3 本章小结

5 结论和展望

5.1 结论

5.2 创新点

5.3 展望

参考文献

附录

致谢

#### （5）追光式太阳能光伏直流冷藏柜的实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 太阳能的利用

1.2.1 太阳能电池的发展及研究

1.2.2 太阳能光伏制冷的研究

1.3 追光式太阳能光伏板的研究

1.3.1 光伏发电的发展

1.3.2 国内追光式光伏板的研究

1.3.3 国外追光式光伏板的研究

1.4 主要研究内容

2 追光式太阳能电池板的设计及实现

2.1 设计目的

2.2 系统总体设计

2.2.1 追光方式的选择

2.2.2 追踪机构的选择

2.2.3 理论计算

2.3 硬件部分

2.3.1 控制系统

2.3.2 执行机构

2.3.3 光强检测模块

2.4 软件部分

2.4.1 软件开发环境

2.4.2 软件流程

2.5 追光装置的搭建

2.6 本章小结

3 冷藏柜的匹配设计及搭建

3.1 系统简介

3.2 柜体设计

3.2.1 柜体尺寸的确定

3.2.2 保温材料的选择

3.2.3 柜体热负荷计算

3.3 制冷系统设计

3.3.1 制冷系统的热力计算

3.3.2 压缩机的选型计算

3.3.3 其他制冷器件的选型

3.4 光伏供电系统的匹配设计

3.4.1 冷藏柜与光伏组件的匹配设计

3.4.2 冷藏柜与蓄电池的匹配设计

3.4.3 控制系统的设计

3.5 冷藏柜的搭建及实验前准备

3.5.1 装置的搭建

3.5.2 实验前的准备工作

3.6 本章小结

4 光伏系统供电特性实验研究

4.1 实验方案及设备

4.2 追光式与固定式光伏板的对比实验

4.2.1 晴朗天气下光伏板的供电特性实验

4.2.2 多云天气下光伏板的供电特性实验

4.3 冷藏柜供电系统实验

4.3.1 日间光伏制冷系统供电实验

4.3.2 模拟夜间光伏制冷系统供电实验

4.4 本章小结

5 冷藏柜制冷系统运行实验研究

5.1 不同制冷剂充注量的对比实验

5.1.1 制冷剂充注量和蒸发温度的关系

5.1.2 制冷剂充注量对降温速率的影响

5.1.3 制冷剂充注量对压缩机排气压力的影响

5.2 不同负荷下冷藏柜的运行实验

5.2.1 冷藏室温度对比

5.2.2 压缩机吸排气压力对比

5.2.3 节流后温度对比

5.2.4 冷凝后温度对比

5.3 能效分析

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （6）一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

主要符号表

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外冰箱制冷系统的研究现状

1.2.1 单循环蒸气压缩制冷系统

1.2.1.1 单蒸发器循环系统

1.2.1.2 常规双蒸发器串联循环系统

1.2.1.3 Lorenz-Meutzner循环系统

1.2.1.4 两级节流双蒸发器串联循环系统

1.2.2 旁通双循环蒸气压缩制冷系统

1.2.3 并联双循环蒸气压缩制冷系统

1.2.4 独立双循环蒸气压缩制冷系统

1.2.5 两级蒸气压缩制冷系统

1.2.6 减少膨胀损失的蒸气压缩制冷系统

1.2.7 非蒸气压缩式制冷系统

1.2.7.1 吸收式制冷系统

1.2.7.2 热电式制冷系统

1.2.7.3 热磁式制冷系统

1.2.7.4 热声式制冷系统

1.2.7.5 热弹性式制冷系统

1.3 双循环耦合冰箱制冷系统的研究进展

1.4 本文主要工作

第2章 一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统理论模型建立

2.1 系统整体模型的建立

2.2 系统各部件模型

2.2.1 压缩机模型

2.2.2 节流装置模型

2.2.2.1 节流阀模型

2.2.2.2 毛细管模型

2.2.3 换热器模型

2.2.3.1 冷冻冷凝器

2.2.3.2 冷冻蒸发器

2.2.3.3 冷藏冷凝器

2.2.3.4 冷藏蒸发器

2.2.3.5 耦合过冷器

2.2.3.6 回气管

2.3 压力降模型

2.4 制冷剂循环量模型

2.5 本章小结

第3章 一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统理论模拟研究

3.1 模拟流程分析

3.2 冷藏侧最大过冷工况的确定

3.3 冷冻侧最佳过冷工况的确定

3.3.1 冷冻侧独立运行状态

3.3.2 冷冻侧耦合运行状态

3.3.3 最佳过冷工况工况点的确定

3.4 耦合运行过程

3.5 毛细管替代节流阀运行

3.6 环境适应性

3.7 本章小结

第4章 一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统实验装置设计

4.1 实验装置总体布置

4.2 各部件选型设计

4.2.1 压缩机选型

4.2.2 换热器选型

4.2.3 节流装置选型

4.3 测量装置

4.4 冷冻侧箱体内热平衡关系

4.5 本章小结

第5章 一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱系统实验研究

5.1 冷藏侧最大过冷工况验证

5.2 冷冻侧最佳过冷工况验证

5.2.1 冷冻侧独立运行

5.2.2 冷冻侧耦合运行

5.3 耦合运行测试

5.4 毛细管替代节流阀测试

5.5 耦合运行动态过程

5.6 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

#### （7）R290直膨式太阳能热泵系统制热性能的实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 直膨式太阳能热泵技术研究现状

1.3 R290制冷剂研究现状

1.4 本文的主要工作

2 R290微通道直膨式太阳能热泵热水器实验平台设计

2.1 实验平台简介及工作原理

2.2 直膨式太阳能热泵系统各部件及整机的构建

2.3 实验平台数据采集与控制系统

2.4 本章小结

3 R290直膨式太阳能热泵性能实验研究

3.1 R290 DX-SAHP全工况性能测试

3.2 R290与R134a热泵系统制热性能对比分析

3.3 本章小结

4 制冷剂充注量对R290直膨式太阳能热泵的影响特性

4.1 充注量对系统性能的影响特性

4.2 充注量对系统运行特性的影响特性

4.3 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 工作展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （8）基于空泡系数法的小型CO2跨临界热泵热水器最佳充注量计算及实验（论文提纲范文）

1 前言

2 最佳充注量的理论计算

2.1 均相模型

2.2 Zivi模型

2.3 Smith模型

2.4 Xtt修正模型(L-M模型)

2.5 Tandon模型

2.6 Hughmark模型

3 最佳充注量的实验研究

3.1 实验数据采集系统

3.2 实验方法

4 结果与讨论

4.1 模拟及理论计算结果分析

4.2 实验结果分析

4.3 理论计算结果与实验结果的对比分析

5 结论

#### （9）充注量对小型CO2水源热泵热水器性能的影响及其最佳值的确定（论文提纲范文）

引言

1 最佳充注量理论计算

1.1 循环模拟计算

1.2 实验数据法计算

1.3 额定工况法计算

2 充注量对系统性能影响的实验研究

3 结果与讨论

4 结论

符号说明

下角标

#### （10）非共沸工质变频冷藏系统全年性能试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 冷藏系统介绍

1.2.1 冷藏系统现状概述

1.2.2 冷藏系统应用

1.3 国内外研究现状

1.3.1 定频与变频制冷系统性能方面研究

1.3.2 非共沸制冷剂替代方面研究

1.3.3 制冷剂充注方面研究

1.3.4 变频技术方面研究

1.4 目前存在的主要问题

1.5 本文主要研究内容

第2章 试验样机及其测试装置

2.1 试验样机及测点布置

2.1.1 试验样机

2.1.2 测点布置

2.2 测试装置及仪器仪表介绍

2.2.1 测试装置

2.2.2 仪器仪表及测试精度

2.2.3 测试原理

2.3 不确定度分析

2.4 本章小结

第3章 定频冷藏系统制冷剂充注量优化试验研究

3.1 试验工况

3.2 制冷剂充注量优化方案

3.3 试验结果与分析

3.3.1 制冷量、输入功率、能效比随制冷剂充注变化分析

3.3.2 过冷度、过热度随制冷剂充注变化分析

3.3.3 排气温度随制冷剂充注变化分析

3.4 全年最佳制冷剂充注范围分析

3.5 本章小结

第4章 R404A、R407A和R407F定频冷藏系统性能试验研究

4.1 冷凝温度和过冷度分析

4.2 蒸发温度、过热度分析

4.3 压缩机排气温度分析

4.4 制冷量、能效比分析

4.5 全年能效比计算和分析

4.6 本章小结

第5章 R404A变频冷藏系统性能试验研究

5.1 试验方案和样机设计

5.2 变环境温度工况下定频与变频机组性能对比分析

5.3 变频机组不同频率下性能分析

5.3.1 制冷量变化分析

5.3.2 能效比变化分析

5.4 定频与变频机组性能对比分析

5.4.1 制冷量对比分析

5.4.2 能效比对比分析

5.4.3 冷凝温度、过冷度对比分析

5.4.4 蒸发温度、过热度对比分析

5.5 定频与变频机组能耗对比分析

5.5.1 24小时耗电量对比分析

5.5.2 变频机组全年能耗评价

5.6 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 本文创新点

6.3 展望

参考文献

在读期间发表的学术论文及研究成果

致谢

### 四、制冷剂充注量对冷柜系统影响的实验研究（论文参考文献）

- [1]混合制冷剂实现冷柜深冷的应用研究[A]. 叶钰龙,余圣辉,刘运斌,雷健,瞿赛,胡海宏. 2021年中国家用电器技术大会论文集, 2021

- [2]轻商冷柜压缩机由定频切换变频时的系统匹配实验研究[J]. 宋雪娜,李鹤,王双飞. 家电科技, 2021(05)

- [3]复叠式耦合制冷系统性能的研究[D]. 杜启含. 天津商业大学, 2021(12)

- [4]R290盘管式冰蓄冷空调系统性能的理论与实验研究[D]. 金超. 中原工学院, 2021

- [5]追光式太阳能光伏直流冷藏柜的实验研究[D]. 熊雪. 哈尔滨商业大学, 2020(12)

- [6]一级闪蒸过冷的两级节流双循环耦合冰箱研究[D]. 邬晗晖. 浙江大学, 2020(07)

- [7]R290直膨式太阳能热泵系统制热性能的实验研究[D]. 杨义孟. 山东科技大学, 2020(06)

- [8]基于空泡系数法的小型CO2跨临界热泵热水器最佳充注量计算及实验[J]. 王栋,刘雅如,陈卓,寇遵丽,钱付平,汪祥支. 过程工程学报, 2021(01)

- [9]充注量对小型CO2水源热泵热水器性能的影响及其最佳值的确定[J]. 王栋,刘雅如,陈卓,寇遵丽,鲁月红. 化工学报, 2020(S1)

- [10]非共沸工质变频冷藏系统全年性能试验研究[D]. 胡昕昊. 南京师范大学, 2020(03)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/da4940e3bcffca4671741424.html