# 浅谈氨水对人体的危害与保护

### 一、浅谈氨对人体的危害及防护（论文文献综述）

黄建[1]（2021）在《船舶氨制冷机舱氨气浓度报警限值分析》文中指出氨对臭氧层破坏能力潜能值和全球变暖潜能值均为零,是氟利昂类制冷剂的最佳替代制冷剂。氨有毒性,会对人身体造成危害,在工作场所需要设置报警系统预警。本文通过对比分析国外各大船级社对氨泄漏各级报警值和采取应急措施的规定,结合氨的时间加权平均容许浓度（PC-TWA）,提出我国船舶规范氨制冷系统中氨泄漏的各级报警值和紧急措施,供行业参考。

刘雨晴[2]（2021）在《有限空间内氨制冷系统工质泄漏的扩散研究》文中研究说明氨工质具有制冷效率高、能效系数大等诸多优势,在全球提倡绿色可持续发展的大背景下,氨工质凭借天然环保无污染的特性,在制冷行业中普遍使用。然而,氨工质自身具有易燃、易爆、有毒的特性,被列入危险化学品名录。近年来氨泄漏事故时有发生,造成了人员伤亡和财产损失。本文针对制冷系统中氨泄漏的情况,采用实验研究与数值模拟相结合的方法,对制冷机房的有限空间内氨工质泄漏的扩散过程进行研究。建立有限空间内氨气泄漏扩散的计算模型,模拟氨工质制冷系统泄漏过程。同时,利用具体的制冷机房,进行氨泄漏扩散实验,验证模拟准确性。经模拟和实验得出不同工况条件下的漏氨扩散规律,推测出达到特定浓度的时间点,使得制冷机房瞬间发生不可控制的漏氨事故时,为操作人员逃生提供参考时间,也为漏氨报警仪传感器的安装位置提供合理建议。通过对有限空间氨工质制冷系统泄漏扩散过程的研究,得出以下结论:（1）开启制冷机房的门或窗时,门或窗的附近氨气浓度减小,危险性较低;（2）事故风机工作时,进风处氨气浓度增大,下部空间氨气浓度减少,有利于操作人员逃生;（3）制冷机房在设计时,建议将两扇门安装在相邻的两面墙,且保持一定距离,事故风机应安装在尽量靠墙放置的贮氨量大的设备附近;（4）贮氨容器内的压力增大时,漏氨动能增加,氨气的浓度迅速增大,操作人员的逃生时间随贮氨容器压力的增大而减少,高压时逃生时间最短,中压、低压相似,中压略小于低压,发生高压容器氨泄漏事故时,危险系数较高;（5）漏氨报警仪传感器宜安装在贮氨量大的设备的正上方机房顶板处或顶板与竖直墙壁交线处,机房门的正上方不建议安装,且漏氨报警仪传感器的安装高度,与从发生氨泄漏到事故风机自动开始工作的时间成正比。基于上述结论,尽管氨是危险化学品,但作为制冷系统的工质,氨是天然环保的制冷剂,在正常工作条件下不可能瞬间发生不可控的氨泄漏,可确保操作人员有安全疏散出危险场所的时间。本文可为安全评估提供有价值的建议。

蔡佳铭[3]（2020）在《硝酸工业污染物排放标准实施评估及行业环境风险分析》文中研究说明硝酸工业是化学工业的重要组成部分,在国民经济的发展中有重要作用。通过近几十年的发展,我国硝酸工业的规模日益壮大,尤其是随着近些年来我国硝酸需求量的不断增加和发达国家硝酸产业政策的转移,促使我国硝酸工业迅速发展。同时由于行业环境保护方面法律法规的协同管理约束下,污染物的排放也得到了有效地控制,排放量逐年递减,取得了显着的减排效果。为全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中明确提出以环境质量标准和污染物排放标准为重点,全面加快推进各类环保标准制修订工作。我国污染物排放标准的管理开始从以标准制修订为主转向标准制修订、实施评估、宣传培训并重的阶段。《硝酸工业物污染物排放标准》（GB 26131-2010）已实施十年,同时硝酸行业本身也存在着一定的环境风险。因此,在综合国家其他环保法律、法规、排污许可制度、环评制度等积极因素,充分协调环境保护与经济发展之间的关系的基础上,对《硝酸工业物污染物排放标准》（GB26131-2010）的实施进行评估,并针对行业特点对硝酸工业大气污染物减排潜力及相应环境风险进行具体分析,不仅具有重要意义,而且可以为即将开展的修订工作提供支持。本文基于文献和企业现场调研,了解硝酸行业基本概况,并掌握国内外行业发展现状、生产工艺、污染治理技术、以及对环境可能产生的影响。对该行业以往所执行过的污染物排放标准及国外相关污染物排放标准进行梳理,进而将两者进行对比分析,以探讨现行标准的先进性与科学性。同时,依据《国家污染物排放标准实施评估工作指南（试行）》中的各项要求,对《硝酸工业污染物排放标准》（GB 26131-2010）实施进行评估,主要包括标准达标率、经济技术效益、环境效益、社会效益以及氮氧化物减排潜力分析。同时根据调研企业现状,针对环境风险源进行分析,提出环境风险防范措施。具体内容与结果如下:（1）对GB26131-2010的适用范围以及污染因子进行了分析,并提出相关建议。本标准与以往相比,创新之处是首次增加了特别排放限值一项;且排放限值同国外相关标准相比处于较为先进的水平。建议在本标准未来的修订工作中适当扩大适用范围至使用硝酸为原料生产的企业,并将N2O、氨和硝酸雾纳入限制之列。（2）通过对GB26131-2010进行评估分析发现,该标准自实施以来在各方面都取得了良好的效益,目前行业内所有企业排污达标率几乎100%。技术方面,氨氧化法生产工艺与先进的选择性催化还原法（SCR）末端治理技术得到了广泛应用;经济方面,生产运营以及设备更新成本也在企业的可承受范围之内,同时排污费的支出减少也能给企业带来一定的经济效益;环境方面,该标准实施后NOX的排放量大大减少,获得了良好的环境效益;在新标准的限制力度下,2018年COD排放量相较于旧标准的力度减少了约200万吨,NOX减少了近3万吨。（3）本文采用基于指数分解分析的LMDI模型对硝酸行业NOX减排潜力进行分析,探究了影响NOX排放的四个主要因素:技术效应、治理效应、结构效应以及经济效应。其中,技术和治理效应是促进减排的主要因素,结构效应影响较小,经济效益则会促进NOX排放。截至2018年,技术和治理效应两者共减排NOX近1.2万吨。目前大部分企业NOX排放浓度远低于标准限值,基本在100mg/m3左右,说明行业仍具有一定的减排潜力。（4）依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对硝酸行业生产及储存等多个过程中可能存在的风险物质以及可能发生的事故隐患进行识别,尤其避免泄露及火灾等重大事故发生。以山西某硝酸企业为例,根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）,进行环境风险识别、环境风险等级划分、环境风险分析,并提出相关防控措施,将风险降至企业可接受水平。

池胜刚,周天天,韩隆,王芳松,刘法古[4]（2019）在《卡琳娜低温热水发电装置氨泄漏事故扩散模拟及危害评估》文中进行了进一步梳理某炼化芳烃联合装置低温余热回收装置首次采用卡琳娜低温余热发电机组,以利用主装置的低温余热。卡琳娜循环采用高毒氨作为循环工质,以低温余热发电系统氨循环流程为主线,基于高斯烟羽扩散模型,采用MATLAB软件,分别模拟计算氨循环在低压和高压2个区域发生泄漏时氨泄漏后的浓度分布,计算出氨泄漏下风向时的人员中毒危害区域,模拟氨泄漏后的安全区、轻伤区、重伤区、死亡区的距离,并为事故提供参考应急响应措施。

郭家秀[5]（2018）在《基于数值模拟的某企业液氨储罐泄漏扩散研究》文中认为液氨是重要的化工原料之一,即可被用于硝酸、炸药、尿素等产品制造,也常被作为冶金、半导体、医药的原材料。但由于氨特殊的危险性,在各行业中,时常会发生氨泄漏事故,严重时引发火灾爆炸。近些年,由于氨泄漏引发的事故频频发生,造成了众多人员中毒伤亡,给社会环境造成了极坏影响。基于此本文以某企业液氨储罐为背景,研究液氨泄漏扩散危害影响,为企业在预防控制液氨泄漏和应急救援处置方面提供指导。通过查阅相关文献,结合液氨的理化性质、危害性以及氨暴露浓度准则,对氨泄漏在空气中扩散可能造成的毒性危害区域进行划分。结合以往典型事故统计分析,研究其泄漏机理,并对国内外应用较为广泛的四种扩散模型进行比对,最后选择高斯（烟羽）模型作为本论文中液氨泄漏扩散的数学模型,并给出泄漏扩散浓度理论计算数学表达式,为模拟研究提供理论基础。本文通过对涉氨企业现场实地调研,对现场液氨储罐开展危害因素辨识,运用故障树分析法找到导致液氨储罐泄漏的所有基本事件,通过计算各基本事件结构重要度,分析得到罐体腐蚀、阀门故障、密封失效以及报警仪表失灵等设备原因是导致液氨泄漏事故发生的主要因素,并提出相应预控措施予以指导。本文运用计算流体力学CFD-FLUENT软件对该企业液氨储罐泄漏扩散进行数值模拟研究,得到不同风向影响下氨泄漏扩散浓度的时空分布规律,再运用高斯扩散模型进行理论计算,将两者结果进行对比验证,得到不同毒性危害区域的影响范围。基于模拟结果划分警戒疏散区域,并结合储罐所在厂区分布情况,合理制定了人员疏散路线。针对液氨储罐泄漏提出了具体防控措施,以及事故状态下的应急救援处置对策,为相关涉氨企业在修订应急救援预案时提供技术支持。

魏传深[6]（2018）在《石化企业液氨储罐泄漏风险研究》文中研究说明化工行业往往与有毒、有害气体息息相关,这些气体泄漏总是会导致严重的后果。液氨具有刺激性恶臭气味,并且具有一定的毒性。在储存液氨、运送液氨时,经常因为液氨储罐的管道、阀门等的损坏和爆裂,导致大量的液氨泄漏。当液氨发生泄漏时,很容易发生中毒事件和火灾爆炸事故。通过文献研究法研究与石化液氨储罐泄漏相关的资料,从储罐风险泄漏风险评价、有害气体泄漏扩散两个方面进行了国内外资料的对比研究,并且提出了风险研究的发展趋势,总结了液氨储罐泄漏的相关风险事故,通过事故树分析法,得出液氨储罐泄漏的主要原因。通过分析液氨扩散的影响因素和扩散的规律,对蒸气云爆炸事故进行合理的风险评估,并且重点分析了蒸气云爆炸的伤害半径及扩散半径的计算,通过数据反映出液氨储罐泄漏的危险性。本文选用高斯烟羽扩散模型作为理论模型,并通过ALOHA软件对某一企业液氨储罐泄漏扩散进行数值模拟,研究得到不同的泄漏孔径和不同风速影响下液氨泄漏扩散浓度的时空分布规律,为液氨泄漏后应急疏散区域提供建议,根据数值模拟结果提出了控制液氨储罐泄漏的措施,对泄漏后应急疏散的范围提出了自己的建议。本文研究石化液氨储罐泄漏的风险,希望能够为从事石化液氨相关职业的人员提供一定的建议,减少石化液氨储罐泄漏的事故发生。

谭轩[7]（2018）在《宁夏石化化肥三厂液氨储罐泄漏后果分析及应急对策》文中研究表明在石油化工产业高速、多元化发展的今天,液氨的使用也更加多元,然而伴随着液氨使用量的增大,它所带来的危险并没有得到足够重视,由此导致火灾爆炸、中毒或者灼伤等事故屡屡发生,给人民生命和财产安全带来了极大危害。本文以宁夏石化化肥三厂液氨罐区为研究对象,通过资料查阅和现场调查,查明了液氨罐区现场安全设施和周边敏感区域的情况,从氨的危害入手,划分了液氨泄漏可能造成的毒性危害区域,了解了液氨泄漏的泄漏源模型和泄漏扩散模型等理论基础。首先运用FMEA方法对液氨储罐进行了分析,共分析出11个会造成不期望事件发生的故障原因,并对其进行了对比分析;其次运用LEAK软件对液氨存储系统进行了泄漏危险预测,计算出了液氨存储系统各子系统在各孔径下的泄漏概率,通过对比分析,确定了最易出现中小孔径泄漏的基础部件是小孔径附件,最易出现大孔径泄漏的基础部件是法兰;再次运用FLUENT软件对液氨储罐进行了泄漏扩散模拟,模拟共设置了8种不同工况,通过对模拟结果进行分析与对比,得出了无风、西北风条件下的泄漏特点,以及压力和泄漏孔径对泄漏扩散的影响;最后根据液氨泄漏扩散模拟分析结果,制定了包装工段员工逃生路线,提出了应急演练优化方案。

刘贝贝[8]（2018）在《基于数值模拟的氨制冷站泄漏事故过程控制对策研究及应用》文中进行了进一步梳理氨制冷站氨泄漏事故频繁发生,严重威胁人们安居乐业的安全氛围,制约企业的经济效益,有效预防涉氨制冷站氨泄漏事故已成为安全生产领域亟待解决的技术难题。预先对导致泄漏事故发生的潜在因素进行辨识,了解致害因素存在的方式、激化条件以及导致事故的可能性大小,然后分析泄漏过程的扩散规律、致害区域范围及后果,这一做法对全过程控制氨制冷站泄漏事故的发生及减少泄漏事故造成的危害具有非常积极的作用。本文首先对氨的理化性质、危害性、泄漏扩散过程以及数值模拟方法进行理论分析,然后利用改进的层次分析法比较致害因素的权重,为预防措施的制定提供了理论支持。在以上前提下,选择蒙牛乳业制冷站作为本次研究的对象,使用Fluent18.0软件模拟了其1#制冷站附属间的储罐泄漏后氨气在不同条件下的泄漏过程,通过对比浓度云图、速度矢量图以及浓度随时间的变化曲线,为应急措施的制定提供一些比较符合实际的建议。关于氨制冷站泄漏事故过程控制的对策研究主要取得了以下几方面的成果:（1）氨的危害性包括毒害性、火灾及爆炸性,事故后果不堪设想,分析氨制冷站氨泄漏事故,分别从人、物体、环境、管理四个不同方面分别对致害因素进行总结和分类,更深层次地去探究导致事故的因素。（2）将事故树渗透到层次分析法中,根据事故树图构建层次分析模型,同时引入yaahp10.5软件计算各因素权重,结果发现员工的应急能力、检修人员的检修计划、各项管理制度是否完善、事故处理等在事故致因中占有比较重要的地位。（3）为了发现泄漏事故发生后的规律,选择Fluent模拟软件结合制冷站实际情况构建计算模型,并建立泄漏扩散的数学模型、选择合适的边界条件,模拟不同泄漏速度、不同通风条件下的氨气泄漏扩散过程,对比浓度云图、速度矢量图、浓度变化曲线总结相关规律,并根据氨气浓度云图划分制冷站附属间的可吸入反应区、致伤区、重伤区和致死区。（4）最后结合研究对象实际情况,并通过各因素权重对比制定氨泄漏预防措施;通过对模拟结果的分析从氨气报警器的安装位置、事故通风方式的选择、应急反应区的划分以及其他几个方面制定了应急措施。

李文凯[9]（2018）在《幼儿园建筑安全性构造设计研究》文中研究指明随着我国学前教育的发展和普及,幼儿园的建设量也在逐步增加,存在建设质量与管理水平良莠不齐的现状。近年来,幼儿安全问题的相关报道更为频繁,成为了社会关注的热点话题之一。建筑师对于幼儿园建筑的探索多为与教育理念相关的整体设计方法探讨与空间模式分析等方面,对于幼儿安全性的细部构造设计涉及较少。目前也有建筑师探索创造性的安全性设计方法,但极少将具体安全性构造做法总结归纳启发同行业者。本文希望通过对幼儿园建筑安全性构造设计的探讨,为建筑师提供可借鉴的参考资料,为幼儿创造更加安全的成长环境。本文以幼儿园建筑安全性构造设计为研究内容,以长兴回龙山幼儿园实际项目为基础研究案例,结合国内外典型幼儿园实践项目和相关图集示范做法,进行归纳与探究。全文分为五部分:第一部分绪论,对研究的背景、研究对象的发展现状、课题的国内外研究现状以及课题研究的意义、内容、方法进行梳理,为课题研究的思路整理脉络。第二部分从影响幼儿园建筑安全性构造设计的因素入手,梳理安全性构造设计的要素组成,归纳安全性设计原则,为具体研究安全性构造设计做好基础工作。第三部分和第四部分作为文章的主体,分别基于幼儿自身因素和物质环境因素,对幼儿园建筑的安全设计要求和具体安全设计做法案例进行分析。第五部分归纳总结,并对未来幼儿园建筑安全性设计研究方向与思路进行展望。

刘颖,张希可[10]（2018）在《建筑装饰对室内环境污染的影响研究》文中指出建筑装饰对室内环境具有严重的污染性,分析建筑装饰材料的污染组成及对室内环境的影响,列举建筑装饰材料常见的污染物及对人体的危害性,采用相关案例分析法和定量递归分析方法定量分析建筑装饰对室内环境污染的影响,从发展绿色环保材料,避免过度装修以及物理防护等方面出发,给出建筑装饰室内环境污染的防护措施,并采用类别方法分析各类装饰材料对室内环境污染影响程度。根据污染程度,采用一系列方式减少建筑装饰污染对人体健康和安全的危害。

### 二、浅谈氨对人体的危害及防护（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈氨对人体的危害及防护（论文提纲范文）

#### （1）船舶氨制冷机舱氨气浓度报警限值分析（论文提纲范文）

1引言

2 氨的职业接触限值

2.1 职业接触限值

2.2 工作场所氨的容许浓度

2.3 氨对人体的危害

3各船级社氨泄漏报警值

(1)美国船级社(ABS)：

(2)挪威船级社(DNV)：

(3)日本船级社(NK)和韩国船级社(KR)：

(4)德国船级社(GL)：

(5)俄罗斯船级社(RS)：

(6)英国船级社(LR)：

(7)中国渔检(ZY)：

4建议

#### （2）有限空间内氨制冷系统工质泄漏的扩散研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外氨泄漏扩散研究现状及分析

1.2.1 泄漏扩散模型

1.2.2 模型评估

1.2.3 泄漏扩散规律

1.2.4 危险区域预测

1.2.5 预防策略与应急疏散措施

1.3 目前研究领域的问题

1.4 研究内容与研究方案

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方案

2 氨泄漏扩散理论分析

2.1 氨的理化性质及危险性

2.1.1 氨的理化性质

2.1.2 氨的危险性

2.2 氨泄漏计算模型

2.2.1 液氨泄漏计算模型

2.2.2 氨气泄漏计算模型

2.3 液氨泄漏闪蒸

2.3.1 液氨闪蒸的气体量

2.3.2 液氨闪蒸的液体量

2.4 氨气紊动射流和紊流扩散

2.4.1 紊动射流的基本特征

2.4.2 圆断面射流

2.4.3 有限空间射流

2.4.4 紊流扩散

2.5 本章小结

3 有限空间氨泄漏扩散数值模拟

3.1 数学模型的建立

3.1.1 基本假设

3.1.2 控制方程

3.2 流场的计算

3.2.1 方程的离散化

3.2.2 SIMPLE算法

3.3 数值模拟

3.3.1 物理模型的建立

3.3.2 应用ICEM及Fluent模拟

3.4 模拟结果分析

3.5 本章小结

4 实验系统的建立及实验验证

4.1 实验方案设计

4.2 实验系统设计

4.2.1 实验地点

4.2.2 氨气泄漏设备

4.2.3 检测仪器

4.2.4 实验空间布局

4.3 气体浓度单位换算

4.4 实验结果分析

4.5 实验结果与模拟结果的对比分析

4.6 本章小结

5 氨气泄漏扩散数值模拟的应用分析

5.1 出口种类的影响

5.1.1 两扇门开启的影响

5.1.2 窗开启的影响

5.1.3 事故风机开启的影响

5.1.4 不同种类出口的对比分析

5.2 空间布局的影响

5.2.1 两扇门相对位置的变化

5.2.2 事故风机位置的变化

5.2.3 泄漏源位置的变化

5.2.4 不同空间布局的对比分析

5.3 泄漏压力的影响

5.3.1 氨气泄漏扩散规律

5.3.2 人体毒害反应时间

5.4 漏氨报警仪传感器的安装位置

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 建议与展望

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （3）硝酸工业污染物排放标准实施评估及行业环境风险分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 环境标准及体系

1.3 污染物排放标准实施评估必要性

1.4 硝酸工业污染物排放标准评估方法

1.5 化工企业的环境风险

1.6 课题研究目的及内容

1.6.1 研究目的

1.6.2 研究内容

1.7 研究路线

2 硝酸工业基本概况及排污控制

2.1 行业现状

2.2 生产工艺

2.2.1 稀硝酸生产工艺

2.2.2 浓硝酸生产工艺

2.3 污染物排放及污染防治技术

2.3.1 水污染物排放及处理工艺

2.3.2 大气污染物排放及处理工艺

2.4 相关污染物排放标准

2.4.1 硝酸工业执行排放标准历程

2.4.2 国外相关污染物排放标准

2.5 行业环境影响

2.5.1 大气环境影响

2.5.2 水环境影响

3 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010)分析

3.1 适用范围

3.2 污染因子

3.3 标准限值

3.3.1 水污染物排放限值对比

3.3.2 大气污染物排放限值对比

4 硝酸工业污染物排放标准实施评估

4.1 标准执行情况及污染物达标分析

4.1.1 标准执行情况

4.1.2 达标情况分析

4.2 技术经济评估

4.2.1 技术可行性分析

4.2.2 经济可行性分析

4.3 环境效益评估

4.4 社会效益评估

4.5 硝酸工业大气污染物减排潜力分析

4.5.1 NO_X排放情况

4.5.2 NO_X减排潜力分析

4.6 标准修订相关建议

5 硝酸行业环境风险分析及应急措施

5.1 硝酸企业环境风险分析

5.1.1 物质风险因素分析

5.1.2 过程风险因素分析

5.1.3 企业事故类型和原因

5.1.4 突发环境风险事故预测

5.2 环境风险评估方法

5.2.1 环境风险识别

5.2.2 环境风险等级划分

5.2.3 环境风险防控措施

5.3 典型硝酸企业案例分析

5.3.1 环境风险物质数量与临界量比值(Q)

5.3.2 环境风险及其控制水平(M)

5.3.3 环境风险受体评估(E)

5.3.4 环境风险等级确定

5.4 硝酸企业突发环境事件防范措施

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

攻读学位期间参与的课题

#### （4）卡琳娜低温热水发电装置氨泄漏事故扩散模拟及危害评估（论文提纲范文）

1 卡琳娜低温余热发电原理及设计参数

1.1 卡琳娜低温余热发电原理

1.2 卡琳娜低温余热发电机组工艺参数

2 氨理化特性及对人体健康的危害

2.1 氨的理化特性

2.2 液氨对人体健康的危害

3 卡琳娜装置现有安全设施

4 卡琳娜装置发生氨泄漏事故模拟计算

4.1 卡琳娜液氨泄漏的物理过程

4.2 液氨泄漏模型的计算公式

4.3 卡琳娜装置低压设备管道发生氨泄漏模拟

4.3.1 卡琳娜装置低压设备管道发生氨泄漏模拟计算结果

4.3.2 高压区域氨泄漏模拟计算结果

4.3.3 卡琳娜装置发生氨泄漏危害评估

1) 低压区域氨泄漏危害分析

2) 高压区域氨泄漏危害分析

4.3.4 泄漏氨质量浓度分布等浓度曲线模拟

4.3.5 氨泄漏安全防护

1) 人员中毒评估和安全防护

2) 爆炸危险评估

3) 人员疏散和现场警戒

4.3.6 卡琳娜装置发生氨泄漏应对措施

1) 低压区域发生氨泄漏应对措施

2) 高压区域发生氨泄漏应对措施

5 结语

#### （5）基于数值模拟的某企业液氨储罐泄漏扩散研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 课题的主要研究内容及拟解决的关键性问题

1.2.4 研究内容

1.2.5 拟解决的关键性问题

1.3 课题的研究方法和技术路线

1.3.1 课题的研究方法

1.3.2 课题的技术路线

第二章 液氨的基本特性及扩散理论

2.1 液氨的基本特性

2.1.1 液氨的理化性质

2.1.2 液氨的危害性

2.1.3 液氨泄漏危害区域界定

2.2 氨泄漏扩散理论概述

2.2.1 液氨储罐泄漏源的确定

2.2.2 液氨泄漏扩散过程分析

2.2.3 扩散模型分析及选择

2.3 液氨泄漏扩散理论计算

2.4 本章小结

第三章 某企业液氨储罐实例分析

3.1 涉氨企业的概况

3.2 现场储罐区调查与分析

3.3 液氨泄漏故障树分析

3.3.1 故障树(FTA)

3.3.2 故障树的绘制

3.3.3 故障树定性分析

3.4 本章小结

第四章 基于CFD-FLUENT软件的液氨泄漏数值模拟

4.1 液氨储罐泄漏计算模型建立

4.1.1 扩散模型基本建设条件

4.1.2 扩散基本方程

4.1.3 标准k-ε模型

4.2 液氨储罐泄漏模拟模型的建立

4.2.1 几何模型建立

4.2.2 网格划分

4.2.3 初始及边界条件设定

4.2.4 FLUENT参数设定

4.3 液氨储罐泄漏数值模拟分析

4.3.1 无风条件下氨气泄漏扩散模拟

4.3.2 东北风条件下氨气泄漏扩散模拟

4.3.3 西南风条件下氨气泄漏扩散模拟

4.4 模拟结果对比分析

4.5 本章小结

第五章 液氨储罐泄漏应急救援处置

5.1 基于模拟结果人员疏散分析

5.2 液氨储罐泄漏的防控措施

5.2.1 液氨泄漏防控管理措施

5.2.2 液氨泄漏防控技术措施

5.2.3 应急管理措施

5.3 液氨储罐泄漏事故应急处置对策

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （6）石化企业液氨储罐泄漏风险研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 液氨储罐泄漏风险评价研究现状

1.2.2 国内外有害气体泄漏扩散研究现状

1.2.3 风险研究发展趋势

1.3 课题研究的内容和思路

1.3.1 本文的研究方法

1.3.2 本文主要的研究内容

第二章 石化液氨储罐泄漏风险分析

2.1 国内石化企业液氨储罐泄漏现状及问题分析

2.2 石化液氨储罐的种类

2.2.1 按储罐的设计内压分类

2.2.2 按储罐安装位置的不同分类

2.2.3 按储罐的结构形状分类

2.3 液氨储罐泄漏风险评价方法

2.3.1 危险源辨识

2.3.2 故障模式及影响分析法

2.3.3 事故发生的可能性分析

2.4 石化液氨储罐泄漏风险的类型

2.4.1 爆炸风险分析

2.4.2 火灾风险分析

2.5 液氨泄漏蒸气云爆炸风险评估

2.5.1 蒸气云风险评估模型

2.5.2 液氨泄漏源参数的不确定性分析

2.5.3 人员受伤风险等级

2.6 液氨蒸气云爆炸事故伤害半径及扩散半径的估算

2.6.1 蒸气云爆炸的特点

2.6.2 伤害半径

第三章 液氨储罐泄漏扩散的数值模拟

3.1 典型扩散模型的对比

3.2 高斯烟羽模型在液氨储罐连续泄漏事故中的运用

3.2.1 确定当地的大气稳定度。

3.2.2 确定太阳高度角

3.2.3 确定太阳辐射等级与大气稳定度

3.2.4 平均风速的计算。

3.3 ALOHA模拟液氨泄漏

3.3.1 ALOHA的应用范围

3.3.2 ALOHA软件参数设置

3.3.3 泄漏孔径0.5cm的模拟

3.3.4 泄漏孔径1cm的模拟

3.3.5 不同风速的模拟

3.3.6 毒气扩散半径

3.4 本章小结

第四章 某石化企业液氨储罐实例分析

4.1 石化液氨储罐概况

4.2 现场储罐区调查与分析

4.2.1 .储罐区基本情况

4.2.2 液氨球罐现有安全防护设施

4.3 事故树评价方法

4.3.1 最小割集分析

4.3.2 最小径集分析

4.3.3 结构重要度分析

4.4 本章小结

第五章 石化液氨储罐泄漏后应急处置措施

5.1 应设置的安全设施

5.2 预防控制措施

5.3 液氨储罐泄漏的应急措施

5.3.1 基于模拟结果人员疏散分析

5.3.2 液氨储罐泄漏的防控措施

5.3.3 液氨泄漏防控管理措施

5.4 本章小结

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （7）宁夏石化化肥三厂液氨储罐泄漏后果分析及应急对策（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 课题的主要研究内容及拟解决的关键性问题

1.3.1 研究内容

1.3.2 拟解决的关键性问题

1.4 课题的研究方法及技术路线

第二章 液氨泄漏危害分析及FMEA分析

2.1 液氨泄漏危害分析

2.1.1 氨的火灾爆炸危害性

2.1.2 氨的毒害性

2.1.3 氨泄漏危险区域界定

2.2 涉氨企业现场调查与分析

2.2.1 液氨罐区简介

2.2.2 液氨罐区现有安全防护设施调查

2.2.3 液氨罐区周边情况介绍

2.3 液氨储罐FMEA分析

2.3.1 FMEA简介

2.3.2 FMEA分析过程

2.4 本章小结

第三章 液氨存储系统危险预测研究及液氨泄漏模型理论

3.1 基于LEAK软件的液氨储存系统泄漏危险预测研究

3.1.1 液氨储存系统泄漏危险预测模型构建

3.1.2 LEAK软件各基础参数的输入

3.1.3 LEAK软件计算结果分析

3.2 液氨泄漏模型

3.2.1 气相泄漏模式

3.2.2 液相泄漏模式

3.2.3 两相泄漏模式

3.3 液氨泄漏扩散模型

3.3.1 液氨泄漏过程分析扩散模型分析及选择

3.3.2 液氨泄漏扩散理论计算

3.4 本章小结

第四章 基于CFD-FLUENT软件的液氨泄漏数值模拟

4.1 计算流体力学(CFD)及FLUENT软件介绍

4.1.1 CFD简介

4.1.2 CFD软件计算过程

4.1.3 FLUENT软件简介

4.2 液氨储罐泄漏计算模型建立

4.2.1 扩散模型基本建设条件

4.2.2 扩散基本方程

4.2.3 标准k-ε模型

4.3 液氨储罐泄漏模拟模型的建立

4.3.1 几何模型建立

4.3.2 网格划分

4.3.3 初始及边界条件设定

4.3.4 FLUENT参数设定

4.4 数值模拟结果分析

4.4.1 工况一(无风)泄漏模拟结果分析

4.4.2 工况二泄漏模拟结果分析

4.4.3 各工况对比分析

4.5 本章小结

第五章 液氨储罐泄漏应急救援处置

5.1 基于模拟结果制定逃生路线

5.1.1 无风条件下逃生路线制定

5.1.2 西北风条件下逃生路线制定

5.2 基于模拟结果优化现有应急演练预案

5.3 液氨泄漏防控日常管理措施

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （8）基于数值模拟的氨制冷站泄漏事故过程控制对策研究及应用（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究目的和意义

1.2 国内外研究进展

1.2.1 液化气体泄漏研究进展

1.2.2 氨泄漏扩散数值模拟研究现状

1.2.3 氨泄漏的全过程控制研究现状

1.3 存在的主要问题

1.4 主要研究内容、创新点及技术路线

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 创新点

1.4.3 技术路线

2 氨泄漏扩散危险性及泄漏因素研究

2.1 氨的基本特性

2.1.1 氨的标识及理化性质

2.1.2 氨的危害性

2.1.3 氨的泄漏扩散过程及致害范围

2.2 案例背景及区域环境概况

2.2.1 涉氨企业地理位置及周边环境

2.2.2 涉氨制冷系统分析

2.2.3 企业环境风险分析

2.3 液氨储罐区改进的层次分析法分析

2.3.1 改进的层次分析法分析

2.3.2 泄漏风险综合评估模型的建立

2.3.3 结果与分析

2.4 本章小结

3 氨泄漏扩散模型及数值模拟

3.1 CFD及 Fluent数值模拟的介绍

3.1.1 CFD基础

3.1.2 CFD软件的构成

3.1.3 Fluent软件介绍

3.2 氨泄漏扩散模型的选取

3.3 数学模型的建立

3.3.1 模型的基本假设

3.3.2 扩散模型的控制方程

3.3.3 湍流模型的控制方程

3.4 氨泄漏计算空间及网格化分

3.4.1 计算空间的确定

3.4.2 网格划分

3.5 边界条件及参数的确定

3.5.1 参数的确定

3.5.2 边界条件的确定

3.6 本章小结

4 氨制冷站数值计算结果及分析

4.1 泄漏速率对扩散规律的影响

4.1.1 氨气的浓度场分布

4.1.2 结果对比分析

4.2 不同通风条件对扩散规律的影响

4.2.1 对侧窗口自然通风

4.2.2 一个进口两个对侧出口

4.2.3 一侧进口一侧出口

4.2.4 结果对比分析

4.3 本章小结

5 制冷站氨泄漏事故的全过程控制对策研究

5.1 氨泄漏预防措施

5.2 氨泄漏应急措施

5.2.1 制冷站氨气监测报警器的安装

5.2.2 制冷站通风方式的选择

5.2.3 致害区域的划分

5.2.4 其他应急措施

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （9）幼儿园建筑安全性构造设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究缘起、背景与意义

1.1.1 研究缘起

1.1.2 研究背景

1.1.3 研究意义

1.2 国内外相关研究理论综述

1.2.1 国外相关文献研究

1.2.2 国内相关文献研究

1.3 相关概念界定

1.3.1 幼儿园建筑

1.3.2 安全性

1.3.3 构造设计

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 研究框架

第二章 幼儿园建筑安全性构造设计解析

2.1 幼儿园建筑安全性构造设计的影响因素

2.1.1 幼儿自身因素

2.1.1.1 幼儿尺度因素

2.1.1.2 幼儿行为因素

2.1.1.3 幼儿认知因素

2.1.2 物质环境因素

2.1.2.1 自然环境因素

2.1.2.2 人工环境因素

2.1.3 其他设计因素

2.2 幼儿园建筑安全性构造设计的要素组成

2.2.1 建筑细部要素组成

2.2.2 室外场地要素组成

2.3 幼儿园建筑安全性构造设计的设计原则

2.3.1 基于幼儿自身因素的设计原则

2.3.1.1 安全尺度——基于幼儿尺度因素

2.3.1.2 安全界面——基于幼儿行为因素

2.3.1.3 安全导引——基于幼儿认知因素

2.3.2 基于物质环境因素的设计原则

2.3.2.1 自然防御——基于自然环境因素

2.3.2.2 人工防御——基于人工环境因素

2.4 本章小结

第三章 基于幼儿自身因素的安全性构造设计

3.1 安全尺度设计

3.1.1 竖向高度

3.1.1.1 建筑构件

3.1.1.2 场地设施

3.1.2 水平距离

3.1.2.1 建筑构件

3.1.2.2 场地设施

3.1.3 倾斜角度

3.1.3.1 坡度要求

3.1.3.2 夹角要求

3.1.4 小结

3.2 安全界面设计

3.2.1 “平”的界面

3.2.1.1 交接与过渡

3.2.1.2 高差与突起

3.2.1.3 损耗与维护

3.2.2 “软”的界面

3.2.2.1 落地缓冲

3.2.2.2 碰撞缓冲

3.2.3 “圆”的界面

3.2.3.1 阳角防撞

3.2.3.2 阴角防夹

3.2.4 “固”的界面

3.2.4.1 质地坚固

3.2.4.2 安装牢固

3.2.4.3 防滑稳固

3.3 安全导引设计

3.3.1 标志性

3.3.2 限制性

3.3.3 功能化

3.3.4 监护性

3.4 本章小结

第四章 基于物质环境因素的安全性构造设计

4.1 自然防御安全设计

4.1.1 防御自然力量

4.1.1.1 防寒风

4.1.1.2 防地震

4.1.1.3 防热源

4.1.1.4 防火灾

4.1.2 防御动植危害

4.1.2.1 防蚊虫

4.1.2.2 防毒植

4.2 人工防御安全设计

4.2.1 防御材料危害

4.2.2 防御声光污染

4.2.3 防御疾病传染

4.2.4 防御外来侵扰

4.3 本章小结

第五章 结语

5.1 总结与反思

5.1.1 幼儿园建筑构造的安全设计研究总结

5.1.2 幼儿安全性与危险性的辩证观念

5.2 对幼儿园建筑安全性设计研究的展望

5.2.1 设计层面的扩展研究

5.2.2 标准体系的扩展研究

5.2.3 乡村地域的扩展研究

5.3 本文研究的不足

致谢

主要参考文献

插图和附表清单

附录 攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （10）建筑装饰对室内环境污染的影响研究（论文提纲范文）

前言

1 建筑装饰材料的污染组分分析

1.1 木工板

1.2 胶水

1.3 油漆

1.4 乳胶漆

2 建筑装饰对室内环境污染的危害及防护建议

2.1 建筑装饰对室内环境污染的危害

2.1.1 甲醛的危害

2.1.2 苯的危害

2.1.3 氡的危害

2.1.4 氨的危害

2.2 防护措施

3 结语

### 四、浅谈氨对人体的危害及防护（论文参考文献）

- [1]船舶氨制冷机舱氨气浓度报警限值分析[J]. 黄建. 中国水运, 2021(10)

- [2]有限空间内氨制冷系统工质泄漏的扩散研究[D]. 刘雨晴. 哈尔滨商业大学, 2021(12)

- [3]硝酸工业污染物排放标准实施评估及行业环境风险分析[D]. 蔡佳铭. 青岛科技大学, 2020(01)

- [4]卡琳娜低温热水发电装置氨泄漏事故扩散模拟及危害评估[J]. 池胜刚,周天天,韩隆,王芳松,刘法古. 石油化工安全环保技术, 2019(03)

- [5]基于数值模拟的某企业液氨储罐泄漏扩散研究[D]. 郭家秀. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [6]石化企业液氨储罐泄漏风险研究[D]. 魏传深. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [7]宁夏石化化肥三厂液氨储罐泄漏后果分析及应急对策[D]. 谭轩. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [8]基于数值模拟的氨制冷站泄漏事故过程控制对策研究及应用[D]. 刘贝贝. 河南理工大学, 2018(01)

- [9]幼儿园建筑安全性构造设计研究[D]. 李文凯. 南京大学, 2018(09)

- [10]建筑装饰对室内环境污染的影响研究[J]. 刘颖,张希可. 环境科学与管理, 2018(05)

本文来源: https://www.lw24.cn/article/dc676343726e1b69ec4cfa98.html